## Sheet1
分区 | 仪器设备名称 | 采购数量
PI实验室 | 移液器、分液器若干 | 1
| 匀浆器 | 2
| 垂直电泳仪（大型） | 2
| 冷冻干燥仪 | 3
| 全自动凝胶图像分析系统 | 4
| 化学发光仪 | 3
| 化学发光仪（带荧光） | 1
| 恒温摇床（带制冷） | 4
| 生化培养箱 | 4
| 高压灭菌器 | 4
| NanoDrop | 8
| pH计 | 8
| 制冰机 | 8
| 垂直电泳仪 | 8
| 多功能酶标仪 | 8
| 电子天平0.0001g | 8
| 电子天平0.01g | 8
| 电热恒温干燥箱 | 8
| -80ºC冰箱 | 10
| 超纯水仪 | 10
| 加热搅拌器 | 16
| 恒温金属浴 | 16
| 梯度PCR仪 | 18
| 细胞计数仪 | 18
| 荧光倒置显微镜 | 18
| Western blot | 20
| 台式冷冻离心机 | 20
| 水平摇床 | 20
| 水浴锅 | 20
| 液氮罐 | 20
| 旋涡振荡仪 | 30
| -30ºC冰箱 | 35
| 4ºC冰箱 | 35
| 台式冷冻微量离心机 | 35
| 二氧化碳培养箱 | 36
| 迷你离心机 | 40
| 电控高温灯 | 80
材料测试平台 | X射线多晶衍射仪 | 1
| 傅里叶红外光谱仪 | 1
| 全功能稳态及瞬态荧光光谱仪 | 1
| 制备型HPLC | 1
| 原子力显微镜（快扫） | 1
| 微量热泳动 | 1
| 拉曼光谱仪 | 1
| 核磁共振波谱仪（400MHz） | 1
| 核磁共振波谱仪（600MHz） | 1
| 气相色谱仪 | 1
| 液相色谱-质谱联用仪 | 1
| 纳米粒度及电位分析仪 | 1
| 质谱成像流式系统 | 1
| MALDI-TOF | 1
| ICP质谱 | 1
| 轨道阱质谱仪 | 1
| 高效液相色谱 | 1
| 旋转蒸发仪（带冷却水循环） | 4
| 真空离心浓缩仪 | 4
| 原子力显微镜 | 1
| 生物型透射电镜 | 1
| 场发射透射电子显微镜 | 1
| 圆二色谱 | 1
| DNA冷冻浓缩仪 | 1
| DNA合成仪（不同品牌） | 2
实验动物平台 | 全自动动物血细胞分析仪 | 1
| 冰冻切片机 | 1
| 切片机 | 1
| 动物活体成像 （生物发光，荧光，micrtoCT成像，麻醉） | 1
| 小动物手术系统（脑定位，开颅等） | 1
| 小动物血液生化分析仪 | 1
| 转基因显微注射系统 | 1
| SPF动物笼具 | 6
| ivis小动物成像系统 | 1
细胞表征平台 | 单分子TIRF成像系统 | 1
| 多光子共聚焦扫描显微镜 | 1
| 扫描电子显微镜 | 1
| 活细胞超高分辨成像系统 | 1
| 流式细胞分选仪 | 1
| 激光共聚焦显微镜 | 1
| 细胞能量代谢分析仪 | 1
| 高内涵成像系统 | 1
| 实时细胞分析仪 | 2
| 流式细胞仪 | 2
| 转盘共聚焦显微镜 | 1
| “台风”多功能生物分子成像仪 | 1
| 纳米流式检测系统 | 1
| 超分辨SIM显微镜 | 1
实验平台 | 凝胶色谱仪 | 1
| 数字PCR系统 | 1
| 组织研磨机 | 1
| 聚焦超声波破碎仪 | 1
| 超速离心机 | 1
| 紫外可见分光光度计（全光谱） | 1
| 荧光倒置显微镜（高端） | 1
| 蛋白纯化系统 | 1
| 实时荧光定量PCR仪 | 2
| LS-55 荧光发光分光光度计 | 1
| 常规病理切片一体化解决方案（脱水、包埋、切片、染色） | 1