招 标 文 件

浙江省肿瘤医院空压机及配套设备维保项目

浙江省肿瘤医院

二○一八年五月

浙江省肿瘤医院空压机及配套设备维保项目

我院拟采取公开招标议价谈判方式，完成浙江省肿瘤医院空压机及配套设备维保项目招标，特此将有关事项公告如下：

一、项目名称和质量保证

1. 项目名称：浙江省肿瘤医院空压机及配套设备维保项目。

2. 服务保证：

（1）所供货物（配件等）是全新的、未使用过的货物，同时应保证货物的各项功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准并提供相应纸质证明材料。

（2）货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命内的正常使用。

（3）货物质保期符合国家相关规定。

二、服务内容

1.货物（品牌、规格、厂家、产地）、服务名称、数量、单价及投标分项价格、总价：

| - 编号 | - 设备位置 | - 品名 | - 型号 | - 数量 | - 投标单价 | - 保养次数 | - 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 冷机房真空泵 - （品牌：普旭） - （数量：4台） | - 进气过滤器 | - 0532000004 | - 4 |  | - 2次/年 |  |
|  |  | - 油过滤器 | - 0531000001 | - 4 |  |  |  |
|  |  | - 排气过滤器 | - 0532140157 | - 12 |  |  |  |
|  |  | - 真空泵专用油 | - Vm100-10L | - 4 |  |  |  |
| - 2 | - 2#冷机房空压机 - （品牌：阿托拉斯） - （数量：2台） | - 空气滤芯 | - 161387200 | - 2 |  |  |  |
|  |  | - 油滤芯 | - 2903752500 | - 2 |  |  |  |
|  |  | - 油细分离器 | - 2903775400 | - 2 |  |  |  |
|  |  | - 空压机专用油（20L） | - 2901052200 | - 1 |  |  |  |
|  |  | - 压缩空气滤芯 | - QD60 | - 2 |  | - 1次/年 |  |
|  |  |  | - PD60P | - 2 |  |  |  |
|  |  |  | - PD60 | - 2 |  |  |  |
|  |  |  | - OD60 | - 2 |  |  |  |
| - 3 | - 1#冷机房空压机 - （品牌：嘉美） - （数量：1台） | - 精密滤芯 | - C-001E | - 1 |  | - 1次/年 |  |
|  |  |  | - T-001E | - 1 |  |  |  |
|  |  |  | - A-001E | - 1 |  |  |  |
|  |  |  | - H-001E | - 1 |  |  |  |
|  |  | - 皮带 |  | - 2 |  |  |  |
| - 4 | - 3#加速器空压机 - （品牌：优尼可尔） - （数量：2） | - 空气滤芯 | - 8813011160 | - 1 |  | - 2次/年 |  |
|  |  | - 油滤芯 | - VXHWD940 | - 1 |  |  |  |
|  |  | - 油细分离器 | - 8830009133Y | - 1 |  |  |  |
|  |  | - 空压机专用油（10L） | - 2号 | - 1 |  |  |  |
|  |  | - 皮带 |  | - 4 |  | - 1次/年 |  |
| - 5 | - 3#加速器冷干机 - （数量：1） | - 精密滤芯 | - 0731-1 | - 1 |  | - 2次/年 |  |
|  |  |  | - 0731-2 | - 1 |  |  |  |
|  |  |  | - 0731-3 | - 1 |  |  |  |
|  |  |  | - 0731-4 | - 1 |  |  |  |
| - 合计投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

2.投标价格为完成本项目的全部费用，包含一切税费、货物费、运杂费、保险费、装卸落地费、人工费、二次搬运费、检测验收费（有关法律法规规定的货物进场、材料和成品抽检、最终检测及验收费）等完成本项目所需的所有费用等，实行固定单价（单价按投标报价）包干。

3. 服务期暂定两年，一年服务期满经院方考核合格，报经院务会讨论通过后方可续签。

4.交货期及服务周期：以合同约定为准。

三、供应商资格条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；必须具备本次招标货物或服务的经营资质；

2.近三年内有从事上述项目经营的业绩；

3.本项目不接受联合体投标

四、响应文件编制要求

1. 响应文件分商务文件和技术文件。

2. 商务文件包含完成本项目所需的全部报价及其他相关服务承诺、优惠条件。

3. 技术文件包含公司简介、企业法人营业执照、法人代表及委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、资质证书复印件（复印件需加盖单位公章）、技术方案、实施方案等相关证明材料。

4.响应文件正本一份，副本贰份。

五、报价文件

1.按本文件第二条第1款表格内所列内容报价。

2.采购到货响应周期及相应优惠条件等。

六、评标办法

本次招标采用最低价中标法。

七、报价要求

本次报价总价不得超过7万元，超过7万元作无效标处理。

八、合同签订

1.中标人须在7个工作日内，与我院签订采购合同，否则，将视为自动放弃本项目的所有权利，取消中标资格。

2. 合同签订前，我院将对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，取消中标资格。

3. 中标人若拖延、拒签合同的,将取消中标资格。

九、付款方式

1. 按合同约定付款，付款以转账支票形式支付。

十、投标截止时间、开标时间及地点

1. 递交投标文件截止时间：2018年6月8日（周五）16：30，逾期不再接受任何形式的报名。

2．开标时间：2018年6月11日（周一）15：30

3．投标地点：浙江省肿瘤医院行政楼（10号楼）402室

4. 开标地点：浙江省肿瘤医院行政楼（10号楼）411室

5. 采用快递方式递交投标文件，必须对投标文件进行密封并在密封处加盖公章，快递费用由投标单位自理，不接受到付件。邮寄地址：杭州市拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院行政楼（10号楼）402室。

十一、联系方式：

1. 地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2. 联系方式：

联系人：叶先生    联系电话：0571-88122528

浙江省肿瘤医院

2018年5月28日