双道微量注射泵技术参数：

注射器规格：10ml，20ml，30ml，50ml（60ml）

注射器速率：0.1ml/h-1200ml/h (每级0.1ml/h, 1000ml/h以上每级1ml/h) 50ml注射器

快速推注：1200ml/h 50ml注射器

注射精度：≤2% （机械精度≤1%）

累计容量：0-9999ml

限制量：0-9999ml