
浙江省肿瘤医院

招标文件

招标项目：门诊自助结算机
招标人：浙江省肿瘤医院
2019年12月

第一章 招标公告
1.1、招标编号：ZLXXK-ZB1912-001
1.2、招标项目概况及投标人要求：

	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	浙江省肿瘤医院门诊自助结算机项目

	2
	采购内容
	门诊自助结算机

	3
	实施地点
	杭州市拱墅区半山东路1号

	4
	招标单位联系人及电话
	联系人：王老师    电话：

	5
	代理公司联系人及电话
	联系人：吴老师   电话：0571-88122289

	6
	踏勘现场
	自行踏勘

	7
	投标有效期
	为： 7 日历天（从投标截止之日算起）

	8
	投标文件份数
	 1 份正本， 4 份副本

	9
	评标标准及方法
	院内议价


1.3、标书发售时间及地点：
1.报名截止日期：2019年12月26日9:00之前必须通过邮件报名登记。邮箱地址：121436025@qq.com，报名信息至少包含：企业名称、联系人、联系电话、营业执照等。未报名登记的,或在要求提交响应文件的截止时间后送达的响应文件，采购人有权拒收。

2．开标时间：2019年12月26日9：00

3．开标地点：浙江省肿瘤医院门诊楼（8号楼）6楼会议室

1.4 联系方式：
1.地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2.联系方式：

   联系人：吴老师      联系电话：88122289

3.同级采购监督电话：

联系人：章老师      联系电话：88122523   

 商务技术要求

2.1 技术要求

	一、硬件部分：                                                                         
	二、软件部分

	终端类别
	
	
	硬件涵盖内容
	包含以下内容

	智慧医院门诊自助服务终端设备YT-DT550-3
	机柜
	远图-YT-550
	工业机柜；防尘、防震；工业喷漆；丝印图案；颜色定制，含一体式电源模块
	挂号功能
预约挂号
预约取号
门诊缴费
信息查询
满意度评价
第三方支付（微信/支付宝）
银联支付


	
	工控机
	H81
	使用工控主板芯片组H81;英特尔酷睿i5系列双核主频3.2G（含）以上配置;内存：4GB（含）以上;硬盘：500GB（含）以上、外置音箱
	

	
	主显示器
	友达E170ETN01.1
	尺寸：17’以上（含17’）TFT LCD；分辨率：1280×1024以上（含1280X1024）；
	

	
	触控屏
	汇冠E17D03D-A
	采用17寸红外式触摸屏，每点触摸寿命大于500万次，透明度高、折射低、耐划伤、耐磨、无飘移、防清洁剂腐蚀、防爆性好等特点；
	

	
	灯光控制器
	远图YT-RGB02
	可以通过程序控制，至少可以显示红色绿色亮色以上灯光。二代证等非接模块使用时有灯控提示
	

	
	银行卡/就诊卡读卡器
	创自CRT-310
	支持卡片类型--磁卡： ISO7810 ID-1，7811；IC卡： ISO7816-2；支持 T=0、T=1 CPU卡；支持 T=0、T=1 SIM卡；RF卡： ISO14443 TYPE A＆B；支持 Mifare S50、S70、UL卡
	

	
	密码键盘
	政通ZT598
	加密算法：支持ECB和CBC方式的DES、3DES算法及ANSI X 9.8 PIN Block 格式；键数：16键金属键盘，10个数字键，6个功能键；接口：RS-232C；加解密速度：≥1.54Mbps；通信速度：Max 19200bps；密钥管理：可存储16组64位的密钥，只能写入不能读出，带密钥拆封自毁功能，带密钥拆封自毁功能；保护功能：采用凹陷设计、具有防偷窥设计；使用寿命：单键点击＞200万次；防水、防尘、防暴；通过中国银行卡检测中心测试认证；
	

	
	凭条打印机
	CUSTOM  K80
	打印方式：行式热敏打印；打印列数：48(12×24)；打印速度(行/秒)：西文:150 mm/s 中文:150 mm/s；接口形式：串口/USB；打印命令：ESC/POS；打印纸宽(mm)：高质普通纸:79.5±0.5mm；纸张厚度(mm)：单层纸:0.065-0.100 mm；自动切纸器：有，寿命100万次，缺纸提醒：有，自动进纸：有支持黑标识别。
	

	
	社保卡读卡器
	德卡Z90
	读省/市医保卡
	


2.2 商务要求

2.2.1 响应及培训
1.乙方提供7×24小时热线服务，并在接到甲方的故障申告电话后立即响应；故障申告时间以甲方电话申告的时间为准，故障消除时间以乙方提供的并经甲方确认的时间为准。
2.组织实施人员培训。
2.2.2 质保期

1.以合同签订之日起免费质保期3年。

2.2.3 报价

报价为总价报价（包含项目达到预期使用效果所需的一切费用，不再另行付费）

2.2.4 付款方式及合同续签
合同款项支付：安装调试完成后，系统试运行正常并验收合格后，甲方内部审核完成后15个工作日内向乙方支付合同金额的100%，付款途径根据甲方财务规定的方式支付；

在免费维保期满后，甲方如需继续向乙方购买维保服务的，在不超过原合同价10%的前提下可经过友好协商签订维保合同。
第三章 响应文件编制要求

1. 响应文件分报价文件、技术商务文件，一式五份，一正四副。

2. 报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）按本文件内容报价（至少包含，名称、单价、数量、总价），并有大小写，计价单位人民币元；

（2）采购到货响应周期及相应优惠条件等；

（3）供应商需要说明的其他报价说明。

3. 商务文件至少应包括以下内容：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：

（1）法人授权委托书；

（2）法定代表人及受委托人的身份证复印件；

（3）企业法人营业执照；

（4）所有资质及认证文件；

（5）主要业绩证明；

（6）供应商认为需要的其他商务文件或说明。

4. 技术文件至少应包括以下内容：针对本项目的技术和服务投标方案，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）,偏离表：

（1）项目负责人简历表；

（2）拟派本项目人员技术力量配备情况；

（3）供应商应提供的技术资料；

（4）供应商需要说明的其他文件和说明。

第四章 合同范本

1、参考浙江省政府采购合同，细节可以另行协商约定；

2、具体内容签订合同时另行起草；


17

