浙江省肿瘤医院

议价文件

2021-cgzx-2006

一、检验科新增部分试剂及配套耗材议价目录：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 产品描述 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结核分枝杆菌rpoB基因和突变检测试剂盒 | 人份 | TB快速分子诊断及利福平rpoB基因突变检测 | 1.方法：实时荧光PCR法 2.快速：1-4h检测完成 3.检测系统模块化独立运行，现有仪器上可操作 |
| 2 | 甲型/乙型流感及呼吸道合胞病毒核酸联合检测试剂盒） | 人份 | FLU A/B及HSV-RNA检测，辅助诊断呼吸道相关病毒感染 |  |
| 3 | 艰难梭菌核酸（DNA）检测试剂盒 | 人份 | CD核酸及CD毒素B、二元毒素检测，辅助诊断化疗后可能发生的假膜性肠炎、抗生素相关性腹泻等 |  |
| 4 | 金黄色葡萄球菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌核酸（DNA）检测试剂盒 | 人份 | PCR法快速区分MRSA/SA，项目适合鼻咽部、软组织高度怀疑SA感染，为临床提供治疗依据。 |  |
| 5 | CRE碳青霉烯耐药基因检测试剂盒 | 人份 | Carba-R 5个常见耐药基因的快速检测，提供精准、快速的抗感染治疗的依据 |  |

二、检验科EB病毒检测试剂及配套耗材议价目录：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 产品描述 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗EB病毒衣壳抗原IgG抗体检测试剂盒 | 人份 | 酶联免疫吸附法 | 1、检测项目数量：5项（分别为CA IgG、CA IgM、EA IgG、EA IgM、EBNA IgG,不可缺项）； 2、检测方法学：酶联免疫吸附法；3、免费提供人员培训及技术支持； |
| 2 | 抗EB病毒衣壳抗原抗体IgM检测试剂盒 | 人份 | 酶联免疫吸附法 |  |
| 3 | 抗EB病毒核抗原IgG抗体检测试剂盒 | 人份 | 酶联免疫吸附法 |  |
| 4 | 抗EB病毒早期抗原IgG抗体检测试剂盒 | 人份 | 酶联免疫吸附法 |  |
| 5 | 抗EB病毒早期抗原IgM抗体检测试剂盒 | 人份 | 酶联免疫吸附法 |  |

| 浙江省肿瘤医院报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号 | 报价/单位 | 生产厂家 | 供应商 | 省平台代码 | 产品注册证号 |
|  |  |  |  |  | XXXXX公司 |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |

法定代表人授权委托书

浙江省肿瘤医院：

兹委派我单位         先生/女士，身份证号：                      ，联系方式：固定电话                ，手机号               ，代表我公司参加贵院此次                议价，全权处理谈判过程中的一切事项。本次委托有效期为签发之日起至合同履行完毕之日止。

本委托书共1份1页，必须由本公司法定代表签字或盖章，并加盖本公司公章方为有效。复印无效。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受委托人（签字）：

签发日期：               年             月               日

请附受委托人身份证复印件（正反）

产品质量与服务承诺书

浙江省肿瘤医院：

公司本着规范生产，合法经营的原则，特对贵院承诺如下：

- 我公司销售的医疗器械产品质量符合国家标准，公司各种证照齐全。

- 我公司提供完善的销售供应和售后服务保障体系，接需方电话通知后三个工作日内到货（特殊情况另议），并负责货物搬运入库。

- 若产品不符合医院需求、外包装破损或存在质量问题我公司无条件更换或退货。不以任何理由擅自停止产品的供应，否则贵方有权终止与本公司所以业务并追究由此造成的损失。

- 本公司销售的产品因质量问题或售后服务不当引起的医疗事故、医疗纠纷，本公司承担事故处理及责任赔偿等相应的责任。

- 公司承诺此次招标报价不高于公司在省内其他医院的供货价。如遇该医用耗材在省内任何医院价格调整低于我院采购价时，应第一时间提供最新调价。

- 协助医院廉政、廉洁行医建设，依法文明经商。不采用不正当或非法的经营手段。如有不正当或非法经营活动，本公司愿承担一切相应的责任。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：               年             月             日

清廉医院共建协议

甲方（医疗卫生机构）：

中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）

乙方（共建企业或代理人）：

为进一步加强公立医院党的建设，贯彻执行中共浙江省委《关于推进清廉浙江建设的决定》和浙江省卫健委《关于推进清廉医院建设的实施意见》的要求，规范医院各领域的购销行为，防范商业贿赂的发生，积极营造清廉合作环境，共同促进清廉医院建设。经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并遵守如下条款：

一、甲乙双方贯彻执行中共浙江省委《关于推进清廉浙江建设的决定》和浙江省卫健委《关于推进清廉医院建设的实施意见》的各项政策要求，积极融入清廉医院共建工作，认真履行建设清廉浙江的企业责任。

二、甲乙双方按照《合同法》等相关法律规范要求，认真履行购销合同及其附属条款，自觉遵守医疗卫生行风建设 “九不准”的各项规定。

三、甲方及其工作人员严禁接受乙方及其代理人以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等，不得以工作便利收受任何有违清廉医院建设要求的其他有价物品。被动接受乙方给予的钱物，应予主动退还；无法退还的，有责任向纪检监察部门如实反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医疗信息或（和）透露医院招（投）标信息，或为乙方提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请、提供服务等方式影响甲方及其工作人员在招标、采购中的选择权，不得在学术活动中提供违规赞助等违反廉洁学术有关规定。

六、乙方工作人员来院洽谈业务工作必须遵守医院相关规章制度，严格执行国家药监局《医药代表备案管理办法（试行）》和医院《关于加强行风建设管理的若干规定（试行）》要求，及医院关于医药代表登记备案的有关规定。未按医院规定执行，一经查实，承担相应责任。

七、合同期自签订之日起生效，至下一次签订时自然终止。甲乙双方任何一方违反本协议或触犯相关法律法规，一经发现，本协议自动终止，且保留向有关部门报告的权利。

八、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，甲方由纪检监察部门留存。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法人代表或委托代理人：                法人代表或委托代理人：

2021年  月  日                 2021年  月   日