Scepter 3.0细胞计数仪参数

- 检测原理：库尔特电阻抗原理

- 人体工程学设计，便于在超净台内进行测量和存放

- 30秒内完成自动计数

- 无需制备样品，不使用专用试剂，避免接触有害染料

- 可通过监测细胞大小和形态，获得测量间，传代次数间和批次间的细胞健康状况

- 无需清洁可持续操作

- 直方图显示细胞计数结果，方便读取

- 手持式设备，支架可安装在任何地方，易于存放和充电

- 带无线传输功能，可即时打印或传输计数数据

- 检测范围

- 10.1、5-15um,50,000-1,500,000 cells/mL

- 10.2、8-25um,10,000-500,000 cells/mL