## Sheet1
项目一：
表一：检测设备清单
序号 | 设备名称 | 检测费单价（元） | 预估数量（个） | 检测频率 | 预估总金额
|  |  |  | （1年次数） | （元）
1 | 一般压力表 |  | 50 | 2
2 | 人体秤 |  | 50 | 1
3 | 智能温度采集仪 |  | 110 | 1
4 | 温湿度记录仪 |  | 10 | 1
5 | 冰箱、干燥箱 |  | 60 | 1
6 | 离心机（转速） |  | 10 | 1
7 | 离心机（转速+温度） |  | 60 | 1
8 | 血氧饱和仪 |  | 60 | 1
9 | 机械式温湿度表 |  | 220 | 1
10 | 数字温湿度表 |  | 150 | 1
11 | 红外耳温计 |  | 100 | 1
12 | 移液器 |  | 200 | 1
合计
表二：送检设备清单
序号 | 设备名称 | 检测费单价（元） | 预估数量（个） | 检测频率 | 预估总金额 （元） | 备注
（1年次数）
1 | 一般压力表 |  | 50 | 2 |  | 省计量院/市计量院 | 目前省院强检（需代送）
2 | 微差压表 |  | 10 | 2 |  | 省计量院
3 | 安全阀 |  | 30 | 1 |  | 省特检/市特检
4 | 气流分析仪（质量流量计） |  | 1 | 1 |  | 省计量院
5 | 注射泵输液泵检定仪 |  | 1 | 1 |  | 省计量院
6 | 秒表 |  | 1 | 1 |  | 省计量院/市计量院
7 | 钢直尺 |  | 1 | 1 |  | 省计量院/市计量院
8 | 治疗水平电离室剂量计 |  | 5 | 1 |  | 上海院
9 | 辐射防护用x、r辐射剂量仪、个人剂量当量率仪 |  | 4 | 1 |  | 上海院
10 | X、r辐射个人剂量当量率监测仪 |  | 6 | 1 |  | 上海院
11 | 生命体征模拟仪（心电部分） |  | 1 | 1 |  | 上海院
12 | 活度计 |  | 3 | 0.5 |  | 省院强检 | 目前省院强检 2年一次
13 | 电刀功率检测仪 |  | 1 | 1 |  | 上海院
14 | 电离室剂量计（TOMO专用） |  | 3 | 1 |  | 中国计量院 | 目前省院强检（需代送）
15 | 除颤分析仪 |  | 1 | 1 |  | 中国计量院
16 | 心脑电图机、心电监护仪检定仪 |  | 1 | 1 |  | 省计量院
17 | γ表面污染仪 |  | 1 | 1 |  | 中国计量院
18 | α、β表面污染仪 |  | 1 | 1 |  | 省计量院
19 | 除颤仪 |  | 30 | 1 |  | 省计量院
20 | 电池检测仪 |  | 1 | 1 |  | 省计量院
合计
项目二
项目二：检测设备清单
序号 | 设备名称 | 检测费单价（元） | 预估数量（个） | 检测频率 | 预估总金额
|  |  |  | （1年次数） | （元）
1 | 压力蒸汽灭菌器 |  | 15 | 1
2 | 清洗消毒机 |  | 10 | 1
3 | 生物安全柜 |  | 100 | 1
4 | 洁净工作台 |  | 30 | 1
合计
备注：
1. 灭菌器参照标准：WS 310.3-2016《医院消毒供应中心 第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》，GB 8599-2008《大型蒸汽灭菌器技术要求》；
检测项目：物理监测（温度、压力、灭菌时间）。
2.清洗机参照标准：WS 310.3-2016《医院消毒供应中心 第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测 标准》，YY/T 0734.1-2018《清洗消毒器 第1部分：通用要求和试验》；
检测项目：物理参数（温度、时间、A0值）、清洗效果检测（标准测试物）。
3.生物安全柜参照标准：YY 0569-2011《Ⅱ级生物安全柜》；
检测项目：下降气流流速、流入气流流速、照度、噪声、工作区洁净度、气流模式、高效过滤器完整性。
4.洁净工作台参照标准：JG/T292-2010《洁净工作台》；
检测项目：风速、照度、噪声、空气洁净度、高效过滤器检漏。