议 价 文 件

浙江省肿瘤医院全院洁净检测项目

浙江省肿瘤医院

二○二二年十二月

浙江省肿瘤医院全院洁净检测项目

我院拟采取院内议价方式，完成浙江省肿瘤医院全院洁净检测项目招标，特此将有关事项公告如下：

一、项目名称和质量保证

1. 项目名称：浙江省肿瘤医院全院洁净检测项目。

2. 服务保证：

（1）严格按照要求开展各项工作，保证测试数据的公正性、科学性、准确性和可追溯性。

（2）检测时使用的仪器设备必须在检定合格有效期内，符合标准检测要求。

（3）必须按照委托书要求的内容进行检测，出具检测报告。报告内容真实、准确。

（4）严格按照如下技术规范开展检测工作：

GB50333-2013《医院洁净手术建设技术规范》

JG/T292-2010《洁净工作台》

二、服务内容

1.服务名称、数量、单价及投标分项价格：

全院洁净检测明细

| 科室 | 房间名称 | 级别 | 间数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号楼手术室 | 门诊小手术室、膀胱镜室、手术室21号、22号、23号、24号、25号、26号、24号、手28号、29号 | 万 | 11 | 1号楼3楼 |
|  | 洁净走廊、洁净走廊2、无菌间、苏醒间、复苏间 | 三十万 | 5 |  |
| 2号楼手术室 | 手术室5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18 | 千 | 14 | 2号楼3楼 |
|  | 手术室1、2、3、4（正负压） | 万 | 4 |  |
|  | 手术室19、20 | 百 | 2 |  |
|  | 体外循环室（手20）、术前准备室、手术室单元用房、无菌器械室（手1-9）、无菌器械室2、药液库（手18）、仪器室1（手1-9）、仪器室2、预处理（手4）、复苏室、贵重耗材室、缓冲间（麻醉药品室）、换床间、洁净走廊、普通耗材室1（手1-9）、普通耗材室2、前室(手4）、设备间（手18） | 十万 | 18 |  |
| ICU | ICU大厅（24床）、负压单间1、负压单间2、护士站、前室1、前室2、缓冲间（护士站）、药品间、无菌库房 | 十万 | 9 | 2号楼2楼 |
| 血液病房 | 病房20、病房21、病房22 | 百 | 3 | 9号楼7楼 |
|  | 病房19、缓冲间（病房20）、缓冲间（病房21）、缓冲间（病房22）、护士站 | 万 | 5 |  |
|  | 一室 | 十万 | 1 |  |
| 静配中心 | 普药调配间、抗菌药物调配间、细胞毒调配间、普药二更、普药一更、抗生素二更、抗生素一更 | 万 | 7 | 1号楼1楼 |
|  | 洗衣间、缓冲间 | 十万 | 2 |  |
| 静配中心 洁净工作台 | 1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号 | 百 | 7 |  |
| 屏障环境动物房 | 实验室1、实验室2、内准备间、缓冲间、二更衣室 | 万 | 5 | 10号楼6楼 |
|  | 一更衣室 | 十万 | 1 |  |
| 合计 | / | / | 94 | / |

①、百级洁净用房检测内容为：尘埃粒子数、静压差、照度、截面风速、室内温度、相对湿度、噪声、换气次数、沉降菌（细菌浓度）。

②、千级至三十万级洁净用房检测内容为：尘埃粒子数、静压差、照度、室内温度、相对湿度、噪声、换气次数、沉降菌（细菌浓度）。

③、洁净工作台检测内容：风速、空气洁净度、噪声、照度。

报价表

| 检测项目 | 级别 | 单价（元/间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洁净室检测 | 百级 |  |  |
|  | 千级 |  |  |
|  | 万级 |  |  |
|  | 十万级 |  |  |
|  | 三十万级 |  |  |
| 洁净工作台检测 | 百级 |  |  |

- 本项目为单价采购，根据洁净室、生物安全柜和超净工作台检测项目的具体单价进行计算，因实际检测中存在不可控因素，最终检测费实际检测数量及各检测内容的单价按实结算；

- 综合单价包含完成本采购文件所述全部服务内容的价款，包含完成采购范围内全部工作及提交成果资料所需的一切费用，如出具各种成果文件等所需的人工费、材料费、差旅费、交通费、通讯费、设备设施费、税金、利润、合同包含的所有风险责任及不可预见费等全部费用。

3.服务周期：一年。

三、供应商资格条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；必须具备本次招标货物或服务的经营资质；

2.近三年内有从事上述项目经营的业绩；

3.本项目不接受联合体投标

四、响应文件编制要求

1. 响应文件分商务文件和技术文件。

2. 商务文件包含完成本项目所需的全部报价及其他相关服务承诺、优惠条件。

3. 技术文件包含公司简介、企业法人营业执照、法人代表及委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、资质证书复印件（复印件需加盖单位公章）、技术方案、实施方案等相关证明材料。

4.响应文件正本一份，副本贰份。

五、报价文件

1.按本文件第二条第1款表格内所列内容报价。

2.服务响应周期及相应优惠条件等。

六、评标办法

评标小组投票。

七、报价要求

本次报价按各分项单价编报。

八、合同签订

1.中标人须在7个工作日内，与我院签订采购合同，否则，将视为自动放弃本项目的所有权利，取消中标资格。

2. 合同签订前，我院将对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，取消中标资格。

3. 中标人若拖延、拒签合同的,将取消中标资格。

九、付款方式

1. 按合同约定付款。

十、投标截止时间、开标时间及地点

1. 递交投标文件截止时间：2022年12月28日（周三）17：00，逾期不再接受任何形式的报名。

2．开标时间：另行通知

3．投标地点：浙江省肿瘤医院行政楼403室

4. 开标地点：另行通知

5. 采用快递方式递交投标文件，必须对投标文件进行密封并在密封处加盖公章，快递费用由投标单位自理，不接受到付件。邮寄地址：杭州市拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院行政楼403室。

十一、联系方式：

1. 地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2. 联系方式：

联系人：林先生    联系电话：0571-88122139

浙江省肿瘤医院

2022年12月22日

附件1：

授权委托书

本公司特委托姓名：____________，性别:_______身份证号:_____________________，作为我公司的合法代理人，全权代表我公司办理浙江省肿瘤医院                               相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我公司均予以认可，并承担相应的法律责任.

委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止.

法人代表：

公司名称:

年    月    日