## 招标参数
客观评价 | 硬件 | ★1.整体流水线需求：各品牌最新的轨道和单机型号，且必须提供相同型号仪器，保证技术先进性；
2.轨道运行速度≥4,000管/小时，确保在轨样本高效流转，避免样本拥堵发生;
3.样本在轨道上的运转方式：全程单管运输，检测全过程均不需要转换底座或者样本架，保证检测效率，方便急诊插入；
4.样本管理、识别技术：无线射频RFID或进场通讯NFC技术，保证识别率;
∆5.在线离心能力≥1000管/小时，满足科室高峰期约1000管的样本在线离心需求；
6.样本在线暂存功能：对未出结果的样本，流水线有专门模块进行暂存，减少样本在线上空转，影响整体TAT时间和效率；
7.在线冰箱储存容量≥20000管，以满足一周储存要求；
∆8.免疫流水线综合处理速度≥2000测试/小时；
9.具备检测前样本状态管理功能；
10.扩展能力：未来线上可直接增加离心机和免疫检测模块，可拓展检测能力。
| 项目 | ∆1.招标项目48个，见附件，投标品牌原装试剂项目上线率≥80%；
2.AFP未稀释线性≥1000mIU/ml；
3.CEA未稀释线性≥1000mIU/ml；
4.HCG未稀释线性≥10000mIU/ml；
∆5.检测方法：CEA, AFP, CA199, PSA,CA125,CA153, HCG均为两步法检测，避免HOOK效应；
★6.试剂按收费百分比报价，仅报投标品牌上流水线项目原装试剂价格，包含所有第三方质控品和必要辅助试剂/耗材；
7.针对中标品牌部分检测性能不能满足临床要求的试剂项目，甲方有权另行招标。
| 软件 | ★1.中标单位提供一套“标准化智慧实验室管理系统(iManager)”管理软件，供全科室使用，并负责软件后续服务费用；
∆2.流水线管理软件：具备自动质控功能，可实现报告自动审核，并根据用户需求持续免费更新，如不满足，医院进行相应处罚。
主观评价 | 其他 | 1.品牌影响力：提供浙江省内三甲医院，带有3台以上免疫设备的流水线安装客户名单及医院联系人；
2.临床价值表现：特色新项目、套餐、诊疗模型等；
3.整实验室场地设计的合理性、美观性（提供完整设计图纸）；
4.试剂配送能力：保证常规项目每年更换试剂批号≤4个，如不满足，由医院进行相应处罚；
5.派驻常驻工程师。
★为关键参数，必须满足；∆为重要参数；其他条款为一般参数。

## 项目清单与检测量
编号 | 免疫项目名称 | 2022年检测量
1 | 异常凝血酶原PIVKAII | 35076
2 | 铁蛋白 | 116375
3 | 抗缪勒氏管激素 | 238
4 | 肌酸激酶同工酶-MB | 36430
5 | 高敏肌钙蛋白T或高敏肌钙蛋白I | 37530
6 | 肌红蛋白 | 36325
7 | N端-B型钠尿肽前体或BNP | 11827
8 | 胃蛋白酶原Ⅰ | 4145
9 | 胃蛋白酶原Ⅱ | 4146
10 | 维生素B12 | 30661
11 | 叶酸 | 29544
12 | 促甲状腺激素 | 83745
13 | 甲状腺素 | 83718
14 | 游离甲状腺素 | 81533
15 | 三碘甲状腺原氨酸 | 83718
16 | 游离三碘甲状腺原氨酸 | 81532
17 | 甲状腺球蛋白 | 56518
18 | 抗甲状腺球蛋白抗体 | 56662
19 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体 | 56625
20 | 甲状旁腺激素 | 11087
21 | 睾酮 | 12601
22 | 孕酮 | 11322
23 | 雌二醇 | 11398
24 | 促卵泡刺激素 | 11485
25 | 泌乳素 | 11487
26 | 促黄体激素 | 11388
27 | 人绒毛膜促性腺激素 | 56964
28 | 降钙素 | 4550
29 | 降钙素原 | 23816
30 | 胃泌素释放肽前体 | 36188
31 | 癌胚抗原 | 172818
32 | 甲胎蛋白 | 124422
33 | 总前列腺特异性抗原 | 24980
34 | 游离前列腺特异性抗原 | 20101
35 | 神经元特异性烯醇化酶 | 88048
36 | 细胞角蛋白19 | 81501
37 | 糖类抗原125 | 173979
38 | 糖类抗原199 | 159837
39 | 糖类抗原153 | 62292
40 | 糖类抗原724 | 120984
41 | 鳞状细胞癌抗原 | 117420
42 | 人附睾分泌蛋白 | 56394
43 | 乙型肝炎病毒核心抗体 | 56102
44 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM | 54023
45 | 乙型肝炎病毒表面抗体 | 56140
46 | 乙型肝炎病毒表面抗原 | 56110
47 | 乙型肝炎病毒e抗体 | 56100
48 | 乙型肝炎病毒e抗原 | 56105