标项                                采购单位:

设备名称：自动玻片收集装置

| 序号 | 需求 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：国产或允许进口 |  |
| 二 | 配合玻片打号机，可自动收集玻片的设备 |  |
| 三 | 技术功能要求 |  |
| 1 | 机电一体，配备一只机械臂 |  |
| 2 | 单次单列收集容量≥110张玻片 |  |
| 3 | 玻片按顺序序号整理，标识面朝右侧，横向堆叠 |  |
| 4 | 取片方向口面向正前方操作者，便于拿取 |  |
| 5 | 适用集中打印 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 1 | 自动玻片收集装置1套 |  |
| 五 | 商务要求 |  |
| 1 | 主机免费保修3年。 |  |
| 2 | 提供原厂售后服务承诺或代理商售后服务承诺。 |  |
| 3 | 随机提供操作手册及维修手册，提供操作规程和维护保养规程。 |  |
| 4 | 根据医院需求提供操作培训。 |  |
| 5 | 软件终身免费升级。 |  |
| 6 | 保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 7 | 购置后每年提供性能验证报告。 |  |