## Sheet1
灭菌器及生物安全柜检测项目
检测设备清单
序号 | 设备名称 | 检测费单价（元） | 预估数量（个） | 检测频率 | 预估总金额
|  |  |  | （1年次数） | （元）
1 | 压力蒸汽灭菌器 |  | 15 | 1
2 | 清洗消毒机 |  | 10 | 1
3 | 生物安全柜 |  | 100 | 1
4 | 洁净工作台 |  | 30 | 1
合计
备注：
1. 灭菌器参照标准：WS 310.3-2016《医院消毒供应中心 第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》，GB 8599-2008《大型蒸汽灭菌器技术要求》； 检测项目：物理监测（温度、压力、灭菌时间）。 2.清洗机参照标准：WS 310.3-2016《医院消毒供应中心 第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测 标准》，YY/T 0734.1-2018《清洗消毒器 第1部分：通用要求和试验》； 检测项目：物理参数（温度、时间、A0值）、清洗效果检测（标准测试物）。 3.生物安全柜参照标准：YY 0569-2011《Ⅱ级生物安全柜》； 检测项目：下降气流流速、流入气流流速、照度、噪声、工作区洁净度、气流模式、高效过滤器完整性。 4.洁净工作台参照标准：JG/T292-2010《洁净工作台》； 检测项目：风速、照度、噪声、空气洁净度、高效过滤器检漏。 5.以最终实际检测数量结算。