浙江省肿瘤医院科教大楼教学中心模拟设备带

采购安装项目
一、采购单位：浙江省肿瘤医院
二、项目名称：浙江省肿瘤医院科教大楼教学中心模拟设备带采购安装项目
三、采购方式：院内招标（议价）
四、采购限价：4.8万元人民币
五、报价要求及方式：

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	报价（元）

	1
	医疗设备带
	设备带安装高度中心离地1400MM，每张床位配1个T5灯管、1个单控开关、2个插座、1个网络、1个氧气、1个吸引、呼叫分机（按钮式）
	7
	条
	

	2
	医疗设备带
	设备带安装高度中心离地1400MM，每张床位配1个T5灯管、1个单控开关、2个插座、1个网络、1个氧气、1个吸引、1个空气、1个二氧化碳、呼叫分机（按钮式）
	5
	条
	


六、项目概况：
我院科教大楼教学中心因模拟教学使用需求，需增加病房设备带7条，手术室设备带5条，不需接通气体管路。
费用应包含可能发生的设计费、安装费、调试等所有费用，此费用固定总价承包，不作调整。

七、投标人资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力，由提供本项目服务需求的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（6）法律、行政法规规定的其他条件。 

八、供应商报名时间及联系方式等： 

报名时间：2024年5月22日至2024年5月29日（双休日及法定节假日除外）

上午：08:00-11:30，下午：13:30-17:00 

联系人：朱先生   联系电话：0571-88122139

投标时须提交的文件资料：（1）法定代表人授权书（原件）；（2）被授权人身份证（复印件）；（3）有效的营业执照副本（法人证书）等复印件（复印件加盖单位公章）；（4）报名信息表。报名信息至少包含：企业名称、联系人、联系电话等。
九、投标截止时间：2024年5月29日14:00
投标地点：拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院行政楼403室
十、开标时间：2024年5月29日14:00 
开标地点：拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院行政楼403室
十一、投标保证金：无
十二、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。
十三、其他事项：本项目为非政府采购项目。
十四、★开标后需提交电子版标书一份。
十五、评标办法

1.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2.熟悉采购文件和评标办法。

3.采购组织机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到。

2）通报报名参加本项目采购的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的投标人名单。

3）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及评审工作需注意事项等。

4）对投标项目进行议价。

