浙江省肿瘤医院科教大楼教学中心模拟设备带

采购安装二次招标项目
一、采购单位：浙江省肿瘤医院
二、项目名称：浙江省肿瘤医院科教大楼教学中心模拟设备带采购安装二次招标项目
三、采购方式：院内招标（议价）
四、采购限价：4.8万元人民币
五、报价要求及方式：

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	报价（元）

	1
	医疗设备带
	设备带安装高度中心离地1400MM，每张床位配1个T5灯管、1个单控开关、2个插座、1个网络、1个氧气、1个吸引、呼叫分机（按钮式）
	7
	条
	

	2
	医疗设备带
	设备带安装高度中心离地1400MM，每张床位配1个T5灯管、1个单控开关、2个插座、1个网络、1个氧气、1个吸引、1个空气、1个二氧化碳、呼叫分机（按钮式）
	5
	条
	


六、项目概况：
我院科教大楼教学中心因模拟教学使用需求，需增加病房设备带7条，手术室设备带5条，不需接通气体管路。
费用应包含可能发生的设计费、安装费、调试等所有费用，此费用固定总价承包，不作调整。

七、投标人资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力，由提供本项目服务需求的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（6）法律、行政法规规定的其他条件。 

八、供应商报名时间及联系方式等： 

报名时间：2024年5月29日至2024年6月5日（双休日及法定节假日除外）

上午：08:00-11:30，下午：13:30-17:00 

联系人：朱先生   联系电话：0571-88122139

投标时须提交的文件资料：（1）法定代表人授权书（原件）；（2）被授权人身份证（复印件）；（3）有效的营业执照副本（法人证书）等复印件（复印件加盖单位公章）；（4）报名信息表。报名信息至少包含：企业名称、联系人、联系电话等。
九、投标截止时间：2024年6月5日14:00
投标地点：拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院行政楼403室
十、开标时间：2024年6月5日14:00 
开标地点：拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院行政楼403室
十一、投标保证金：无
十二、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。
十三、其他事项：本项目为非政府采购项目。
十四、★开标后需提交电子版标书一份。
十五、评标办法

1.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2.熟悉采购文件和评标办法。

3.采购组织机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到。

2）通报报名参加本项目采购的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的投标人名单。

3）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及评审工作需注意事项等。

4）对投标项目进行议价。

