- 放射科增置设备、配件采购需求

| 需求清单及说明 | 适配设备/配件 |
| --- | --- |
| 1.CT扫描仿真体模： (1)用于CT扫描参数的精准质控 (2)用于光谱/能谱扫描成像的相关剂量、参数的研究等 (3)用于影像技术教学 | 成人胸部影像检查模型，包括胸部体模、多种型号肺肿瘤配件（3mm、5mm、8mm、12mm直径） |
| - MR弹性成像装置： - 用于MRI成像科研（全球最新热点趋势，国内瑞金医院、中国医科大学附属盛京医院等率先开展研究） - 通过弹性相关多参数评估肝、胆、胰、子宫、前列腺、神经系统、乳腺等多部位弹性、粘滞度等信息，帮助疾病早期诊断 | 适用于多参数，并具有较高分辨率的设备，可参考德国洪堡大学的产品：三维多频率磁共振弹性成像（MRE），包括颅脑、腹部、盆腔、乳腺、骨肌和淋巴结多部位。 |
| - 数据扩容存储 - 用于特殊序列成像原始图像的存储和分析 - 作为已招标影像专病库配套存储和算力 | 可采购国产服务器4台超聚变2288H V6，加2台万兆交换机H3C S6520 |
| - 影像阅片大屏 - 用于集中会诊阅片（医学影像屏） - 用于远程会诊和会议需求 | 86寸大屏3台，包括视频、音频终端，支持远程会议/会诊场景，支持放射科、核医学科阅片使用 |