## 挂网清单-回旋加速器
序号 | 项目 | 产品名称 | 规格
1 | 回旋加速器相关耗材 （生产试剂和卡套） | NotaTATE
2 |  | F18-奥曲肽
3 |  | NOTA-FAPI04、NOTA-JR11、NOTA-exendin-4、
4 |  | 18F-FDOPA
5 | 回旋加速器相关耗材（固体靶） | 固体靶溶解配件套件
6 |  | 固体靶O型圈套件
7 |  | 固体靶梭体
8 |  | 固体靶STVB阀盒组件套件
9 |  | 固体靶溶解头（用于CHS）
10 |  | 固体靶Ga68靶片
11 |  | 固体靶Zr89靶片
12 |  | 固体靶Cu64靶片
13 |  | Silver coin with Zn
14 |  | Silver coin with Ni
15 |  | Yttrium foil
16 |  | 水袋（GE） | Water for injection pouch, 100 mL, (Ph Eur& USP), (package of 20)
17 |  | TK400树脂
18 |  | AG 1-X8树脂
19 |  | TK200树脂
20 |  | TBP树脂
21 |  | TK201树脂
22 |  | ZR树脂
23 | 回旋加速器相关耗材 （消耗品1） | 玻璃干燥器 | 210mm
24 |  | 玻璃干燥器 | 300mm
25 |  | 变色硅胶干燥剂 | 500g
26 |  | 11mm压盖器 | VWR 548-0049 or similar
27 |  | 13mm压盖器 | VWR 548-0071 or similar
28 |  | 20mm压盖器（如有预压盖小瓶，则可选） | VWR 548-0073 or similar
29 |  | 离心管1.5 | 1.5/5.0/15/50ml
30 |  | 离心管架 | 1.5/5.0/15/50ml
31 |  | 无菌吸管 | 2.5/3ml
32 |  | 一次性针头过滤器 | 0.22/0.45um/水系/有机系
33 |  | 1L HPLC溶剂过滤器 | 1L
34 |  | 精密不锈钢镊子 | 12/20/30/50CM
35 |  | 玻璃点样毛细管 | 0.3/0.5mm
36 |  | PH试纸 | 1-14/0.5-5.0/3.8-5.4/5.5-9/6.9-8.4/9.0-14
37 |  | 玻璃硅胶板 | 2*10cm
38 |  | 薄层色谱展开缸 | 双槽、100*100ml
39 |  | 量筒 | 10/25/50/100/500ml
40 |  | 广口瓶 | 150/250ml
41 |  | 玻璃烧杯 | 50/100/250/500/1000/2000ml
42 |  | 移液枪头 | 艾本德无热原枪头
43 |  | 0.22u 水系微孔滤膜滤纸 | （50mm）
44 |  | 0.22u 有机系微孔滤膜滤纸 | （50mm）
45 |  | 滤纸 | 12.5cm
46 |  | 称量纸 | 10*10cm
47 |  | 蓝盖瓶 | 100/250/500/1000ml
48 | 回旋加速器相关耗材 （消耗品2） | QMA柱（PLUS QMA）
49 |  | AL柱（light）
50 |  | C-18柱 （Light）
51 |  | PLUS CM 柱
52 |  | SILICA柱
53 |  | HLB柱（30mg，30um）
54 |  | HLB柱（223mg，60um）
55 |  | IC-OH(1.5ML)
56 |  | IC-H(1.5ml)
57 |  | IC-Ag（1.5ml）
58 |  | 铝盖
59 |  | 无菌过滤器 | PVDF 0.22µm,Φ25mm，50只
60 |  | 硅胶管 | 0.8×2.4mm，7.5m
61 |  | 硅胶板 | 20*20cm
62 |  | 公接头 | 尼龙
63 |  | 母接头 | 尼龙
64 |  | 公对公接头 | 尼龙
65 |  | 母对母接头 | 尼龙
66 |  | 气体接头 | 尼龙
67 |  | 手持式分光光度计 | 卡套，用于内毒素检测

## 已报名（耗委会） (hidden)
回旋加速器配套耗材
序号 | 耗材/试剂名称 | 规格 | 生产厂家 | 单价
一 | 气体
1 | 氦气 |  | \ | \
2 | 氢气
3 | 氮气
4 | 氮氧混合气体
5 | C靶混合气
二 | 氧水
1 | 国产 | \ | 江苏华益科技有限公司/苏州联清生物科技有限公司 | 500/克
2 | 进口 | \ | ABX/Rotem | 600/克
三 | 试剂盒卡套（Fastlab合成仪)
1 | 单批次FDG卡套 | 10个/箱 | 通用电气药业（上海）有限公司 | 41000/箱
2 | 双批次FDG卡套 | 5个/箱 |  | 40000/箱
3 | 空白卡套 | 50个/箱 |  | 90000/箱
4 | NaF卡套 | 10个/箱 |  | 30000/箱
5 | FLT卡套 | 5个/箱 |  | 40000/箱
6 | FMISO卡套 | 5个/箱 |  | 28000/箱
7 | GE-180卡套 | 5个/箱 |  | 130000/箱
8 | Vizamyl卡套 | 5个/箱 |  | 252000/箱
四 | 试剂盒卡套（Tracelab合成仪) |  | 无锡市江原实业技贸有限公司 | \
五 | 68Ga
1 | Hydrochloric acid 30 % Ultrapur or equivalent 250 ml | Sigma-Aldrich 1015140250 | Sigma | 6556/瓶
2 | Water Ultrapur or equivalent 500 ml | Sigma-Aldrich 1012620500 |  | 1881/瓶
3 | NaCl Supra pur or equivalent 250g | Sigma-Aldrich 1064060250 |  | 1647/瓶
4 | Hydrogen peroxide 30% Ultratrace or equivalent 250mL | Sigma-Aldrich 16911-250ML-F |  | 60/瓶
5 | Water for injection pouch 100 mL PhEur & USP package of 20 | GE Health 1193197 | GE Health | 800/包
6 | TK400 Resin 1 ml 50-100 pm package of 10 | TRISKEM TK400_1-R10-S | TRISKEM | 1450/包
7 | A8 Anion exchange 1*8, Cl- 1ml 10 units | TRISKEM A81-R10-M-CL |  | 1675/包
8 | TK200 Resin 1 Ml 50-100 pm package of 10 | TRISKEM TK200_1-R10-S |  | 1460/包
六 | 89Zr
1 | Hydrochloric acid 30 % Ultrapur or equivalent 250 ml | Sigma-Aldrich 1015140250 | Sigma | 6556/瓶
2 | Water Ultrapur or equivalent 500 ml | Sigma-Aldrich 1012620500 |  | 1881/瓶
3 | Water for injection pouch 100 mL PhEur & USP package of 20 | GE Health 1193197 | GE Health | 800/包
4 | Oxalic acid dihydrate - Suprapur or equivalent | Sigma-Aldrich 1.00489 | Sigma | 4505/瓶
5 | ZR Resin 0.3 ml 50-100 pm package of 10 | TRISKEM ZRO.3-R10-S | TRISKEM | 1362/包
七 | 试剂盒
1 | 18F-FDG |  | 无锡市江原实业技贸有限公司 | 1400/盒
2 | 18F-PSMA1007 |  |  | 9000/盒
3 | 18F-DOPA |  |  | 4800/盒
4 | 18F-AV45 |  |  | 4400/盒
5 | 18F-AV1451 |  |  | 4400/盒
6 | 18F-CXCR4 |  |  | 5200/盒
7 | 18F-MFBG |  |  | \
8 | 18F-RGD |  |  | \
9 | 18F-JR11 |  |  | \
10 | 18F-LM3 |  |  | \
11 | 18F-CFT |  |  | 3600/盒
12 | 18F-NOTATATE |  |  | 4400/盒
13 | 68Ga-DOTATATE |  |  | 4400/盒
14 | 18F-FAPI04 |  |  | 4400/盒