常用医疗设备零配件清单        
	
	
	机器型号
	配件品牌
	单价
	一年参考量
	参考总价
	质保期

	1
	血氧配件
	

	
	血氧延长线（兼容）
	PC-66B
	
	
	
	
	

	
	血氧探头（数字）
	PC-66B
	
	
	50
	
	

	
	DS-100A指夹探头（兼容）
	IMEC8及PM8000
	
	
	150
	
	

	
	迈瑞血氧延长线（兼容）IMEC8
	IMEC8
	
	
	60
	
	

	
	迈瑞血氧延长线（兼容）PM8000
	PM8000
	
	
	60
	
	

	
	GE血氧延长线
	GE监护仪
	
	
	
	
	

	
	飞利浦血氧延长线
	飞利浦监护仪
	
	
	
	
	

	
	飞利浦血氧探头
	飞利浦监护仪
	
	
	
	
	

	
	科曼血氧延长线
	科曼
	
	
	
	
	

	
	科曼血氧探头（兼容）
	科曼
	
	
	
	
	

	2
	心电配件
	

	
	PM8000三导线
	PM8000
	
	
	60
	
	

	
	IMEC三导线
	IMEC8
	
	
	60
	
	

	
	迈瑞遥测心电导联线
	TMS60 Pro/

TMS-6016/

TEL-100
	
	
	
	
	

	
	飞利浦心电一体三导线
	飞利浦监护仪
	
	
	
	
	

	
	飞利浦心电分体三导线
	飞利浦监护仪
	
	
	
	
	

	
	动态心电图导联线
	日本光电
	
	
	
	
	

	
	心电采集仪导联线
	麦迪克斯
	
	
	40
	
	

	
	GE三导线
	GE监护仪
	
	
	40
	
	

	
	科曼心电导联线
	科曼
	
	
	
	
	

	
	吸球（盒）
	心电图机
	
	
	20
	
	

	3
	血压配件
	

	
	袖带(成人）
	成人单管
	
	
	300
	
	

	
	袖带(成人）
	成人双管
	
	
	50
	
	

	
	袖带（成人）
	大腿单管
	
	
	
	
	

	
	袖带(儿童）
	儿童单管
	
	
	
	
	

	4
	电池
	

	
	氧电池
	PB840呼吸机
	
	
	20
	
	

	
	注射泵电池
	浙大史密斯
	
	
	20
	
	

	
	迈瑞电池（铅酸）
	PM8000
	
	
	20
	
	

	
	迈瑞电池（锂电池）
	IMEC8

2600mAh/5200mAh
	
	
	20
	
	

	
	迈瑞遥测电池
	TMS60 Pro/

TMS-6016/

TEL-100
	
	
	
	
	

	
	电子血压计电池
	欧姆龙电子血压计
	
	
	20
	
	

	5
	灯泡
	

	
	冷光源灯泡（氙灯300W）
	Storz腔镜
	
	
	30
	
	

	
	蔡司kinevo 900氙灯
	
	
	
	
	
	

	
	冷光源灯泡（氙灯400W）
	莱卡显微镜
	
	
	
	
	

	
	史赛克冷光源专用
	史赛克腔镜
	
	
	
	
	

	
	奥林巴斯冷光源专用CV290
	奥林巴斯
	
	
	10
	
	

	
	灯泡6V30W
	显微镜
	
	
	
	
	

	
	灯泡12V30W
	显微镜
	
	
	
	
	

	
	欧司朗15V150W
	显微镜
	
	
	
	
	

	
	无影灯泡24V25W
	检查灯
	
	
	
	
	

	5
	其他
	

	
	监护仪电源板
	PM8000/

IMEC8
	
	
	
	
	

	
	监护仪心电板
	PM8000/

IMEC8
	
	
	
	
	

	
	监护仪血氧板
	PM8000/

IMEC8
	
	
	
	
	

	
	监护仪血压板
	PM8000/

IMEC8
	
	
	
	
	

	
	监护仪编码器
	PM8000/

IMEC8
	
	
	
	
	

	
	监护仪屏幕
	PM8000/

IMEC8
	
	
	
	
	

	
	4节腿套
	韩国大星
	
	
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	参考总价：
	
	


1、配件以单价为准，年度参考量仅作为报价参考依据。

2、医工部委托厂家或供应商从第三方代购零配件，服务费率为_（须填写）_% 
