浙江省肿瘤医院PACS系统功能模块开发采购需求

一、项目采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 肺结节CT靶重建及结构化报告 | 一项 |  |
|  | 放射驾驶舱升级改造 | 一项 |  |
|  | 放射急诊报告超时提醒 | 一项 |  |
|  | 放射排队叫号大屏优化 | 一项 |  |
|  | 超声任务分发系统 | 一项 |  |
|  | 体检患者自动登记 | 一套 |  |
|  | 自助签到升级改造 | 一项 |  |
|  | 与省健康云平台接口 | 一项 |  |
|  | 与省干部保健管理系统接口 | 一项 |  |
|  | 与低代码平台接口 | 一项 |  |

二、技术要求

肺结节CT靶重建及结构化报告

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | 支持新增登记检查项目为肺结节CT靶重建和结构化报告的检查 |
|  | 登记时禁止号源选择界面弹出，无需选择号源 |
|  | 检查列表界面支持查询已登记的肺结节CT靶重建和结构化报告检查 |
|  | 检查列表界面选择已登记的肺结节CT靶重建和结构化报告检查，右键菜单栏选择引用历史图像，自动加载显示当前检查患者的历史检查信息 |
|  | 选择其中一个历史检查，引用至当前检查，作为重建的原始图像 |
|  | 关联成功后，肺结节CT靶重建和结构化报告检查的状态由已登记变更为检查中 |
|  | PACS系统将原始图像传给第三方系统，第三方系统对引用的原始图像进行重建，重建后返回处理后图像，并且检查状态变成检查完成。 |
|  | PACS系统可浏览处理后的图像 |
|  | 支持医生书写、审核、打印肺结节CT靶重建和结构化报告检查的报告 |

放射驾驶舱升级改造

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | 本月CT完成情况统计，报告审核完成的检查数量。 |
|  | 本月MR完成情况统计，报告审核完成的检查数量。 |
|  | 常规检查、亚专科、GCP的已完成检查量的CT项目占比情况。 |
|  | 常规检查、亚专科、GCP的已完成检查量的MR项目占比情况。 |
|  | 本月DR、钼靶、胃肠造影检查完成情况统计 |
|  | 本月DR、钼靶、胃肠造影检查完成同比去年检查完成情况统计 |
|  | 今日亚专科预约量情况统计 |
|  | 本月危急值总数及10分钟内通报总数统计 |
|  | 本月危急值10分钟内通报率统计 |
|  | 本月危急值10分钟内通报率与去年本月危急值10分钟内通报率同比情况统计 |
|  | 近6个月当年和去年的CT报告审核完成量统计 |
|  | 近6个月当年和去年的MR报告审核完成量统计 |
|  | 近7天门诊患者开单量、预约量、检查量、报告完成量数据统计 |
|  | 近7天住院患者开单量、预约量、检查量、报告完成量数据统计 |
|  | 患者等待超时信息（检查时间-签到时间>1.5h）滚动显示，显示信息包含患者信息、检查类型及超时时间。 |

放射急诊报告超时提醒

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | 针对急诊类型患者，任务医生处理任务时，急诊报告即将超时需弹框提醒医生，便于医生及时处理急诊报告。 |
|  | 即将超时提醒时间可后台配置，例如十分钟或者二十分钟。 |

放射排队叫号大屏优化

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | 排队叫号大屏优化，增加过号患者显示，便于大厅等待就诊患者及时了解过号情况。 |
|  | 过号患者排队叫号大屏显示的区块位置可配置 |
|  | 可滚动显示过号患者信息，患者重点信息可脱敏 |

超声任务分发系统

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | 实现超声医生的日常工作自动分配、灵活管理、实时跟踪。能够满足科室亚专科管理的需求，高效的分配工作。 |
|  | 新增工作班次配置管理模块 |
|  | 支持设置工作班次的工作班次名称，工作班次组，所属院区、所属科室、关联队列、关联时段类型 |
|  | 支持设置当前工作班次默认自动分诊最大数量 |
|  | 支持配置打字员权重，数值范围0-1 |
|  | 支持新增、修改或删除设置的工作班次 |
|  | 用户登录PACS系统时新增工作班次选择流程 |
|  | 选择所属工作班次组、工作班次、是否配置打字员等信息。 |
|  | 呼叫列表自动分诊，呼叫当前工作班次关联的队列 |
|  | 显示当前队列待呼总人数 |
|  | 过号病患者重新签到，重新分诊到原先诊室 |
|  | 在手工分诊页面可查询诊室分诊详细信息 |
|  | 可查询诊室当前分诊数量和当前班次的自动分诊最大分诊数量 |
|  | 支持查看诊室当前排队人数 |
|  | 当前诊室完成最大分诊量时，分诊台护士或者管理员给诊室增加工作量，可通过手工分诊到对应诊室 |

体检患者自动登记

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | 患者在体检中心开单后，体检系统将申请单信息推送至PACS系统 。 |
|  | PACS系统接收体检患者申请单信息，在系统后台自动完成转登记操作。 |
|  | 医生在PACS系统检查列表可直接查询体检患者检查信息，体检患者检查状态为“已登记”。 |

自助签到升级改造

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | 匹配不同自助机终端，实现医技检查自助签到功能 |
|  | 签到界面列表支持清晰显示 |
|  | 支持多种签到方式 |
|  | 支持扫描条形码签到 |
|  | 支持医保电子凭证签到 |
|  | 支持输入病案号签到 |
|  | 支持患者检查签到状态显示 |
|  | 支持展示所有待签到检查列表 |
|  | 签到成功支持醒目提示 |
|  | 签到失败支持提示签到失败原因 |
|  | 患者多个检查项目进行签到时，提示成功签到的对应检查项目 |

与省健康云平台接口

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | 根据《省卫生健康委办公室关于加快推进省级医院医学影像资料集中上云存储应用的通知》文件要求，开展影像文件上传对接 |
|  | 实现非DICOM图像转换 |
|  | 实现JPEG图像转换成DICOM图像 |
|  | 注册实现DICOM信息注册入库 |
|  | 实现DICOM图像上传到云端 |
|  | 按照第三方接口实现图像文件上传 |
|  | 按照第三方接口实现图像信息注册 |
|  | 新上传接口注册信息考虑跟老接口（目前上传云平台注册）上传数据关联 |
|  | 按照第三方接口方案实现云端图像数据只保留最近三个月的 |

与省干部保健管理系统接口

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | 依据《浙江省干部保健管理系统医学影像服务接口规范》文件要求，PACS系统需与省干部保健管理系统对接，实现医学影像数据上传至对应系统。 |
|  | 用户认证token获取，获取token接口 |
|  | 影像存储信息上传接口，将医学影像原始数据上传至政务网 oss对象存储后，上传相应的影像文件详细信息（包括文件 KEY 值、文件标识号、文件大小等） |
|  | 影像报告信息上传接口，上传医学影像对应的报告信息 |

与低代码平台接口

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | 为低代码平台提供数据支持，提供接口支持 |