## 挂网清单-回旋加速器
序号 | 产品名称 | 规格
1 | 玻璃干燥器 | 210mm
2 | 玻璃干燥器 | 300mm
3 | 变色硅胶干燥剂 | 500g
4 | 11mm压盖器 | VWR 548-0049 or similar
5 | 13mm压盖器 | VWR 548-0071 or similar
6 | 20mm压盖器（如有预压盖小瓶，则可选） | VWR 548-0073 or similar
7 | 一次性针头过滤器 | 0.22/0.45um/水系/有机系
8 | 1L HPLC溶剂过滤器 | 1L
9 | 精密不锈钢镊子 | 12/20/30/50CM
10 | 玻璃点样毛细管 | 0.3/0.5mm
11 | PH试纸 | 1-14/0.5-5.0/3.8-5.4/5.5-9/6.9-8.4/9.0-14
12 | 玻璃硅胶板 | 2*10cm
13 | 薄层色谱展开缸 | 双槽、100*100ml
14 | 0.22u 水系微孔滤膜滤纸 | （50mm）
15 | 0.22u 有机系微孔滤膜滤纸 | （50mm）
16 | 滤纸 | 12.5cm
17 | 称量纸 | 10*10cm
18 | 蓝盖瓶 | 100/250/500/1000ml
19 | QMA柱（PLUS QMA） | 一次性使用，用于F18制药
20 | AL柱（light） | 一次性使用，用于F18制药
21 | C-18柱 （Light） | 一次性使用，用于F18制药
22 | PLUS CM 柱 | 一次性使用，用于F18制药
23 | SILICA柱 | 一次性使用，用于F18制药
24 | HLB柱（30mg，30um） | 样品前处理小柱
25 | HLB柱（223mg，60um） | 样品前处理小柱
26 | IC-OH(1.5ML) | 样品前处理小柱
27 | IC-H(1.5ml) | 样品前处理小柱
28 | IC-Ag（1.5ml） | 样品前处理小柱
29 | 铝盖
30 | 无菌过滤器 | PVDF 0.22µm,Φ25mm，50只
31 | 硅胶管 | 0.8×2.4mm，7.5m
32 | 硅胶板 | 20*20cm
33 | 公接头 | 尼龙（用于气体管路，连接软管）
34 | 母接头 | 尼龙（用于气体管路，连接软管）
35 | 公对公接头 | 尼龙（用于气体管路，连接软管）
36 | 母对母接头 | 尼龙（用于气体管路，连接软管）
37 | 气体接头 | 尼龙（用于气体管路，连接软管）
38 | 内毒素检测卡片 | 用于内毒素检测