浙江省肿瘤医院智慧输血管理系统项目采购需求

总体要求

自主知识产权要求

具备临床用血相关软件自主知识产权。

标准符合性要求

- 满足ISO15189实验室认可相关标准对输血实验室相关要求；（需提供通过ISO15189实验室认可的实验室用户应用证明复印件，实验室获得的相关证书复印件，用户合同复印件。所有复印件需加盖投标人公章，其中用户合同复印件至少包括合同首页、建设内容以及签署页）；

- 满足电子病历分级评审中各级相关要求，并达到电子病历6级水平；

- 满足智慧服务4级评审要求，并达到四级水平；

- 满足三级甲等医院评审标准；

- 满足医疗机构临床用血管理办法要求；

- 满足临床输血技术规范要求；

- 满足国家卫生健康委办公厅关于印发临床用血质量控制指标（2019年版）的通知；

- 提供标准接口实现与院内第三方系统的对接，实现院内统一标准的输血信息闭环；

- 符合《浙江省肿瘤医院项目安全建设规范》要求。

数据库要求

- 同时支持Oracle、SqlServer，以及至少一种国产主流数据库如达梦、人大金仓、神州通用、瀚高、华为 GaussDB、南大通用、OceanBase等。

- 具备完善的主备切换能力（当主实例宕机后可以快速启用备用实例恢复业务）。

- 具备备用实例支持查询能力，用于分担主实例查询压力。

- 对大数据量需要支持各种维度的查询分析及快速的查询响应。

环境部署要求

- 数据库服务器同时支持Linux、Windows，以及至少一种如统信UOS、银河麒麟、中标麒麟、龙蜥等国产操作系统。

- 应用服务器同时支持Linux、Windows，以及至少一种如统信UOS、银河麒麟、中标麒麟、龙蜥等国产操作系统。

系统架构要求

- 多层体系架构、前端B/S展现形式、方便部署；

- 模块设计，方便流程再造；

- 参数化设计，方便个性化设置。

系统接口

- 医院一体化信息系统接口,包括但不限于：

- 患者基本信息接口：根据病区代码或者患者住院号查询该病区所有在院患者或者单个在院患者的基本信息。

- 医嘱回插接口：实现输血系统申请开单之后向HIS系统回插住院/门诊输血医嘱(建议插入文本医嘱)。

- 医嘱状态查询接口：实现输血系统输血条码打印的时候，根据医嘱号查询医嘱状态，判断医嘱是否已经执行，进而判断是否进行血交叉条码打印。

- 医嘱执行/取消执行接口：实现输血科输血申请撤销时执行/取消执行同步HIS系统医嘱的执行状态信息。

- 输血相关收费项目基本信息接口：实现查询HIS系统输血相关收费项目基本信息功能。

- 输血系统住院、门诊科计/退费接口：实现输血系统向HIS系统计/退住院试验检测费、血液费等费用(建议无医嘱计费模式)。

- 医院病区基本信息接口：实现对HIS系统所有病区基本信息的查询功能。

- 医院科室基本信息接口：实现对HIS系统所有科室基本信息的查询功能。

- 医院医生基本信息接口：实现对HIS系统所有医生基本信息的查询功能。

- 医院护士基本信息接口：实现对HIS系统所有护士基本信息的查询功能。

- 输血开单程序调用接口：实现HIS系统中医生和护士可不切换系统登录，就能方便的进行输血申请、输血后评价、护士输血条码打印、领血单打印、输血记录、不良反馈等功能操作。

- LIS接口:患者最近一次检验结果：根据患者病历号获取输血相关最近一次检验结果信息。

- 电子病历接口:支持电子病历系统向输血系统获取输血前评估、输血记录、输血不良反馈、输血后评价等记录信息。同时根据患者病历号获取患者电子病历信息，包括门诊病历，住院病历等

- 血站接口:根据血站出库单号获取血站出库血液信息，实现快速入库。

- 对接血站系统实现输血数据上报和输血质控指标数据上报。

- 集成平台接口:支持输血系统上传相关数据、汇总数据。

- 支持接入医院单点登录系统。

权限管理

- 具有岗位管理功能；可以自行定义权限；可以为每个操作从功能、时间、空间设置不同权限；权限可以分组分角色进行管理；

- 自动记录使用系统记录的功能；自动屏幕保护功能；定期密码更新；可以实现CA数字认证登录。

- 接入医院统一单点登录系统并可由医院统一身份认证模块设置输血系统权限功能；

痕迹管理

可以实现主要操作记录；数据修改痕迹记录；数据浏览、打印等应用记录；数据引用记录；电子签名及电子印章。

历史数据迁移

完成旧BIS系统中的历史数据迁移到新系统，并对报告单进行固化。

数据验证

具备系统上线前验证以及定期验证管理功能。

现场人员要求

在系统上线期间需开发人员驻场开发服务，验收后一年内现场需有经验运维人员每周2-3天现场运维。

功能参数要求

功能需求

异体用血医生站

全流程智能控制、流程管理、智能辅助、智能分析、智能风险管理、输血知识库等方面进行全过程管理和分析。

- 知情同意书：输血知情同意书分多种类型打印不同格式（自体血、异体血、自体+异体、急诊、普通、配血不相合情况下的紧急输血同意书）；根据病人疾病情况及治疗建议，结合实验室检查，给出输血治疗方案，打印后病人签字（有同意及拒绝的选项）；.支目前患者或家属已经实行电子签持填写医师希望录入打印的相关信息，如：拟实施技术方案、输血原因、相容性配血原则等。并与对应业务申请流程进行有效关联和管理，若未签知情同意书可进行控制。

- 用血申请权限：支持根据85号令预设规则，自动判断医师输血申请权限，实现医师输血申请分级管理。

- 申请导航：根据不同等级医生智能显示不同权限，根据实时库存状态进行预警并智能提示；并对当前科室开单信息实时统计分析；根据B-CDS规则维护情况进行提醒。

- 输血前评估：基于患者单病种评估模型所建立的输血指征，结合患者实际情况进行客观判断评估，客观评估不合理情况下需要进行主观用血评估，并可根据患者身高、体重、病种等信息智能预测输血量，主要通过患者生命体征及临床诊断等多种不可衡量指标进行评估，作为输血理由以供输血科配血前参考。

- 智能申请：可智能提取历史血型结果，获取术中血气分析结果自动汇成曲线；支持急诊三无人员手工申请；若检验无结果时，智能获取检验医嘱状态并判断申请血液类型相关三日内标本；获取相关检验项目历史标本信息、患者输血史、输血反应史、妊娠史；若申请血小板时，可通过维护规则，推送血小板抗体检测检验医嘱；查看历史配血及用血信息；智能获取库存情况，提醒医生下一步操作。输血申请分为三个通道：常规用血、手术备血、紧急用血，输血前九项前两者患者必须自动提取三个月内结果，紧急用血可已执行医嘱，结果未出。

- 智能分级审核：支持根据85号令预设规则，通过申请血液类型的申请量进行分级审核，分别提交上级医生及科主任进行审核或当面审核，或纸质打印审核等多种方式。

- 特殊通道输血:如（1）干细胞移植等血型不符的用血申请（需填写供受者血型和申请血型）,（2）三无（无姓名、无住院号、无家属）人员用血有单独入口和记录；支持设置特定程序，支持危重症患者紧急用血申请，确保患者及时用血，对于输血前评估、分级审核等不作系统控制，但在事后进行事项补办。对历史紧急用血后补审批手续未能补登记的则控制对应的开单医生不能进行新的用血申请。

- 用血通知：支持根据申请自动下达用血通知；对于不确定的用血申请可另行下达用血通知。

- 申请单状态显示：支持输血申请状态在各种终端实时显示。

- 智能疗效评价：智能控制未及时进行评价用血信息；对未评价的医生限制下次申请；可对比输血前后实验室检查任意指标；查看患者体征和检测指标，并自动绘制曲线；▲根据输血前、输血后1小时、24小时检验结果、身高、体重智能计算本次输血的血红蛋白恢复率、红细胞输注效果、CCI(血小板校正增加值)、PPR (血小板回收率)，并对此次智能分析输注效果，实时调整输注剂量（需提供相应界面截图作为佐证，并提供系统备查）；自动生成输血后病程记录内容推送电子病历。

- 用血统计：支持科室和医师用血查询、统计。

用血护士站

包括取血单打印、血液接收、输注管理、护理记录、血袋管理、输血反馈等六大板块，形成了以护理记录为核心的血制品闭环管理。

- 护士病区首页：根据实时输注情况进行输注超时、结束超时、回收超时等血液进行统计及提示；实时显示病区待处理事项，待开始、待反馈、待接收等状态的血液并进行操作，并对当前病区开单及血液信息实时统计分析，并进行可视化展现。

- 取血单打印：输血科交叉配血完成后，系统自动或手动点击发送取血通知到相关的病区或科室，消息中心自动在护士终端弹窗提醒；取血护士打印取血通知单并填写对应体征信息，若体温等相关体征信息不符合输血条件，则进行提醒，符合则进行取血操作；取血单据号与备血信息关联，并通过条码方式进行显示；取血时可扫描单据条码、血袋条码验证信息，防止出错；支持取血单打印与管理；可区分一般情况取血和紧急取血。

- 血液接收：取血护士取回血液后，需要扫描血袋条码、血袋成分码、以及患者住院号逐一核对，核对患者信息、血袋信息等，支持双查双签核对管理，确保所取回血袋正确无误。支持扫描单据条码、血袋条码，错误血袋自动提醒，且禁止后续操作；支持血袋退回操作；支持打印输注卡，用于后续输注执行；支持根据交叉配血单、取血单、发血单、血袋标签等条形码信息进行电子信息自动核对。

- 输注管理：输注开始时，在系统中扫描出库标签条形码和血袋条形码，记录输血开始时间和输血人；超时未输注系统给予提醒；输注开始未结束系统及时预警；输注结束时，在系统中扫描出库标签条形码和血袋条形码，记录输血结束时间和输血人；输注开始后4小时未输注结束的自动进行提醒。

- 血袋科室间交接：支持相关输血护理信息随转科操作流转功能，当患者存在转科情况时，可以将患者的输血申请、血液信息在系统中进行转移，保证输血的正常进行。

- 输血反馈登记：输血完成后，护士需要在系统填写输血反馈，记录病人在输血过程中不良反应与输血结束后的不良反应， 通过电子病历接口插入病程记录中。

- 血袋管理：输血结束后，护士扫描血袋上条形码进行血袋回收，记录血袋回收人、回收时间；系统显示24小时内与24小时外未销毁的血袋，并且具备超时报警提示。

- 护理记录单：自动根据输注过程记录生成护理记录单，并通过接口推送到电子病历中，同时护理记录也同步回传护理系统中，避免用户二次填写。

用血送达工作站

送达管理：通过扫描工牌带出送达人姓名，可通过扫描送达物上条码显示详细信息，完成送达物(包括输血申请单、通知单、血袋、标本、包）接收，同步显示该类型对应的数量；具备重复扫描提醒功能。

用血工作平台

- 血液入库

- 有自动对接血液中心模板自动批量入库、支持手动扫描血袋号提取信息入库、扫描血袋号等四码录入等不同模式获取血站发血单号、血袋号、血液成分等基本信息，至少包括：供血单位、血液类型、血袋号、ABO血型、RhD血型、数量、单位、采血日期、失效日期、入库人员、发血单号、血液来源等。对于血液产品码实际与血液中心不一致的血液能自动核对并按照实际给与的产品码入库，能编辑产品码与血袋码的对应规则。

- 入库核对：血液入库时通过数量等信息进行核对，核对无误后进入库存。

- 血型复核：通过对入库血液进行逐个、批量或抽检的方式进行血型复核（血型复核费用在血液出库时一并计入）；支持自动获取仪器或手工录入血袋Rh分型结果。

- 效期预警：支持根据技术规范的规定，提供血液有效期管理，能够通过声音或颜色等方式对有效期进行分级别预警或报警。

- 库存预警：支持根据预设的血液库存量信息进行预警或报警；支持血液库存不足时及时通知临床进行用血调整。

- 库血盘存：支持根据血液扫描及数量核对等多种方式进行库血盘存管理。

- 血液退回：对不合格的血液信息回退血站。

- 血液库位：支持根据血液类型、血型等属性自动排位；支持血液逐个、批量的方式进行手工排位并打印入库标签。

- 血液分装：支持血液进行分装并能打印分装标签。

- 输血前处理

- 依据申请血液成分、血液类型、用血时间等申请属性，自动对申请单进行编号、计费。

- 依据诊疗项目的实验室检验相关属性，自动对标本进行分类、分样和编号、计费。

- 引入了接收单元管理机制，实现了多院区、多输血科室、多检验科室复杂条件下的部署和管理。

- 对部分不完全合格标本、申请单进行让步接收并作登记，对完全不合格标本进行拒收，并依据国家相关标准作不合格标本、申请单进行登记驳回。

- 对特殊标本及急诊样本进行特殊情况登记。

- 申请审核

- 支持临床用血申请与输血科室信息共享。

- 支持备血前进行用血相关文档的审核，并给予提示。

- 支持对预约用血的血小板等费用，在输血科进行审核的时候直接计费。

- 审核时能提取临床申请理由、输血前评估信息及系统中相关已设定参数信息，审核完成后能给出审核结果、理由等信息，反馈至临床医生及护士站，并能编辑审核相关信息参数。通过审核的电子信息能自动打印领血证。

- 支持实时预览临床申请单、审批单、知情同意书等相关电子化单据，审核通过后可打印标签，进而实现单据无纸化。

- 支持维护智能审核规则或当前库存设定值，对当前申请单进行智能审核。

- 与血液中心对接提取无偿献血相关信息，无偿献血后本人用血申请，输血申请单有明显标注。

- 配血管理

- 支持查阅患者最近一次或近几次血常规、生化、凝血结果，并可编辑所需的结果信息及时限。

- 支持通过扫描输血申请号提取患者信息自动判断标本并提示最新标本位置，自动获取ABO血型、不规则抗体筛查结果。

- 相容性试验：支持备血标本的血型双盲录入、血型复核、不规则抗体筛查等检验，并支持历史血型结果的核对、血型录入双盲核对以及相关检验历史结果的浏览，如输血前检查等。

- 交叉配血：支持交叉配血合格后，打印包含患者和血液信息的条形码标签，便于临床进行电子核对；支持交叉配血不相合等特殊配血的特殊审核功能，能自动接受仪器传输的检验结果并能进行审核（如ABO血型，Rh血型等），保存匹配的血辫信息。

- 智能库血：支持通过患者ABO、Rh(D）、Rh分型等结果智能匹配接近有效期血液优先提示配血。

- 病历集成：配血时能调阅患者输血电子病历。

- 特殊患者管理：对疑难配血患者信息进行录入，在配血、接收等环节对特殊患者配血时进行异常提示，支持疑难原始记录拍照及结论登记功能。

- 紧急发血:对危重及抢救病人紧急输注，可跳过配发血环节，同时打印发血报告单及出库标签，实现血制品快速出库。

- 血型检测收费智能化，报告审核后可自动、手动或批量收费，交叉配血审核后自动计费。

- 特殊血型用不同颜色显示。

- 血型报告或交叉配血单备注栏内容可下拉选择或手工输入。

- 当血型结果与以前不符或信息不对称时出现提示或报警对话框。

- 发血工作站

- 可根据输血科要求自定义工作界面&功能；显示当日、三日待发血信息，对通知长时间未取患者进行多次通知。

- 临床接收备血完成通知后，根据需要选择血袋，打印领血单到输血科领血。领血人员扫描工号牌或者输入工号密码确认身份后，扫描领血单信息。输血科接收需要出库血袋的信息，进行血液收费、发血报告单和出库标签打印后选择出库进行发血。领血人员进行血袋信息核对无误后，发血完成。

- 发血时能自动与申请血液进行种类的匹配，如果不相符可给与提示。

- 发血时能自动收取血费。

- 对特殊血液（血液中心配血或者配型血小板等）可进行紧急发血，直接打印紧急输血记录单及标签。

- 支持血袋病房退还血袋功能；支持血袋暂存功能；暂存、再出库留痕记录，实时反馈给临床。

- 血液报废

- 登记报废血液的科室、血液成分、报废原因、报废日期、经手人、审批人等信息。

- 支持血液线上报废，提交报废理由进行申请报废，主任审核、医务处审批等电子化审批流程。流程能与钉钉对接。

- 血袋回收

- 血袋回收送达：对于临床收集送回输血科的血袋进行条形码扫描，确认血袋送达，实行血袋信息条形码唯一标识管理。

- 血袋回收确认：支持通过扫描条形码记录血袋回收信息，根据血液发放和回收的血袋数量统计不同科室血袋回收率。

- 血袋销毁送出：将收集存储24小时的血袋交由医疗废物处理中心进行集中销毁并登记送出时间和交接人员信息。

- 已发血袋、血袋回收和血袋销毁均能进行筛选统计。

- 费用管理

提供血费、输血相关检验费和治疗等过程中的计费和退费功能，并与his或平台进行费用核对。

- 结果录入和仪器接口

能够接收、获取仪器设备的数据和图像，并提供手工录入检验结果的窗口，数据处理必须准确无误。

- 输注疗效评价管理

支持对临床的用血疗效评价信息进行意见填写。

- 用血闭环管理

在业务功能点或闭环管理界面有(需类似流程图样式):

输血闭环：输血申请-标本采集-标本接收-标本检测-配血-领血-发血-输注开始-输注15分钟巡视-输注结束-输注结束后15分钟巡视-血袋回收-血袋销毁；

输血不良反应闭环：（输血申请-标本采集-标本接收-标本检测-配血-领血-发血-输注结束-有无不良反应-有上报不良反应-医生处置-输血科处理）；

输血疗效评价闭环：输血申请-标本采集-标本接收-标本检测-配血-领血-发血-输注开始-输注15分钟巡视-输注结束-输注结束后15分钟巡视-输血疗效评价；

血制品闭环管理：囊括所有已发血液的输血闭环，可根据不同筛选条件进行统计查询。

智能用血报表平台

- 生成各种统计报表

- 用血评价动态统计查询、分析（单次、医疗组、科室等）。

- 按全院、临床科室、医疗组、临床医师、患者等条件动态统计用血总量和明细。

- 已申请手术备血，因血液紧张，取消或延期手术的动态统计。

- 各手术患者例数、输血患者例数、输血患者比例，不同血液制剂用血量、人均用血量、输血患者人均用血量动态统计比较。

- 输血患者人数百分比动态统计。

- 患者输血前相关检查指标完整率动态统计。

- 患者输血指征合理率动态统计。

- 患者输血前相关实验室检查指标动态统计。

- 患者输血后相关实验室检查指标动态统计。

- 各病种患者例数、输血患者例数、输血患者比例，输血患者比例用血总量、人均用血量、输血患者人均用血量动态统计比较。

- 不同医师间、医疗组间对单病种疾病的患者用血动态比较。

- 用血总量前十位病种与历年进行输血增减性动态统计比较（包括全院及各临床科室）。

- 用血总量前十位手术与历年进行输血增减性动态统计比较（包括全院及各临床科室）。

- 手术患者术前、术中和术后各成分血用血动态统计。

- 各成分血输血指征合理率动态统计。

- 动态统计任意时间段自体输血比例。

- 输血科各成分血周转时间动态统计。

- 不同用血性质（手术、支持治疗等）输血动态统计。

- 建立红细胞类累计用量≥10U动态管理库。

2、支持个性化定制；

3、支持数据以Excel文件格式导出。

其他功能

自体用血管理

- 自体评估:适应症评估包括但不仅限于凝血因子（PT（凝血酶原时间）延长1.5倍）、血红蛋白高于110g；血小板大于100*10^9/L；男子体重＞50kg，女子体重＞45kg；患者未进行开胸、腹部等手术;若满足适应症，可在异体血申请时进行提示，患者可采自体。患者禁忌症评估，包括但不仅限于：患者可能存在患败血症或正在使用抗生素;患者肝肾功能异常；患者伴有严重心肺疾病.患者存在贫血，出血以及血压偏低的情况，若勾选禁忌症则进行提醒患者不适合采自体。

- 自体治疗同意:自动调取自体治疗的同意书模板，支持手写板数字签名、图像采集、视频采集，实现知情同意书无纸化管理；并与对应业务申请流程进行有效关联和管理，若未签知情同意书可进行控制。

- 检验检查项目结果获取:自动从LIS系统获取患者输血前检验指标的结果，包括检验项目、检验结果、采样时间；支持PACS系统调阅患者心电图检查结果，包括检查时间、检查结果。

- 自体申请:支持自体申请单勾选用血原因、计划采血时间、采血量等信息，必须完成血常规、血型、血栓弹力图/凝血四项、心电图检验检查项目方可发送，发送时同步进行输血治疗同意书校验；支持获取患者手术时间、主刀、手术名称及级别；支持获取患者最近的体征信息。

- 计划执行：医生下达【自体采血】医嘱，下医嘱前提示是否输血科会诊以及完善相关检查，支持下医嘱时完成治疗同意书等相关项目的绑定。

- 自体采血：根据自体申请单进行采血执行，记录采血量和采血血液类型，打印入库标签并直接入库。对于一次采血未能完成的，可以继续执行采血计划，次数根据实际情况作相应调整；如遇特殊情况，可结束采血计划。

用血质控工作站

- 质控图：

- 常用质控图形：L-J图、Z-分数图、优顿图、累积和图、频率分布图、比对图。

- 质控图显示内容丰富（频数分布、质控事件等）。（提供相应界面截图作为佐证，提供系统备查）

- 支持质控图鼠标拖放进行缩放操作。（提供相应界面截图作为佐证，提供系统备查）

- 支持质控图事件直接操作。

- 支持项目质量目标分析。

- 支持项目综合质量评估。

- 支持项目质控情况图形化显示。

- 支持项目质控CV图显示。

- 支持单元当日质控情况图形化浏览。

- 支持质控数据优顿图显示。

- 管理功能：

- 支持多院区、多科室质控管理。支持质控单元化管理。

- 支持仪器多计划管理。

- 支持定量质控图像化处理。

- 支持质控平行试验流程化管理。

- 支持质控数据多种接收方式。

- 支持质控品批次管理。

- 支持试剂批次管理。

- 支持校准品批次管理。

- 支持项目判断规则根据项目西格玛（δ）选择。

- 支持项目质控有效时间管理。支持质控项目注释功能。

- 支持质控数据按仪器汇总归档。

- 支持实验室项目可接受范围判断功能。

- 支持质控结果审核功能。

- 支持开机质控结果未做判断功能。

- 支持质控项目多次测试仪器双向功能。

- 支持项目失控重做仪器双向功能。

- 支持质控数据自定义统计。

- 支持质控事件分类、分级别提示。

- 支持质控数据上报功能。

- 支持交叉配血结果录入功能。

- 支持项目相同仪器质控同时分析浏览。

- 常用质控报表：

- 每月室内质控数据统计报表；

- 失控报告单；

- 每月质控报表；

- 每月项目质控数据汇总表；

- 每月项目质控数据控制图；

- 每月上报质量控制图表。

- 支持的质控规则：

- 常用质控规则；

- 计算控制限规则；

- 累计和规则；

- 自定义质控规则；

- 极差规则；

……自定义质控组合

库位管理

- 单冰箱展示：可通过扫描血袋号或录入冰箱名称进行查询，快速定位血袋位置；支持按平面图、列表形式展示；支持冰箱名称自定义，如红细胞A型冰箱、红细胞B型冰箱、红细胞AB型冰箱、红细胞O型冰箱；支持血袋位置转移；支持库位打印。

- 存储单元管理：支持按冰箱名称直观展示存储结构；支持存储量进度展示；支持冰箱的“浏览”、“删除”、“添加”操作。

电子配血管理

- 交叉配血：支持自动接受仪器传输的检验结果并能审核（如ABO血型，Rh血型等），并能保存匹配的血辫信息。

- 智能库血：支持通过患者ABO、Rh(D）、Rh分型等结果智能匹配接近有效期血液优先提示配血。

智能疑难配血管理

- 疑难登记：支持疑难血型及交叉配血登记表等单据的拍照功能；支持血型鉴定、抗体筛查和抗体鉴定提供新增实验及实验结果录入功能；支持交叉配血结果快速录入；支持报告单浏览；收费记录支持对单条或多条收费信息进行退费、计费操作；支持结论的录入。

- 疑难浏览：支持疑难样本筛选；支持对疑难报告进行打印；支持电子病历调阅、清单导出、条件查询、删除操作。

- 疑难患者提醒：支持全流程中患者疑难信息的标记显提示；支持在配血环节进行异常提示。

结构化用血知识库

- 校验规则

- 可根据预设配发血审核规则进行提示（如校验申请血液类型与配血血液类型不一致等），拦截（如患者已出院等）；

- 能够根据预设TAT及提示阶段进行，取血超时,输注超时、回收超时、输注巡视等提示；

- 智能判断知情同意书是否签订；

- 系统根据患者生命体征预警并提示；

- 智能识别多次申请血液制品的患者或特殊患者用血并提示；

- 能够根据预设TAT及提示阶段进行，取血超时,输注超时、回收超时、输注巡视等提示

- 智能获取病史对输血禁忌症安全校验提示；

- 固定规则

- 对患者历史血型校验

- 患者有输血反应史

- 患者疑难配血史

- 患者抗筛阳性

- 患者骨髓移植史

- 既往抗筛阳性

- 配血超量判断

- 血液类型适配配血方法

- 病人基本信息变更校验

- 配血审核权限设置等

- 知识库应用

- 支持根据患者病种调阅

- 支持单病种设置单独的输血量评估规则

- 支持实现单病种与诊断进行对照

- 根据患者诊断自动调用单病种知识库

- 单病种根据全血、成分血、不同科室类别和专业类别设置不同的输注指征。

- 不同医师间、医疗组间对单病种疾病的患者用血动态比较

- 医嘱规则库

根据患者首次用血、24小时是否输注，有效标本时间、患者年龄、有无输血史、Rh分型检测史、血小板输注史、血小板抗体阳性史等因素判断患者是否需要开立血小板抗体，交叉配血等医嘱项目。

- 规则展示

支持在用血全流程中查阅规则库信息。

- 规则维护

支持对规则库的自定义与维护；支持规则的禁用、启用操作；支持规则适用阶段的设置；支持规则类型（拦截/错误/提示）的设置。

其它要求：

- 软件维保期3年（从项目验收日开始计算，维保期内不收维保费）；

- 维保期过后，每年的维保费不超过合同价的5%。

- 建设工期：3个月。