叫号屏具体参数

- 支持有线网络连接和无线网络连接；

- 整体采用模组一体化设计；

- 使用工业级IPS液晶面板装配；

- 超窄边塑料前框设计；

- 支持局域网、WIFI、单机使用；（可选）

- 支持USB数据导入、播放日志记录、播放列表预设等功能；

- 支持多时段定时开关机；

- 支持全天24小时持续工作；

- 支持节目、软件加密；

- 支持内置解码功能；

- 支持SD卡或U盘播放；

- 支持高清视频1080P/2160P播放；

- 支持AVI、WMV、MPG、MPEG、VOB、TS等不同视频格式循环播放；

- 支持AAC、APE、FLAC、OGG、WMA、MP3等音频格式播放；

- 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等图片格式播放；※ 支持图片分辨率800*500—1920*1080的JPG、BMP格式，图片自动扩张到满屏。

- 尺寸：21.5寸

- 背光源类型：LED

- 分辨率：1920*1080

- 对比度：不低于1000:1

- 亮度：不低于250cd/㎡

- 宽高比：16:9，支持横竖两种壁挂方式

- 视角：不小于178°

- 寿命：不少于50000小时

- CPU：不低于12代I5，内存不小于8G，硬盘不小于·128G