24口POE交换机

交换容量不低于400Gbps

包转发率不低于120Mpps

24个10/100/1000Base-T以太网接口（POE+） 4个万兆SFP+端口

机箱高度1U

长期工作温度-5℃-50℃

散热方式：风冷散热，智能调速

电源类型：内置AC电源

机箱尺寸：不大于442*220*43.6

要求与医院现用内网交换机协议完全兼容

原厂质保三年，提供原厂质保函