一、采购单位：浙江省肿瘤医院

二、项目名称：浙江省肿瘤医院机场路分院房屋安全性检测服务项目

三、采购方式：院内招标（议价）

四、采购预算：4.5万元人民币

五、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

浙江省肿瘤医院机场路分院体检中心所在楼宇建筑面积约2700平方米，建筑年代为1996年。根据医院整体部署，为优化分院体检中心所在楼宇整体功能布局，拟对该楼宇进行安全性检测，并出具书面评估报告。

报价方式：

| 序号 | 名称 | 检测要求 | 数量 | 单位 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋安全性检测 | 柱子，梁尺寸、混凝土强度、钢筋配置检测；承重砖墙的砖、砂浆材料强度检测；主要承重构件及节点裂缝及损伤查勘；房屋构造柱、圈梁等构造情况查勘检测；平面图复核绘制；承载力计算等；根据检测及复算结果，出具评估报告等工作。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 房屋安全性检测 | 在院方完成楼宇局部功能调整后，再对楼宇进行二次检测，检测内容同上，并再次出具评估报告，以确保满足改造工程安全性要求。 | 1 | 项 |  |

注：本次报价包含一切税费、运杂费、保险费、装卸落地费、保管费、节假日加班费、仓储费、二次搬运费（搬运至各区域所发生的全部费用）、人员食宿交通、专用工具费（若有）、安装费及完成本项目的可能涉及的所有费用。

六、投标人资格要求：

1、投标单位需提供相关业绩证明文件；

2、投标单位须具备合法的独立法人经营资质；

3、投标单位必须提供企业的《营业执照》；

4、所有证照均需齐全、在有效时间内、且无超范围经营现象；

5、厂家授权、个人授权及授权代表身份证复印件。

6、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，必须具备本次招标服务的经营资质。

7、法律、行政法规规定的其他条件。

8、本项目不接受联合体议价。

七、投标人报名时间及联系方式等：

报名时间：2025年2月28日至2025年3月7日（双休日及法定节假日除外）

上午：08：00-11：30，下午：13：30-17：00

联系人：朱亮  联系电话：0571-88128019

获取标书时须提交的文件资料：（1）法定代表人授权书（原件）；（2）被授权人身份证（复印件）；（3）有效的营业执照副本（法人证书）等复印件（复印件加盖单位公章）；（4）招标文件报名信息表。报名信息至少包含：企业名称、联系人、联系电话等。未报名登记的，或在要求提交响应文件的截止时间后送达的响应文件，采购人有权拒收。

- 八、投标截止时间：2025年3月7日10：00

- 九、投标地点：拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院行政楼302室

- 十、开标时间：2025年3月7日10：30

- 十一、开标地点：拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院行政楼302室

十二、投标保证金：无

十三、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

十四、其他事项：本项目为非政府采购项目。