## 修改版
浙江省肿瘤医院科研外送检测合作单位技术服务市场调研 |  |  |  | 公司名称：
序号 | 项目组 | 项目名称 | 技术参数 | 本公司检测价格 | 委托外公司价格 | 时效
1 | 测序类 | 人全基因组测序（90G）Illumina测序平台 | 测序平台: illumina平台 测序策略：PE150 数据量：90G 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
2 |  | 人全基因组测序（90G）华大测序平台 | 测序平台: 华大测序平台 测序策略：PE150 数据量：90G 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
3 |  | 人全基因组测序（150G）Illumina测序平台 | 测序平台: illumina平台 测序策略：PE150 数据量：150G 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
4 |  | 人全基因组测序（150G）华大测序平台 | 测序平台: 华大测序平台 测序策略：PE150 数据量：150G 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
5 |  | 人外显子组测序（200X）Illumina测序平台 | 应用试剂盒：Agilent SureSelect Human All Exon V6 或twist 2.0 plus 试剂盒捕获 测序平台: illumina平台 测序策略：PE150 数据量：200X 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
6 |  | 人外显子组测序（200X）华大测序平台 | 应用试剂盒：Agilent SureSelect Human All Exon V6 或twist 2.0 plus 试剂盒捕获 测序平台: 华大测序平台 测序策略：PE150 数据量：200X 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
7 |  | 人外显子组测序（300X）Illumina测序平台 | 应用试剂盒：Agilent SureSelect Human All Exon V6 或twist 2.0 plus 试剂盒捕获 测序平台: illumina平台 测序策略：PE150 数据量：300X 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
8 |  | 人外显子组测序（300X）华大测序平台 | 应用试剂盒：Agilent SureSelect Human All Exon V6 或twist 2.0 plus 试剂盒捕获 测序平台: 华大测序平台 测序策略：PE150 数据量：300X 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
9 |  | 人外显子组测序（500X）Illumina测序平台 | 应用试剂盒：Agilent SureSelect Human All Exon V6 或twist 2.0 plus 试剂盒捕获 测序平台: illumina平台 测序策略：PE150 数据量：8G 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
10 |  | 人外显子组测序（500X）华大测序平台 | 应用试剂盒：Agilent SureSelect Human All Exon V6 或twist 2.0 plus 试剂盒捕获 测序平台: 华大测序平台 测序策略：PE150 数据量：8G 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
11 |  | 转录组测序（8G）Illumina测序平台 | 应用试剂盒：Poly A捕获（适用于真核生物，如 Illumina TruSeq RNA Kit） 测序平台: illumina平台 测序策略：PE150 数据量：8G 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
12 |  | 转录组测序（8G）华大测序平台 | 应用试剂盒：Poly A捕获（适用于真核生物，如 Illumina TruSeq RNA Kit） 测序平台: 华大测序平台 测序策略：PE150 数据量：8G 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
13 |  | 转录组测序（10G）Illumina测序平台 | 应用试剂盒：Poly A捕获（适用于真核生物，如 Illumina TruSeq RNA Kit） 测序平台:illumina平台 测序策略：PE150 数据量：10G 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
14 |  | 转录组测序（10G）华大测序平台 | 应用试剂盒：Poly A捕获（适用于真核生物，如 Illumina TruSeq RNA Kit） 测序平台:华大测序平台 测序策略：PE150 数据量：10G 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
15 |  | Small RNA测序（10M reads）Illumina测序平台 | 小 RNA 分离：通过凝胶电泳或磁珠（如 Ambion mirVana miRNA Isolation Kit）。 测序平台:illumina平台 测序策略：每个样品同时提供Small RNA常量文库SE75 数据量：平均数据量10M raw reads的测序数据 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
16 |  | Small RNA测序（10M reads）华大测序平台 | 小 RNA 分离：通过凝胶电泳或磁珠（如 Ambion mirVana miRNA Isolation Kit）。 测序平台:华大测序平台 测序策略：每个样品同时提供Small RNA常量文库SE75 数据量：平均数据量10M raw reads的测序数据 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
17 |  | lncRNA测序（12G）Illumina测序平台 | 建库关键： Ribo-Zero Gold rRNA Removal + 链特异性文库构建。 测序：illumina平台 测序策略：PE150 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
18 |  | lncRNA测序（12G）华大测序平台 | 建库关键： Ribo-Zero Gold rRNA Removal + 链特异性文库构建。 测序：华大测序平台 测序策略：PE150 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
19 |  | circRNA测序（8G）Illumina测序平台 | 建库关键： Ribo-Zero Gold rRNA Removal + 链特异性文库构建。 测序：illumina平台 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
20 |  | circRNA测序（8G）华大测序平台 | 建库关键： Ribo-Zero Gold rRNA Removal + 链特异性文库构建。 测序：华大测序平台 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
21 |  | 全基因组DNA甲基化测序（90G）Illumina测序平台 | Covaris打断，酶促法，甲基序列转换 DNA甲基化捕获试剂盒：采用Twist human methylome panel试剂盒 测序平台: illumina平台 测序策略：PE150 数据量：90G，覆盖全基因组 90% 以上的 CpG 位点。 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85% 实验关键：严格控制重亚硫酸盐转化率（≥99.5%）和 PCR 循环数
22 |  | 全基因组DNA甲基化测序（90G）华大测序平台 | Covaris打断，酶促法，甲基序列转换 DNA甲基化捕获试剂盒：采用Twist human methylome panel试剂盒 测序平台: 华大测序平台 测序策略：PE150 数据量：90G，覆盖全基因组 90% 以上的 CpG 位点。 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85% 实验关键：严格控制重亚硫酸盐转化率（≥99.5%）和 PCR 循环数
23 |  | 简化甲基化测序（10G）Illumina测序平台 | 富集CpG岛区域方式 测序平台: illumina平台 测序策略：PE150 数据量：10G 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
24 |  | 简化甲基化测序（10G）华大测序平台 | 富集CpG岛区域方式 测序平台: 华大测序平台 测序策略：PE150 数据量：10G 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
25 |  | ChIP-seq（6G）Illumina测序平台 | 抗体验证 测序平台: illumina平台 测序策略：PE150 数据量：6G 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85% 实验关键：抗体验证、片段大小控制、Input 对照设置
26 |  | ChIP-seq（6G）华大测序平台 | 抗体验证 测序平台: 华大测序平台 测序策略：PE150 数据量：6G 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85% 实验关键：抗体验证、片段大小控制、Input 对照设置
27 |  | 宏基因组（12G）Illumina测序平台 | 测序平台: illumina 测序策略：PE150 数据量：12G 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
28 |  | 宏基因组（12G）华大测序平台 | 测序平台: 华大测序平台 测序策略：PE150 数据量：12G 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
29 | 蛋白质谱仪器 默认Astral | TMT 定量蛋白质组， | 检测技术方法：LC-MS/MS 检测； 标记试剂品牌：thermo； 质谱仪器：Orbitrap Astral
30 |  | Rapid DIA 蛋白质组，Orbitrap Astral | 检测技术方法：LC-MS/MS 检测； 数据采集模式：DIA； 数据分析软件：Spectronaut； 质谱仪器：Orbitrap Astral
31 |  | DIA 蛋白质组，Tims TOF Pro 2 | 检测技术方法：LC-MS/MS 检测； 数据采集模式：DIA； 数据分析软件：Spectronaut； 质谱仪器：Tims TOF Pro 2
32 |  | Deep DIA 蛋白质组，Orbitrap Astral | 检测技术方法：LC-MS/MS 检测； 数据采集模式：DIA； 数据分析软件：Spectronaut； 质谱仪器：Orbitrap Astral
33 |  | PRM 蛋白质组（31-50个蛋白），Q Exactive™ HF-X/Orbitrap Exploris 480 | 肽段覆盖率：≥2条/蛋白，不含可变修饰； 目标蛋白检出率：≥90%（31-50个蛋白中≥28个）； 数据完整性：提供.raw/.d文件 + Skyline分析模板； 售后支持：免费数据复核（1次）及紧急问题响应（≤24小时）。
34 |  | iPRM 蛋白质组，Orbitrap Astral | 肽段筛选：每个目标蛋白≥2条独特肽段（不含可变修饰），覆盖蛋白功能域； iPRM模式：≥40 Hz（全扫描）+ 智能触发MS/MS（动态排除干扰）； 目标蛋白检出率：≥95%（50个蛋白中≥47个）； 动态范围：≥6个数量级（1 fg-1 μg），适配低丰度靶标检测； 质量精度：内标校正后 ≤1 ppm（Orbitrap），MS/MS碎片离子 ≤5 ppm（Astral）； 信号强度波动：≤15%，质量精度偏差≤2 ppm； 质谱仪器：Orbitrap Astral。
35 |  | 磷酸化蛋白质组，Orbitrap Astral | 富集方法：采用 TiO₂/MOAC或IMAC 富集方案，并提供富集效率报告（如非磷酸化肽段去除率≥95%）； 鉴定深度：常规样本（如HeLa细胞、鼠肝）≥20,000个磷酸化肽段； 质谱仪器：Orbitrap Astral； 搜库工具：必须支持 MaxQuant、FragPipe或Spectronaut（内置磷酸化修饰库，如UniProt KB + PhosphoSitePlus）； 磷酸化位点分析：提供激酶-底物网络预测（如KinasePhinder 2.0或PhosphoNET）。
36 |  | 乙酰化、泛素化、琥珀酰化蛋白质组 | 富集方法：采用乙酰化、泛素化、琥珀酰化抗体进行修饰肽段富集； 质谱仪器：Orbital Astral； 鉴定深度：常规样本（如HeLa细胞、鼠肝）≥15,000个乙酰化肽段、≥25,000个泛素化肽段、≥15,000个琥珀酰化肽段； 搜库工具：必须支持 MaxQuant、FragPipe或Proteome Discoverer，内置修饰数据库（如UniProt KB + PTM专用库）； 修饰特异性分析：提供修饰位点motif分析（如Motif-X），排除常见假阳性（如化学脱酰胺化）。
37 |  | N-糖位点及糖型、O-糖位点及糖型 | 碎裂模式：必须支持 HCD（Higher Energy Collisional Dissociation） 和 EThcD（Electron-Transfer/Higher-Energy Collisional Dissociation），优化糖链（Y离子）和肽段骨架（b/y离子）同步检测； 富集方法：N-糖肽：采用 亲水相互作用色谱（HILIC） 或 凝集素亲和富集（如ConA/WGA），富集效率≥80%（需提供HPLC-UV验证数据），可选 PNGase F酶切释放糖链（需同步分析游离糖链和脱糖肽段）； O-糖肽：必须使用 β-消除+Michael加成（BEMAD） 或 化学氧化（如高碘酸钠）+酰肼富集，避免漏检核心1/2型O-糖； 糖型解析：必须报告糖链组成（如HexNAc(2)Hex(3)Fuc(1)）及分支结构（如二天线/三天线）； 位点定位置信度：采用 Byonic或pGlyco 3.0 算法，N-糖位点（N-X-S/T）概率≥95%，O-糖位点（S/T）概率≥80%； 搜库工具：必须支持 Byonic、pGlyco 3.0或Glycomod，内置糖型数据库（如UniCarbKB）； 糖型可视化：提供糖链结构图（如GlycoWorkbench输出）及糖基化位点覆盖图； 质谱仪器：Astral 或 Ascend
38 |  | 组蛋白修饰蛋白质组 | 样本前处理：组蛋白提取：采用酸提取法（0.2 M H₂SO₄）或商业化试剂盒（如EpiQuik组蛋白提取 kit），提取效率≥90%（通过SDS-PAGE/WB验证）； 酶解方案：使用 Arg-C/Trypsin混合酶解（比例1:1），保留组蛋白N端修饰（如H3K4me3）；可选化学衍生化（如丙酰化）封闭赖氨酸，提高修饰肽段检出率； 修饰覆盖范围：甲基化（me1/me2/me3）、乙酰化（ac）、磷酸化（p）、泛素化（ub） 等常见修饰，可选扩展：琥珀酰化（suc）、巴豆酰化（cro） 等新型修饰； 搜库工具：必须支持 MaxQuant、FragPipe或EpiProfile，内置组蛋白修饰数据库（如UniProt KB + HistoneDB 2.0）； 修饰异构体区分：需通过 保留时间+碎片离子 区分同分异构体（如H3K27me2 vs. H3K36me2）； 质谱仪器：Ascend/Astral
39 | 代谢组 非靶向代谢要求MS2自建库数量评估定性 靶向要求提供内外标及同位素方法和设备型号 | 非靶向代谢 (LC-MS) | 检测目标物：无偏向性检测70-1050 Da 小分子代谢物 数据采集采集模式：正负离子
40 |  | 类靶向代谢 | 检测目标物：定量检测94种氨基酸
41 |  | 靶向代谢，三重四极杆质谱，氨基酸 （23 种） | 检测目标物：定量检测94种氨基酸 定量方法：内标法
42 |  | 靶向代谢，三重四极杆质谱，短链脂肪酸(11 种) | 检测目标物：定量检测11种短链脂肪酸 质谱仪器：Thermo TSQ Altis Plus三重四极杆质谱仪 定量方法：内标法
43 |  | 靶向代谢，三重四极杆质谱，色氨酸代谢（44 种） | 检测目标物：定量检测31种色氨酸 定量方法：外标法
44 |  | 靶向代谢，三重四极杆质谱，TMAO 及相关代谢物（5 种） | 检测目标物：定量检测6种TMAO及其类似物 定量方法：外标法
45 |  | 靶向代谢，三重四极杆质谱，胆汁酸（33 种），脂肪酸 （50 种） | 检测目标物：定量检测82种胆汁酸及48种游离脂肪酸 定量方法：胆汁酸：内标法；游离脂肪酸：外标法
46 |  | 靶向代谢，三重四极杆质谱，神经递质（23 种） | 检测目标物：定量检测55种神经递质 定量方法：内标法
47 |  | 靶向代谢，三重四极杆质谱，类固醇激素（38 种） | 检测目标物：定量检测42种类固醇激素 定量方法：内标法
48 |  | 靶向代谢，三重四极杆质谱，有机酸（13 种） | 检测目标物：定量检测65种有机酸 定量方法：外标法
49 |  | 靶向代谢，三重四极杆质谱，糖类（26 种） | 检测目标物：定量检测32种糖类 定量方法：内标法
50 |  | 靶向代谢，三重四极杆质谱，中心碳相关物质（34 种） | 检测目标物：定量检测80种能量代谢物质 定量方法：内标法+外标法
51 |  | 空间代谢（按切片计费，50μm），Bruker timsTOF flex | （1）检测技术方法：空间代谢组检测原理为 DESI 源的质谱检测； （2）定性数据库：使用空间代谢组自建数据库进行数据定性， 数据库需包括且不限于脑、心脏、肾脏、肝脏、肺、肿瘤； （3）检测质量范围：含盖 70-1000 Da 的 m/z 信息。
52 | 免疫定量 | 质谱流式（CyTOF），STARION | 技术原理：金属标签标记、电离 试剂盒：Maxpar® X8抗体标记试剂盒 分析软件：Cytobank、FlowJo
53 |  | olink 检测，Signature Q100（96panel） | 技术原理：邻近延伸分析技术,针对96种靶蛋白 试剂盒：Olink Target 96 Signature Q100 Panel 分析软件：OlinkAnalyze 测序仪：二代 illumina 测序平台
54 |  | olink 检测，Signature Q100（384panel） | 技术原理：邻近延伸分析技术,针对384种靶蛋白 试剂盒：Olink Target 384 Signature Q100 Panel 分析软件：OlinkAnalyze 测序仪：二代 illumina 测序平台
55 |  | olink 检测，Signature Q100（1536panel） | 技术原理：邻近延伸分析技术,针对1536种靶蛋白 试剂盒：Olink Target 1536 Signature Q100 Panel 分析软件：OlinkAnalyze 测序仪：二代 illumina 测序平台
56 |  | olink 检测，Signature Q100（3072panel） | 技术原理：邻近延伸分析技术,针对3072种靶蛋白 试剂盒：Olink Target 3072 Signature Q100 Panel 分析软件：OlinkAnalyze 测序仪：二代 illumina 测序平台
57 |  | olink 检测，Signature Q100（HTpanel）
58 | 单细胞及空间 单细胞纳入国产平台 | 新格元 3' 单细胞转录组
59 |  | 华大 3‘单细胞转录组
60 |  | 墨卓 3’单细胞转录组
61 |  | 10X单细胞解离转录组建库测序分析（100G） | 试剂盒： 3’ GEX V3.1试剂盒：支持单细胞转录组3’端测序，适用于细胞异质性及基因表达谱分析‌。 3’ GEX V4试剂盒（GEM-X升级版）：基于Chromium X仪器，提升基因检出数和灵敏度，适用于肿瘤微环境等复杂研究‌。 测序平台:二代 illumina 测序平台； 测序策略：PE150; 测序量：20k reads/cell，100G/sample 。
62 |  | ATAC-seq，（120G） | 试剂盒： 单细胞ATAC v2试剂盒‌：优化芯片组装流程和GEM生成效率，提升数据稳定性和细胞捕获通量‌。 ‌Epi Multiome试剂盒（GEM-X升级版）‌：支持单芯片8样本并行处理，单样本通量达10,000细胞核，芯片总通量80,000细胞核‌。 测序平台:二代 illumina 测序平台； 测序策略：PE150; 测序量：120G/sample 。
63 |  | 空间转录组10X visium | 适用全物种的新鲜冷冻（FF）样本，捕获区域大小为6.5cm x 6.5cm，分辨率低（100 μm），每个spot覆盖多个细胞，可检测带poly(A)的RNA。 测序平台:二代 illumina 测序平台； 测序策略：PE150; 测序量：150G/捕获区域。
64 |  | 空间转录组10X HD visium | 适用人和小鼠的FFPE、FF、FxF样本，捕获区域大小为6.5cm x 6.5cm，单细胞分辨率（2 μm），连续无间隙捕获，检测人的18k基因与小鼠的19k基因。 测序平台:二代 illumina 测序平台； 测序策略：PE150; 测序量：150G/捕获区域。
65 |  | 华大时空组stereo-seq（1*1厘米） | 适用全物种的FFPE、FF样本，捕获区域大小为1cm x 1cm，亚细胞分辨率（0.5 μm），可检测带poly(A)的RNA。 测序平台：DNBSEQ平台； 测序读长：PE100； 测序量：正式实验执行样品建议交付数据：1G clean reads，Q30>80%
66 | 其他类 | 三代全长转录组30G | 基于Pacbio平台或Nanopore平台，获取mRNA全长序列 检测技术方法：三代测序 测序平台要求：Pacbio平台或Nanopore平台 测序量：30G
67 |  | MeRIP-seq（RNA 甲基化/M6A），（6G） | m6A抗体(No. 202003, Synaptic Systems, Germany) 检测技术方法：二代测序 测序平台要求：Illumina 测序策略：PE150 测序量：6G

## 原先版本 (hidden)
浙江省肿瘤医院科研外送检测合作单位技术服务市场调研 |  |  | 技术参数
序号 | 项目组 | 项目名称
1 | 测序类 测序平台illuminate或华大分开报价 | 人全基因组测序（90G） | 测序平台: illumina 或华大测序平台 测序策略：PE150 数据量：90G 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
2 |  | 人全基因组测序（150G） | 测序平台: illumina 或华大测序平台 测序策略：PE150 数据量：150G 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
3 |  | 人外显子组测序（200X） | 应用试剂盒：Agilent SureSelect Human All Exon V6 或twist 2.0 plus 试剂盒捕获 测序平台: illumina 或华大测序平台 测序策略：PE150 数据量：200X 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
4 |  | 人外显子组测序（300X） | 应用试剂盒：Agilent SureSelect Human All Exon V6 或twist 2.0 plus 试剂盒捕获 测序平台: illumina 或华大测序平台 测序策略：PE150 数据量：300X 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
5 |  | 人外显子组测序（500X） | 应用试剂盒：Agilent SureSelect Human All Exon V6 或twist 2.0 plus 试剂盒捕获 测序平台: illumina 或华大测序平台 测序策略：PE150 数据量：8G 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
6 |  | 转录组测序（8G） | 应用试剂盒：Poly A捕获（适用于真核生物，如 Illumina TruSeq RNA Kit） 测序平台: illumina 或华大测序平台 测序策略：PE150 数据量：8G 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
7 |  | 转录组测序（10G） | 应用试剂盒：Poly A捕获（适用于真核生物，如 Illumina TruSeq RNA Kit） 测序平台:illumina 或华大测序平台 测序策略：PE150 数据量：10G 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
8 |  | Small RNA测序（10M reads） | 小 RNA 分离：通过凝胶电泳或磁珠（如 Ambion mirVana miRNA Isolation Kit）。 测序平台:illumina 或华大测序平台 测序策略：每个样品同时提供Small RNA常量文库SE75 数据量：平均数据量10M raw reads的测序数据 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
9 |  | lncRNA测序（12G） | 建库关键： Ribo-Zero Gold rRNA Removal + 链特异性文库构建。 测序：illumina 或华大测序平台 测序策略：PE150 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
10 |  | circRNA测序（8G） | 建库关键： Ribo-Zero Gold rRNA Removal + 链特异性文库构建。 测序：illumina 或华大测序平台 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
11 |  | 全基因组DNA甲基化测序（90G） | Covaris打断，酶促法，甲基序列转换 DNA甲基化捕获试剂盒：采用Twist human methylome panel试剂盒测序平台: 试剂盒测序平台: illumina 或华大测序平台 测序策略：PE150 数据量：90G，覆盖全基因组 90% 以上的 CpG 位点。 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85% 实验关键：严格控制重亚硫酸盐转化率（≥99.5%）和 PCR 循环数
12 |  | 简化甲基化测序（10G） | 富集CpG岛区域方式 测序平台: illumina 或华大测序平台 测序策略：PE150 数据量：10G 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
13 |  | ChIP-seq（6G） | 抗体验证 测序平台: illumina 或华大测序平台 测序策略：PE150 数据量：6G 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85% 实验关键：抗体验证、片段大小控制、Input 对照设置
14 |  | 宏基因组（12G） | 测序平台: illumina 或华大测序平台 测序策略：PE150 数据量：12G 数据质量：在样本合格情况下，平均Q20≥90%，平均Q30≥85%
15 | 质谱类 蛋白质谱仪器默认Astral | TMT 定量蛋白质组，Q Exactive™ HF-X/Orbitrap Exploris 480 | 检测技术方法：LC-MS/MS 检测； 标记试剂品牌：thermo； 质谱仪器：Q Exactive™ HF-X/Orbitrap Exploris 480
16 |  | Rapid DIA 蛋白质组，Orbitrap Astral | 检测技术方法：LC-MS/MS 检测； 数据采集模式：DIA； 数据分析软件：Spectronaut； 质谱仪器：Orbitrap Astral
17 |  | DIA 蛋白质组，Tims TOF Pro 2 | 检测技术方法：LC-MS/MS 检测； 数据采集模式：DIA； 数据分析软件：Spectronaut； 质谱仪器：Tims TOF Pro 2
18 |  | Deep DIA 蛋白质组，Orbitrap Astral | 检测技术方法：LC-MS/MS 检测； 数据采集模式：DIA； 数据分析软件：Spectronaut； 质谱仪器：Orbitrap Astral
19 |  | PRM 蛋白质组（31-50个蛋白），Q Exactive™ HF-X/Orbitrap Exploris 480 | 肽段覆盖率：≥2条/蛋白，不含可变修饰； 目标蛋白检出率：≥90%（31-50个蛋白中≥28个）； 数据完整性：提供.raw/.d文件 + Skyline分析模板； 售后支持：免费数据复核（1次）及紧急问题响应（≤24小时）。
20 |  | iPRM 蛋白质组，Orbitrap Astral | 肽段筛选：每个目标蛋白≥2条独特肽段（不含可变修饰），覆盖蛋白功能域； iPRM模式：≥40 Hz（全扫描）+ 智能触发MS/MS（动态排除干扰）； 目标蛋白检出率：≥95%（50个蛋白中≥47个）； 动态范围：≥6个数量级（1 fg-1 μg），适配低丰度靶标检测； 质量精度：内标校正后 ≤1 ppm（Orbitrap），MS/MS碎片离子 ≤5 ppm（Astral）； 信号强度波动：≤15%，质量精度偏差≤2 ppm； 质谱仪器：Orbitrap Astral。
21 |  | 磷酸化蛋白质组，Orbitrap Astral | 富集方法：采用 TiO₂/MOAC或IMAC 富集方案，并提供富集效率报告（如非磷酸化肽段去除率≥95%）； 鉴定深度：常规样本（如HeLa细胞、鼠肝）≥20,000个磷酸化肽段； 质谱仪器：Orbitrap Astral； 搜库工具：必须支持 MaxQuant、FragPipe或Spectronaut（内置磷酸化修饰库，如UniProt KB + PhosphoSitePlus）； 磷酸化位点分析：提供激酶-底物网络预测（如KinasePhinder 2.0或PhosphoNET）。
22 |  | 乙酰化、泛素化、琥珀酰化蛋白质组，Q Exactive™ HF-X | 富集方法：采用乙酰化、泛素化、琥珀酰化抗体进行修饰肽段富集； 质谱仪器：Q Exactive™ HF-X/Orbital Astral； 鉴定深度：常规样本（如HeLa细胞、鼠肝）≥15,000个乙酰化肽段、≥25,000个泛素化肽段、≥15,000个琥珀酰化肽段； 搜库工具：必须支持 MaxQuant、FragPipe或Proteome Discoverer，内置修饰数据库（如UniProt KB + PTM专用库）； 修饰特异性分析：提供修饰位点motif分析（如Motif-X），排除常见假阳性（如化学脱酰胺化）。
23 |  | N-糖位点及糖型、O-糖位点及糖型，Q Exactive™ HF-X/Orbitrap Exploris 480 | 碎裂模式：必须支持 HCD（Higher Energy Collisional Dissociation） 和 EThcD（Electron-Transfer/Higher-Energy Collisional Dissociation），优化糖链（Y离子）和肽段骨架（b/y离子）同步检测； 富集方法：N-糖肽：采用 亲水相互作用色谱（HILIC） 或 凝集素亲和富集（如ConA/WGA），富集效率≥80%（需提供HPLC-UV验证数据），可选 PNGase F酶切释放糖链（需同步分析游离糖链和脱糖肽段）； O-糖肽：必须使用 β-消除+Michael加成（BEMAD） 或 化学氧化（如高碘酸钠）+酰肼富集，避免漏检核心1/2型O-糖； 糖型解析：必须报告糖链组成（如HexNAc(2)Hex(3)Fuc(1)）及分支结构（如二天线/三天线）； 位点定位置信度：采用 Byonic或pGlyco 3.0 算法，N-糖位点（N-X-S/T）概率≥95%，O-糖位点（S/T）概率≥80%； 搜库工具：必须支持 Byonic、pGlyco 3.0或Glycomod，内置糖型数据库（如UniCarbKB）； 糖型可视化：提供糖链结构图（如GlycoWorkbench输出）及糖基化位点覆盖图； 质谱仪器：Q Exactive™ HF-X/Orbitrap Exploris 480/Ascend
24 |  | 组蛋白修饰蛋白质组，Q Exactive™ HF-X/Orbitrap Exploris 480 | 样本前处理：组蛋白提取：采用酸提取法（0.2 M H₂SO₄）或商业化试剂盒（如EpiQuik组蛋白提取 kit），提取效率≥90%（通过SDS-PAGE/WB验证）； 酶解方案：使用 Arg-C/Trypsin混合酶解（比例1:1），保留组蛋白N端修饰（如H3K4me3）；可选化学衍生化（如丙酰化）封闭赖氨酸，提高修饰肽段检出率； 修饰覆盖范围：甲基化（me1/me2/me3）、乙酰化（ac）、磷酸化（p）、泛素化（ub） 等常见修饰，可选扩展：琥珀酰化（suc）、巴豆酰化（cro） 等新型修饰； 搜库工具：必须支持 MaxQuant、FragPipe或EpiProfile，内置组蛋白修饰数据库（如UniProt KB + HistoneDB 2.0）； 修饰异构体区分：需通过 保留时间+碎片离子 区分同分异构体（如H3K27me2 vs. H3K36me2）； 质谱仪器：Q Exactive™ HF-X/Orbitrap Exploris 480/Ascend/Astral
25 | 代谢组 非靶向代谢要求MS2自建库数量评估定性 靶向代谢方法学固定 | 非靶向代谢 (LC-MS)，Q Exactive™ HF-X | 检测目标物：无偏向性检测70-1050 Da 小分子代谢物 质谱仪器：Thermo QE-HF-X 数据采集采集模式：正负离子切换模式进行全扫描检测
26 |  | 类靶向代谢，Sciex QTRAP ® 6500+ | 检测目标物：定量检测94种氨基酸 质谱仪器：SCIEX Triple Quad 6500 数据采集采集模式：MRM
27 |  | 靶向代谢，三重四极杆质谱，氨基酸 （23 种） | 检测目标物：定量检测94种氨基酸 质谱仪器：SCIEX Triple Quad 6500 数据采集采集模式：MRM 定量方法：内标法
28 |  | 靶向代谢，三重四极杆质谱，短链脂肪酸(11 种) | 检测目标物：定量检测11种短链脂肪酸 质谱仪器：Thermo TSQ Altis Plus三重四极杆质谱仪 数据采集采集模式：MRM 定量方法：内标法
29 |  | 靶向代谢，三重四极杆质谱，色氨酸代谢（44 种） | 检测目标物：定量检测31种色氨酸 质谱仪器：SCIEX Triple Quad 6500 数据采集采集模式：MRM 定量方法：外标法
30 |  | 靶向代谢，三重四极杆质谱，TMAO 及相关代谢物（5 种） | 检测目标物：定量检测6种TMAO及其类似物 质谱仪器：SCIEX Triple Quad 6500 数据采集采集模式：MRM 定量方法：外标法
31 |  | 靶向代谢，三重四极杆质谱，胆汁酸（33 种），脂肪酸 （50 种） | 检测目标物：定量检测82种胆汁酸及48种游离脂肪酸 质谱仪器：SCIEX Triple Quad 6500 数据采集采集模式：MRM 定量方法：胆汁酸：内标法；游离脂肪酸：外标法
32 |  | 靶向代谢，三重四极杆质谱，神经递质（23 种） | 检测目标物：定量检测55种神经递质 质谱仪器：SCIEX Triple Quad 6500 数据采集采集模式：MRM 定量方法：内标法
33 |  | 靶向代谢，三重四极杆质谱，类固醇激素（38 种） | 检测目标物：定量检测42种类固醇激素 质谱仪器：SCIEX Triple Quad 6500 数据采集采集模式：MRM 定量方法：内标法
34 |  | 靶向代谢，三重四极杆质谱，有机酸（13 种） | 检测目标物：定量检测65种有机酸 质谱仪器：SCIEX Triple Quad 6500 数据采集采集模式：MRM 定量方法：外标法
35 |  | 靶向代谢，三重四极杆质谱，糖类（26 种） | 检测目标物：定量检测32种糖类 质谱仪器：SCIEX Triple Quad 6500 数据采集采集模式：MRM 定量方法：内标法
36 |  | 靶向代谢，三重四极杆质谱，中心碳相关物质（34 种） | 检测目标物：定量检测80种能量代谢物质 质谱仪器：SCIEX Triple Quad 6500 数据采集采集模式：MRM 定量方法：内标法+外标法
37 |  | 空间代谢（按切片计费，50μm），Bruker timsTOF flex | （1）检测技术方法：空间代谢组检测原理为 DESI 源的质谱检测； （2）定性数据库：使用空间代谢组自建数据库进行数据定性， 数据库需包括且不限于脑、心脏、肾脏、肝脏、肺、肿瘤； （3）检测质量范围：含盖 70-1000 Da 的 m/z 信息。
38 | 免疫定量 | 质谱流式（CyTOF），STARION | 技术原理：金属标签标记、电离 试剂盒：Maxpar® X8抗体标记试剂盒 分析软件：Cytobank、FlowJo
39 |  | olink 检测，Signature Q100（96panel） | 技术原理：邻近延伸分析技术,针对96种靶蛋白 试剂盒：Olink Target 96 Signature Q100 Panel 分析软件：OlinkAnalyze 测序仪：二代 illumina 测序平台
40 |  | olink 检测，Signature Q100（384panel） | 技术原理：邻近延伸分析技术,针对384种靶蛋白 试剂盒：Olink Target 384 Signature Q100 Panel 分析软件：OlinkAnalyze 测序仪：二代 illumina 测序平台
41 |  | olink 检测，Signature Q100（1536panel） | 技术原理：邻近延伸分析技术,针对1536种靶蛋白 试剂盒：Olink Target 1536 Signature Q100 Panel 分析软件：OlinkAnalyze 测序仪：二代 illumina 测序平台
42 |  | olink 检测，Signature Q100（3072panel） | 技术原理：邻近延伸分析技术,针对3072种靶蛋白 试剂盒：Olink Target 3072 Signature Q100 Panel 分析软件：OlinkAnalyze 测序仪：二代 illumina 测序平台
43 |  | olink 检测，Signature Q100（HTpanel）
| 单细胞及空间 单细胞纳入国产平台 | 新格元 3' 单细胞转录组
华大 3‘单细胞转录组
墨卓 3’单细胞转录组
44 |  | 10X单细胞解离转录组建库测序分析（100G） | 试剂盒： 3’ GEX V3.1试剂盒：支持单细胞转录组3’端测序，适用于细胞异质性及基因表达谱分析‌。 3’ GEX V4试剂盒（GEM-X升级版）：基于Chromium X仪器，提升基因检出数和灵敏度，适用于肿瘤微环境等复杂研究‌。 测序平台:二代 illumina 测序平台； 测序策略：PE150; 测序量：20k reads/cell，100G/sample 。
45 |  | ATAC-seq，（120G） | 试剂盒： 单细胞ATAC v2试剂盒‌：优化芯片组装流程和GEM生成效率，提升数据稳定性和细胞捕获通量‌。 ‌Epi Multiome试剂盒（GEM-X升级版）‌：支持单芯片8样本并行处理，单样本通量达10,000细胞核，芯片总通量80,000细胞核‌。 测序平台:二代 illumina 测序平台； 测序策略：PE150; 测序量：120G/sample 。
46 |  | 空间转录组10X visium | 适用全物种的新鲜冷冻（FF）样本，捕获区域大小为6.5cm x 6.5cm，分辨率低（100 μm），每个spot覆盖多个细胞，可检测带poly(A)的RNA。 测序平台:二代 illumina 测序平台； 测序策略：PE150; 测序量：150G/捕获区域。
47 |  | 空间转录组10X HD visium | 适用人和小鼠的FFPE、FF、FxF样本，捕获区域大小为6.5cm x 6.5cm，单细胞分辨率（2 μm），连续无间隙捕获，检测人的18k基因与小鼠的19k基因。 测序平台:二代 illumina 测序平台； 测序策略：PE150; 测序量：150G/捕获区域。
48 |  | 华大时空组stereo-seq（1*1厘米） | 适用全物种的FFPE、FF样本，捕获区域大小为1cm x 1cm，亚细胞分辨率（0.5 μm），可检测带poly(A)的RNA。 测序平台：DNBSEQ平台； 测序读长：PE100； 测序量：正式实验执行样品建议交付数据：1G clean reads，Q30>80%
49 | 其他类 | 三代全长转录组30G | 基于Pacbio平台或Nanopore平台，获取mRNA全长序列 检测技术方法：三代测序 测序平台要求：Pacbio平台或Nanopore平台 测序量：30G
50 |  | MeRIP-seq（RNA 甲基化/M6A），（6G） | m6A抗体(No. 202003, Synaptic Systems, Germany) 检测技术方法：二代测序 测序平台要求：Illumina 测序策略：PE150 测序量：6G