
浙江省肿瘤医院

招标文件

招标项目：浙江省肿瘤医院外网核心设备维保服务
招标人：浙江省肿瘤医院
2025年6月

第一章 招标公告

1.1、招标编号：ZLXXK-ZB2506-001
1.2、招标项目概况及投标人要求：

	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	浙江省肿瘤医院外网核心设备维保服务

	2
	采购内容
	浙江省肿瘤医院外网核心设备维保服务

	3
	实施地点
	杭州市拱墅区半山东路1号

	4
	招标单位联系人及电话
	联系人：朱老师   电话：0571-88122290

	5
	踏勘现场
	自行踏勘

	6
	投标文件份数
	 1 份正本， 2 份副本

	7
	评标标准及方法
	院内公开招标

	8
	预算
	3.5万元


1.3、标书发售时间及地点：

1. 报名截止日期：2025年6月13日14：00之前必须通过网上报名登记。

2. 获取标书时须提交的文件资料：（1）法定代表人授权书（原件）；（2）被授权人身份证（复印件）；（3）有效的营业执照副本（法人证书）等复印件（复印件加盖单位公章）；（4）招标文件报名信息表。报名信息至少包含：企业名称、联系人、联系电话等。可通过浙江省肿瘤医院外网核心设备维保服务投标报名链接进行网上报名。未报名登记的,或在要求提交响应文件的截止时间后送达的响应文件，采购人有权拒收。

2．开标时间：2025年6月13日14：00

3．开标地点：浙江省肿瘤医院16号楼2楼会议室
1.4 联系方式：

1.地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2.联系方式：

   联系人：朱老师      联系电话：88122290

3.同级采购监督电话：

联系人：徐老师      联系电话：88122523   

第二章 商务技术要求

1. 维保服务内容

（1）对甲方维保产品非操作不当、或非人为原因、或非不可抗力因素造成的故障或损毁，提供远程支持和上门服务，并为甲方维保产品提供一年原厂质保和系统维护及软件升级服务；如硬件故障需更换时，需提供同型号设备或配件。

（2）提供7*24小时服务，当收到甲方故障申报和调试服务需求时，将第一时间内通过电话沟通、微信视频等方式提供远程解决方案，如未能远程解决故障的，乙方将及时派遣维修人员在2小时内（如出现故障特别严重等紧急事件的，1小时内）到现场予以处理。其中，硬件维修，根据其故障的严重程度，一般问题8小时内解决,复杂问题需返厂3到5个工作日内。

（3）每月安排一次现场或远程巡检，检查系统运行状态及各项配置是否符合预期要求，同时出具巡检报告提交给甲方备案。

（4）所有巡检，故障处理，设备调试的工作，均需形成正式文档并归档，便于后续查阅与维护。

2.浙江省肿瘤医院维保设备清单

	序号
	主机产品型号
	数量

	1
	外网核心交换机  RG-S8612E
	1

	2
	准入认证系统    RG-ESS
	1

	3
	外网无线控制器  RG-WS6512
	2

	4
	内网无线控制器  RG-WS6008
	2


3. 商务要求

（1）响应及培训

1.乙方提供7×24小时热线服务，并在接到甲方的故障申告电话后立即响应；故障申告时间以甲方电话申告的时间为准，故障消除时间以乙方提供的并经甲方确认的时间为准。

2.组织实施人员培训。

（2）服务期

服务期：自合同签订之日起1年。

（3）报价

报价为1年服务总价报价（包含项目达到预期使用效果所需的一切费用，不再另行付费）

（4）付款方式及合同续签

1.合同款项支付：合同签订，维保服务结束，项目验收合格后，甲方内部审核完成后15个工作日内向乙方支付合同金额的100%，付款途径根据甲方财务规定的方式支付。

2.年度维保期内，需按照甲方要求每半年进行一次服务质量考核。

第三章 响应文件编制要求

1. 响应文件分报价文件、技术商务文件，一式3份，一正两副。

2. 报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）按本文件内容报价（至少包含，名称、单价、数量、总价），并有大小写，计价单位人民币元；

（2）供应商需要说明的其他报价说明。

3. 商务文件至少应包括以下内容：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：

（1）法人授权委托书；

（2）法定代表人及受委托人的身份证复印件；

（3）企业法人营业执照；

（4）所有资质及认证文件；

（5）主要业绩证明；

（6）供应商认为需要的其他商务文件或说明。

4. 技术文件至少应包括以下内容：针对本项目的技术和服务投标方案，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）,偏离表：

（1）项目负责人简历表；

（2）拟派本项目人员技术力量配备情况；

（3）供应商应提供的技术资料；

（4）供应商需要说明的其他文件和说明。


3

