浙江省肿瘤医院厨房设备维保及配件采购议价公告

一、采购单位：浙江省肿瘤医院

二、项目名称：厨房设备维保及配件采购

三、采购内容：

- 服务范围：

| 名 称 | 规 格 | 数 量 | 单 价 | 备 注 | 图 片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 304不锈钢板 | - 1000*1000*1.2mm | - 1平方 |  | - 市场价 - （不含人工） |  |
| - 304不锈钢板 | - 1000*1000*1.0mm | - 1平方 |  | - 市场价 - （不含人工） |  |
| - 304不锈钢板 | - 1000*1000*0.8mm | - 1平方 |  | - 市场价 - （不含人工） |  |
| - 电磁灶维修(配件外加费用) | - 600*950*220 | - 1台 |  | - 维修 - （含人工费） |  |
| - 开水器电热管 | - 120kw | - 1组 |  | - 配及维修 - （含人工费） |  |
| - 燃气灶配鼓风机 | - 250瓦 | - 1只 |  | - 配及维修 - （含人工费） |  |
| - 箱式风机电机维修 | - 7.5kw(拆 装) | - 1台 |  | - 拆装维修 - （含人工费） |  |
| - 箱式风机电机维修 | - 5.5kw(拆 装) | - 1台 |  | - 拆装维修 - （含人工费） |  |
| - 箱式风机电机维修 | - 3.kw(拆 装) | - 1台 |  | - 拆装维修 - （含人工费） |  |
| - 蒸饭车换门封条 | - 直径19（一年换2-3次） | - 50扇 |  | - 维保内 |  |
| - 保温车换轮子高度250*80 | - 8寸加重静音轮（一年换1-2次） | - 100只 |  | - 维保内 |  |
| - 推车换轮子高度150*60 | - 5寸静音轮（一年换1-2次） | - 40只 |  | - 维保内 |  |
| - 平板车换轮子高度200*80 | - 6寸加重静音轮（一年换1-2次） | - 50只 |  | - 维保内 |  |
| - 然气灶台维保 | - （每个月1-3次） | - 19台 |  | - 维保内 |  |
| - 保温车配电热管 | - 220v (1.5kw) | - 10支 |  | - 维保内 |  |
| - 保温台配电热管 | - 220v(2kw) 人工资费 | - 12支 |  | - 维保内 |  |
| - 电热管(三门蒸箱) | - 380v4kw | - 6支 |  | - 维保内 |  |
| - 车.桌.门.等 | - 配不锈钢配件 | - 12次 |  | - 维保内 |  |
| - 燃气灶配压火圈 | - 直径120*50 | - 7个 |  | - 维保内 |  |
| - 燃气灶配压火帽 | - 直径30*30 | - 10件 |  | - 维保内 |  |
| - 燃气灶配防水开关 | - 100*100*30 | - 20套 |  | - 维保内 |  |
| - 燃气灶配风阀开关 | - 100*800 | - 8套 |  | - 维保内 |  |
| - 燃气灶配电线插坐 | - 1.5kw*2000 | - 5根 |  | - 维保内 |  |
| - 保温车电线插坐 | - 1.5kw*2500 | - 13根 |  | - 维保内 |  |
| - 保温台电线插坐 | - 1.5kw*2500 | - 4根 |  | - 维保内 |  |
| - 推车轮子轴承 | - 220*40 | - 130套 |  | - 维保内 |  |
| - 排风机皮带 | - 20*850 | - 9根 |  | - 维保内 |  |

说明: 下列产品在维保以内

- 燃气灶单双眼19台，六斗保温台5台，单眼保温台4台，开水器2台，双门蒸饭车7台，双门消毒柜3台，病区保温车13辆，不锈钢推车15辆，不锈钢平板车3辆，不锈钢双水池18只，不锈钢单水池12只，不锈钢多层架15只，不锈钢工作台10张，不锈钢保洁柜10只.泠藏平面工作台3台.不锈钢稀饭锅5只.不锈钢保汤车3辆.不锈钢送饭车2辆，不锈钢栏杆车5辆，不锈钢送菜车2辆，压面机1台，和面机1台，三门电烤箱2台，电饼档2台，多眼蒸台1台，电二眼蒸台1台，冷热水龙头30只右，不锈钢软管60支，下水管等。

- 下列产品不在维保里面(不锈钢板、洗碗机、冷库、电灯、中央空调、水管、蒸气主管等)，维保外相关配件由医院委托有资质的机构采购结算，维保方负责免费安装、维修。

- 本次报价包含一切税费、运杂费、保险费、装卸落地费、保管费、节假日加班费、仓储费、二次搬运费（搬运至各区域所发生的全部费用）、搬运人员食宿交通、、专用工具费（若有）、因清运不当导致的行政处罚及完成本项目的可能涉及的所有费用等。

四、投标人资质要求

1、投标单位须具备合法的独立法人经营资质；

2、投标单位必须提供企业的《营业执照》；

3、所有证照均需齐全、在有效时间内、且无超范围经营现象；

4、厂家授权、个人授权及授权代表身份证复印件。

五、报价要求

本次报价不得超过3万元。

六、注意事项：

1. 递交议价文件截止时间：2025年06月13日（周五）17：00，逾期不再接受任何形式的报名。

2．议价时间及地点：院方另行通知

请有意参与的单位与我院联系，做好具体的价格报价及相关说明，报价文件需要密封，一式三份

联系人：徐老师

电话：0571-88122408

地点：浙江省肿瘤医院11号楼三楼维修热线办公室

2025年6月6日