## Sheet1
医疗设备检测及送检项目
表一：检测设备清单
序号 | 设备名称 | 检测费单价（元） | 预估数量（个） | 检测频率 | 预估总金额
|  |  |  | （1年次数） | （元）
1 | 人体秤 |  | 50 | 1
2 | 智能温度采集仪 |  | 200 | 1
3 | 温湿度记录仪 |  | 10 | 1
4 | 冰箱、干燥箱 |  | 60 | 1
5 | 离心机（转速） |  | 10 | 1
6 | 离心机（转速+温度） |  | 60 | 1
7 | 机械式温湿度表 |  | 220 | 1
8 | 数字温湿度表 |  | 150 | 1
9 | 移液器 |  | 200 | 1
10 | 医用超声诊断仪超声源 |  | 60 | 1
合计
表二：送检设备清单
序号 | 设备名称 | 检测费单价（元） | 预估数量（个） | 检测频率 | 预估总金额 （元） | 备注
（1年次数）
1 | 一般压力表 |  | 50 | 2 |  | 省计量院/市计量院 | 同级别以上（含同级别）法定计量检定机构
2 | 微差压表 |  | 20 | 2 |  | 省计量院 | 同级别以上（含同级别）法定计量检定机构
3 | 安全阀 |  | 30 | 1 |  | 省特检/市特检 | 同级别以上（含同级别）法定计量检定机构
4 | 气流分析仪（质量流量计） |  | 1 | 1 |  | 省计量院 | 同级别以上（含同级别）法定计量检定机构
5 | 注射泵输液泵检定仪 |  | 1 | 1 |  | 省计量院 | 同级别以上（含同级别）法定计量检定机构
6 | 秒表 |  | 1 | 1 |  | 省计量院/市计量院 | 同级别以上（含同级别）法定计量检定机构
7 | 钢直尺 |  | 1 | 1 |  | 省计量院/市计量院 | 同级别以上（含同级别）法定计量检定机构
8 | 治疗水平电离室剂量计 |  | 7 | 1 |  | 省计量院/市计量院 | 同级别以上（含同级别）法定计量检定机构
9 | 场所X、γ辐射周围剂量当量率仪、 个人剂量当量率仪 |  | 4 | 1 |  | 省计量院/市计量院 | 同级别以上（含同级别）法定计量检定机构
10 | X、γ 辐射个人剂量当量率监测仪 |  | 6 | 1 |  | 省计量院/市计量院 | 同级别以上（含同级别）法定计量检定机构
11 | 生命体征模拟仪（心电部分） |  | 1 | 1 |  | 省计量院/市计量院 | 同级别以上（含同级别）法定计量检定机构
12 | 活度计 |  | 3 | 0.5 |  | 省计量院/市计量院 | 同级别以上（含同级别）法定计量检定机构
13 | 电刀功率检测仪 |  | 1 | 1 |  | 省计量院/市计量院 | 同级别以上（含同级别）法定计量检定机构
14 | 电离室剂量计（TOMO 专用） |  | 3 | 1 |  | 省计量院/市计量院 | 同级别以上（含同级别）法定计量检定机构
15 | 除颤分析仪 |  | 1 | 1 |  | 省计量院/市计量院 | 同级别以上（含同级别）法定计量检定机构
16 | 心脑电图机、心电监护仪检定仪 |  | 1 | 1 |  | 省计量院/市计量院 | 同级别以上（含同级别）法定计量检定机构
17 | γ表面污染仪 |  | 1 | 1 |  | 省计量院/市计量院 | 同级别以上（含同级别）法定计量检定机构
18 | α 、 β表面污染仪 |  | 1 | 1 |  | 省计量院/市计量院 | 同级别以上（含同级别）法定计量检定机构
19 | 除颤仪 |  | 30 | 1 |  | 省计量院/市计量院 | 同级别以上（含同级别）法定计量检定机构
20 | 电池检测仪 |  | 1 | 1 |  | 省计量院/市计量院 | 同级别以上（含同级别）法定计量检定机构
合计
备注：以最终实际检测数量结算