  - 全自动理片机

  - 数量1台，预算50万元

|  | 基于摄像图像识别技术，识别玻片标识的完整信息，并根据理片程序的要求，进行玻片分类和整理。 |
| --- | --- |
|  | 适用玻片尺寸范围：长度75-76mm，宽度25-26mm，厚度0.9-1.2mm |
|  | 根据实际片量和理片需求选择模式进行理片 |
|  | 理片程序可按病理号/组化号、医生、组化项目等进行理片 |
|  | 理片过程无需人工值守，连接医院系统 |
|  | 自动批量理片，每批次可处理的玻片量：理片通量需要1000张以上 |
|  | 可根据病理实验室的需求，对病理切片按病理号、玻片号、项目名称或诊断医生等多种排列顺序进行整理 |