玻片打号机，数量6台，预算90万元

设备名称：玻片打号机1：4台

| 序号 | 采购要求 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能和用途：用于在载玻片表面打印病理信息 |  |
| 2 | 主要技术参数要求： |  |
| ▲2.1 | 采用热转印色带方式打印技术 |  |
| 2.3 | 内置玻片装载仓，单次进仓玻片容量≥100张 |  |
| ★2.5 | 每卷色带可打印数： ≥14000 张玻片。 |  |
| 2.9 | 扫描打印速度： ≤3 秒/张玻片 |  |
| 2.16 | 可适配玻片标准为25mmx75mm厚度1-1.2mm. |  |

设备名称：玻片打号机2：2台

|  | 采用冷激光打印，无需色带或者墨盒等专用打印耗材。 |
| --- | --- |
|  | 玻片上载单次存储容量≥ 100 片。 |
|  | 单张玻片打印时间≤4秒，批量打印时间≤400秒/100 片 |
|  | 字段可选择性编入二维码，二维码支持文字类型包括数字、英文、中文及基本符号等。 |
|  | 打印控制软件：可选取模版，编辑打印任务，控制设备进行打印。 |
|  | 打印软件可自定义打印字段名称及排布顺序。 |
|  | 打印软件中展示当前打印模板示意图形，方便确认。 |
|  | 打印软件可实现批量打印和单独打印。 |
|  | 可与医院的HIS或LIS系统联接。 |