- 中文彩色触摸屏操作

- 刀架主动制冷且温度可根据客户需求设置，刀架温度设置范围-5℃~-35℃

- 切片厚度：0.5～500μm

- 具备全自动切片功能

- 具备多功能万向操纵杆，通过操纵杆可进行切片模式和修片模式的转换、精准选择切片和修片的厚度、控制进样系统的前进和后退

- 具备自动待机和休眠模式，同时可设定自动开机模式

- 样品头温度可调，最低温度≤-50℃