议 价 文 件

实验研究中心净化设备耗材更换及纯水管改造项目

浙江省肿瘤医院

二○二五年七月

浙江省肿瘤医院实验研究中心净化设备耗材更换及

纯水管道改造项目

我院拟采取院内议价方式，完成浙江省肿瘤医院实验研究中心净化设备耗材更换及纯水管道改造项目招标，特此将有关事项公告如下：

一、项目名称和质量保证

1.项目名称：浙江省肿瘤医院实验研究中心净化设备耗材更换及纯水管道改造项目。

2.服务内容：一批高效过滤器失效，需更换；一批加湿桶使用寿命到期，需重新购置；几个纯水管道未安装到位，需改造；

3.服务范围和数量：纯水管道、高效过滤器、加湿桶等（详见清单）。本项目全部工程所需施工设备及器材、材料由供应商自筹提供。

4.服务保证：供应商在服务期间的服务质量需符合国家规范及采购人要求，应保证在维保期间所有提供的材料等必须符合国家标准，因供应商原因服务不到位而造成的相关责任，由供应商承担。

5.服务要求：更换及改造完成后，向采购人提供相关部位完成前和完成后的影像或照片，并存档作为验收的依据。

二、服务内容

| 产品名称/规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 （元） | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 快装316不锈钢卡箍式三通阀T型 | 只 | 2 |  |  | 世鼎、诺德比、丁一 |
| 快装316不锈钢卡箍式接头型 | 只 | 3 |  |  | 世鼎、诺德比、丁一 |
| 快装316不锈钢卡箍式三通管T型 | 只 | 2 |  |  | 世鼎、诺德比、丁一 |
| 快装316不锈钢卡箍式90℃弯管 | 根 | 2 |  |  | 世鼎、诺德比、丁一 |
| 快装316不锈钢卡箍式直管 | 米 | 1 |  |  | 世鼎、诺德比、丁一 |
| 快装316不锈钢卡箍式直管 | 米 | 1.7 |  |  | 世鼎、诺德比、丁一 |
| 快装316不锈钢卡箍式S型弯管 | 根 | 2 |  |  | 世鼎、诺德比、丁一 |
| 快装316不锈钢卡箍 | 只 | 15 |  |  | 世鼎、诺德比、丁一 |
| 不锈钢管道固定支架 | 只 | 10 |  |  | 世鼎、诺德比、丁一 |
| 快装316不锈钢卡箍式隔膜阀 | 只 | 3 |  |  | 世鼎、诺德比、丁一 |
| 快装316不锈钢卡箍式球阀 | 只 | 2 |  |  | 世鼎、诺德比、丁一 |
| 施工人工 | 工 | 3 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

1.科教大楼纯水产品名称、规格、数量、单价及总价：

2、科教大楼高效产品名称、规格、数量、单价及总价：

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 （元） | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 侧边液槽高效过滤器H14 | 320*320*90 | 套 | 7 |  |  | 华泰、宝源、美埃 |
| 侧边液槽高效过滤器H14 | 484*484*90 | 套 | 36 |  |  | 华泰、宝源、美埃 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

3、科教大楼加湿桶更换产品名称、规格、数量、单价及总价：

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（RMB） | 总价 （RMB） | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAREL加湿桶BLCT5B00WO | 65kg | 只 | 3 |  |  | 加湿桶指定品牌（卡乐） |
| CAREL加湿桶BLCT4CWPW2 | 45kg | 只 | 3 |  |  | 加湿桶指定品牌（卡乐） |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

4.投标价格为完成本项目的全部费用，包含一切税费、货物费、运杂费、保险费、装卸落地费、人工费、二次搬运费、检测验收费等完成本项目所需的所有费用等，实行固定单价（单价按投标报价）包干。

5.质保期：一年。

三、响应文件编制要求

1. 响应文件分商务文件和技术文件。

2. 商务文件包含完成本项目所需的全部报价及其他相关服务承诺、优惠条件。

3. 技术文件包含公司简介、企业法人营业执照、法人代表及委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、资质证书复印件（复印件需加盖单位公章）、技术方案、实施方案等相关证明材料。

4.响应文件正本一份，副本贰份。

四、报价文件

1.按本文件第二条第1、2、3表格内所列内容报价。

2.服务响应周期及相应优惠条件等。

五、评标办法

评标小组投票。

六、报价要求

本次报价总价不得超过4.9万元，超过4.9万元作无效标处理。

七、合同签订

1.中标人须在7个工作日内，与我院签订采购合同，否则，将视为自动放弃本项目的所有权利，取消中标资格。

2. 合同签订前，我院将对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，取消中标资格。

3. 中标人若拖延、拒签合同的,将取消中标资格。

八、付款方式

1. 按合同约定付款，付款以转账支票形式支付。

九、投标截止时间、开标时间及地点

1. 递交投标文件截止时间：2025年7月22日（周二）17：00，逾期不再接受任何形式的报名。

2．开标时间：另行通知

3．投标地点：浙江省肿瘤医院行政楼403室

4. 开标地点：另行通知

5. 采用快递方式递交投标文件，必须对投标文件进行密封并在密封处加盖公章，快递费用由投标单位自理，不接受到付件。邮寄地址：杭州市拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院行政楼403室。

十、联系方式：

1. 地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2. 联系方式：

联系人：毛先生    联系电话：0571-88122139

浙江省肿瘤医院

2025年7月15日

附件1：

授权委托书

本公司特委托姓名：____________，性别:_______身份证号:_____________________，作为我公司的合法代理人，全权代表我公司办理浙江省肿瘤医院                               相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我公司均予以认可，并承担相应的法律责任.

委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止.

法人代表：

公司名称:

年    月    日