议 价 文 件

浙江省肿瘤医院病理科实验设备局部改造项目

浙江省肿瘤医院

二○二五年七月

浙江省肿瘤医院病理科实验设备局部改造项目

我院拟采取院内议价方式，完成浙江省肿瘤医院病理科实验设备局部改造项目招标，特此将有关事项公告如下：

一、项目名称和质量保证

1.项目名称：浙江省肿瘤医院病理科实验设备局部改造项目。

2.供应商资格条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（2）公司具有独立的维保能力且信誉良好；

（3）本项目不接受联合体议价；

（4）公司需具备相关机电安装资质；

4.服务范围和数量：增加实验边台、通风柜及手动升降窗等（详见清单）。本项目全部工程所需施工设备及器材、材料由供应商自筹提供。

5.服务保证：供应商在服务期间的服务质量需符合国家规范及采购人要求，应保证在维保期间所有提供的材料等必须符合国家标准，因供应商原因服务不到位而造成的相关责任，由供应商承担。

二、服务内容

1. 病理科实验设备局部改造项目名称、项目特征、单位、数量、单价及合价：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 实验边台 | 全钢结构：2000*800*850 1.柜身、门板材质：采用厚度1mm 镀锌钢板压制成型，经耐酸磷化防锈工易艺处理后静电喷涂处理，美观耐用。 2.柜体颜色：浅蓝色，拉手：一字白色拉手。 3.台面采用不锈钢台面 4.背板：在柜子后安装可拆卸的检修孔背板，便于以后维修水电。 5.所有地面安装式柜体均有4个可调节的螺丝脚支撑，可水平调节，柜体可带轮子 | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 通风柜/通风房 | 1.2550*1100*2350 2.通风柜框架采用不锈钢+玻璃移门定制，带插座 照明灯、水接头。 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 手动升降窗 | 1.950*1870 | 樘 | 1 |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |

2.投标价格为完成本项目的全部费用，包含一切税费、货物费、运杂费、保险费、装卸落地费、人工费、二次搬运费、检测验收费等完成本项目所需的所有费用等，实行实行固定总价包干。。

3.质保期：一年。

三、响应文件编制要求

1. 响应文件分商务文件和技术文件。

2. 商务文件包含完成本项目所需的全部报价及其他相关服务承诺、优惠条件。

3. 技术文件包含公司简介、企业法人营业执照、法人代表及委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、资质证书复印件（复印件需加盖单位公章）、技术方案、实施方案等相关证明材料。

4.响应文件正本一份，副本贰份。

四、报价文件

1.按本文件第二条表格内所列内容报价。

2.服务响应周期及相应优惠条件等。

五、评标办法

评标小组投票。

六、报价要求

本次报价总价不得超过4.8万元，超过4.8万元作无效标处理。

七、合同签订

1. 合同签订前，我院将对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，取消中标资格。

2. 中标人若拖延、拒签合同的,将取消中标资格。

八、付款方式

1. 按合同约定付款，付款以转账支票形式支付。

九、投标截止时间、开标时间及地点

1. 递交投标文件截止时间：2025年7月25日（周五）17：00，逾期不再接受任何形式的报名。

2．开标时间：另行通知

3．投标地点：浙江省肿瘤医院行政楼403室

4. 开标地点：另行通知

5. 采用快递方式递交投标文件，必须对投标文件进行密封并在密封处加盖公章，快递费用由投标单位自理，不接受到付件。邮寄地址：杭州市拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院行政楼403室。

十、联系方式：

1. 地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2. 联系方式：

联系人：毛老师    联系电话：0571-88122139

浙江省肿瘤医院

2025年7月18日

附件1：

授权委托书

本公司特委托姓名：____________，性别:_______身份证号:_____________________，作为我公司的合法代理人，全权代表我公司办理浙江省肿瘤医院                               相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我公司均予以认可，并承担相应的法律责任.

委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止.

法人代表：

公司名称:

年    月    日