## 表1-1-2 单位工程招标控制价汇总表【行政楼6层（药剂科
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：肿瘤医院药剂科零星维修工程
单位工程名称：行政楼6层（药剂科改造） |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰工程) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单
2.1 | 组织措施项目清单
其中 | 安全文明施工费
2.2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金
合计=
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：肿瘤医院药剂科零星维修工程
单位工程名称：行政楼6层（药剂科改造） |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | 金额小计
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单
2.1 | 组织措施项目清单
其中 | 安全文明施工费
2.2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 税金
合计=

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【房屋建筑与装饰工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：行政楼6层（药剂科改造）-房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 税金
合计=

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：行政楼6层（药剂科改造）-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
办公区
1 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、挂纤维网； 2、满批高分子益胶泥； 3、滚涂JS防水涂料1.5mm。 | m2 | 26.18
2 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:办公区内墙面涂料层 | m2 | 26.18
3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、240mm厚砌体拆除 | m3 | 10.4
4 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、0921木质门拆除（含门套） | 樘 | 1
5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原有吊顶龙骨及饰面拆除： 1、轻钢龙骨拆除 2、石膏面或硅钙板面层及基层拆除 | m2 | 9.98
6 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、U50型轻钢龙骨 2、600*600洁净板面层 | m2 | 9.98
7 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、U50型轻钢龙骨； 2、15mm阻燃板木基层； 3、300mm宽铝塑板（造型）。 | m2 | 9.14
8 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 局部2mm厚同质透心PVC地胶板修补 | m2 | 1.1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：行政楼6层（药剂科改造）-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、原吊顶面层规格板打磨； 2、批刮腻子找平； 3、乳胶漆面层。 | m2 | 79.52
10 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、满批腻子三道； 2、乳胶漆三遍施工 | m2 | 121.05
11 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除与修复:墙面抹灰层空鼓部分 2.抹灰层种类:DP M20.0水泥砂浆修补抹平； | m2 | 36.32
12 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1、基层铲除 2、9.5mm厚石膏板安装； 3、板缝贴胶带、点锈； 4、满批腻子； 5、乳胶漆面层。 | m | 6
13 | 01B016 | 成品保护 | 1、走廊通道及施工区利旧设施保护工作 | 项
实验区
14 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1、原石膏板隔墙拆除； | m2 | 249.21
15 | 011610001003 | 木门窗拆除 | 1、0921套装门拆除（含门套）； | 樘 | 4
16 | 011610001004 | 木门窗拆除 | 1、1214窗扇拆除； | 樘 | 7
17 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、轻钢龙骨拆除 2、金属面层拆除 | m2 | 188.12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：行政楼6层（药剂科改造）-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 原有PVC地胶板等面层材料拆除 | m2 | 188.12
19 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、φ8mm钢筋吊杆，上层暗架龙骨，下层暗架龙骨，L型边龙骨； 2、50厚成品彩钢玻镁岩棉复合夹芯板吊顶。 | m2 | 188.12
20 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 单开钢制净化门(带视窗)DM1021 1、规格：W1000*D50*H2100 2、门框采用，1.2mm镀锌钢板,门板采用1.0mm镀锌钢板,内嵌双层400*600玻璃视窗 3、其他嵌入式硅橡胶密封条; 整体式上下门底密封条 4、含合页、门把手、门锁等所有五金配件 | 樘 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：行政楼6层（药剂科改造）-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 011210002001 | 钢板墙板（装配式装修） | 1、局部50mm厚隔墙为手工岩棉夹心彩钢板，双面δ=0.5mm钢板岩棉夹芯,容重≥100kg/m3（含转角的圆弧形阴阳角金属板收口线条） 2、板与板连接方式为中字(铝)连接,底槽采用45mm铝合金底座安装高度100mm,PCV地面上墙后和彩钢板平齐。 | m2 | 131.63
22 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、灰色金属板(氟碳涂层漆)边框； 2、6mm+6mm钢化夹胶玻璃； 3、含40地轨扣板、单玻地轨、单玻扣板、木方、单玻胶条。 | m2 | 8.4
23 | 011210002002 | 金属隔断 | 新建轻钢龙骨隔墙：耐火等级0.75h 1、75系列轻钢龙骨； 2、两面覆单层12mm厚普通纸面石膏板； 3、内填50mm厚岩棉； 4、含板缝贴胶带、点锈； | m2 | 20.44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：行政楼6层（药剂科改造）-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 1、刮腻子两道； 2、无机涂料两道； | m2 | 40.88
25 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1、乙级防火窗,防火观察窗采用钢框,内填防火材料,窗框与玻璃耐火完整性≥1.0h | m2 | 4.82
26 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、U50轻钢龙骨； 2、9.5mm厚纸面石膏板； 3、含板缝贴胶带、点锈； 4、刮腻子两道； 5、无机涂料两道； | m2 | 10.52
27 | 011103004002 | 塑料卷材楼地面 | 1、2mm厚同质透心PVC地胶板。 2、5mm厚自流平 3、界面剂一道 | m2 | 188.12
28 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1、2mm厚同质透心PVC地胶板，成品铝合金压条，同地胶板同色。 | m2 | 23.2
29 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、银镜，成品选购。 | m2 | 0.4
30 | 010801002001 | 木质门带套 | 成品套装木门（1000*2100mm） | 樘 | 4
31 | 01B021 | 材料上楼费 | 材料上楼费 | 项
32 | 01B022 | 收边、收头等费用 | 涉及与其他未改造区域交界面收边、收头 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：行政楼6层（药剂科改造）-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 01B023 | 空气检测费 | 空气检测费 | m2 | 297
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：肿瘤医院药剂科零星维修工程
单位工程名称：行政楼6层（药剂科改造）-房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费
2 | 提前竣工增加费
3 | 二次搬运费
4 | 冬雨季施工增加费
5 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：肿瘤医院药剂科零星维修工程
单位工程及专业工程名称：行政楼6层（药剂科改造）-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
1 | 011703001001 | 垂直运输 | 材料搬运上楼，考虑垂直货梯 | 元 | 1 | 2075.18
2 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 基本层3.6m | m2 | 188.12 | 13.75
3 | 01B0000024 | 成品保护 | 1.走廊通道及施工区利旧设施保护工作 | 项 | 1 | 4080
4 | B000000000001 | 建筑垃圾外运及处置、杂物清理 | 1.隔墙、天棚、墙面、管线等的拆除及外运，运距由承包人自行考虑。 2.门窗、龙骨等拆除后由承包人处置，残值抵扣在综合单价中考虑。 3.室内其他废弃物品清理与外运。 | 项 | 1 | 5100
合 计

## 表1-1 专业工程招标控制价计算表【通用安装工程】
单位工程招标控制价计算表
工程名称：行政楼6层（药剂科改造）-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 税金
合计=

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：行政楼6层（药剂科改造）-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
办公区
1 | 030411001004 | 配管 | 钢管敷设 砖、混凝土结构明配 SC20 | m | 80
2 | 030411004003 | 配线 | 穿布照明线 铜芯导线WDZ-BYJ-2.5 | m | 100
3 | 030411006002 | 接线盒 | 86型钢质接线盒安装 | 个 | 31
4 | 030404035001 | 插座 | 常规插座(二极加三极单相) 250V 10A | 个 | 31
5 | 031004003002 | 洗手池 | 1、采用非手动开关的用水点感应自动水龙头的成品冷热水洗手盆（含不锈钢软管、阀门等配套五金） 2、配镜子 | 套 | 1
实验区
6 | 03B0415001 | 电力管线拆除 | 电线套管拆除 | m | 600
7 | 03B0415002 | 给水管拆除 | 管线拆除 | m | 242
8 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称：A1开关箱； 2.规格型号：箱内电气元件按系统图要求配置，含电子元器件、端子排接线、接地等； | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：行政楼6层（药剂科改造）-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱DTAL（暗装）； 2.规格型号：箱内电气元件按系统图要求配置，含电子元器件、端子排接线、接地等； | 台 | 2
10 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：LED嵌入机片灯盘/600*600安装 48W 含光源 | 套 | 24
11 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：排气扇安装 | 台 | 3
12 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.型号及规格：SC25 3.配置形式：敷设方式综合考虑 | m | 356
13 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：电线穿线管 2.型号及规格：JDG20 3.配置形式：敷设方式综合考虑 | m | 515
14 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：管内穿照明线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 1642
15 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：管内穿照明线 WDZB-BYJR-2.5 | m | 682
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：行政楼6层（药剂科改造）-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆； 2.规格：WDZN-YJY-5x16（含电力电缆头制作安装） 3.敷设方式、部位：布线部位综合考虑 | m | 35
17 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆； 2.规格：WDZB1-YJY-4X35+1X16（含电力电缆头制作安装） 3.敷设方式、部位：布线部位综合考虑 | m | 75
18 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：钢制接线盒安装 2、包括灯头盒、开关盒、插座盒等 | 个 | 375
19 | 031001006001 | 塑料管 | 室内PPR冷水管安装 热熔连接 DN50 包含管件、管道冲洗消毒 | m | 125
20 | 031001006002 | 塑料管 | 室内UPVC排水管安装 粘接 DN75 包含管件等 | m | 75
21 | 031001006003 | 塑料管 | 室内PPR冷水管安装 热熔连接 DN25包含管件、管道冲洗消毒 | m | 62
22 | 030413003001 | 打洞（孔） | 混凝土楼板钻孔 DN80 | 个 | 4
23 | 030413003002 | 打洞（孔） | 混凝土楼板钻孔 DN100 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：行政楼6层（药剂科改造）-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 031002001001 | 管道支吊架 | 一般管架制作安装 | Kg | 256.1
25 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 管道支吊架刷灰色调和漆二道 | kg | 256.1
26 | 031004003004 | 成品一体柜洗手柜盆 | 成品一体柜洗手柜盆 1、12mm厚纯亚克力白色隐颗粒医用人造石台面及挡水条； 2、成品陶瓷台盆（选样），含拉手等相关五金配件； 3、成品不锈钢感应水龙头（选样），含混合冷热水龙头角阀、金属软管等相关安装附件。 | 套 | 2
27 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：闸阀，2.规格：DN25 | 个 | 3
28 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
29 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
消防
30 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.有吊项喷头拆除更换 2.DN15-68度 | 个 | 30
31 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.喷淋系统镀锌钢管拆除更换DN80 | m | 12
32 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1喷淋系统镀锌钢管拆除更换DN65 | m | 6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：行政楼6层（药剂科改造）-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.喷淋系统镀锌钢管拆、装DN50 | m | 9
34 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.喷淋系统镀锌钢管安装DN32 | m | 24
35 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.喷淋系统镀锌钢管安装DN25 | m | 50
36 | 031002001002 | 管道支吊架 | 一般管架制作安装 | Kg | 125
37 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 管道支吊架刷灰色调和漆二道 | kg | 125
38 | 030901013001 | 灭火器 | 1.灭火器箱，内含2具5KG干粉灭火器 | 组 | 2
39 | 030411001005 | 配管 | 1.JDG20电线管安装 | m | 60
40 | 030411004004 | 配线 | 1.管内穿线 WDZBN-RYJS-2*1.5 mm2 | m | 70
41 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.感烟探测器安装 | 个 | 12
42 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.消防广播安装 | 个 | 2
43 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.火灾自动报警系统调试 | 系统 | 1
暖通
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：行政楼6层（药剂科改造）-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
44 | 030701003001 | 空调器 | 室外机 1.能效等级：变频1级； 2.制冷量（KW）：≥68.1KW 3.制冷功率：≤19.65KW 4.制热量（KW）：≥75KW 5.制热功率：≤17.50KW 6.环保冷媒：R410A 7.噪音dB(A)：≤64 8.电源（V）：380V； 9..隔振垫（器）、支架形式、材质:根据现场和规范要求 | 台 | 1
45 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:新风组 2.型号:风量2000m/h，制冷量:25.6KW；制热量：23.7KW； 3.规格:长850*宽750*高503mm 4.安装形式:吊式 5.质量:75KG 6.隔振垫（器）、支架形式、材质及防腐要求:根据现场和规范要求 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：行政楼6层（药剂科改造）-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:新风组 2.型号:风量4000㎡/h，制冷量:49.9KW；制热量：48.2KW； 3.规格:长900*宽1070*高587mm 4.安装形式:吊式 5.质量:107KG 6.隔振垫（器）、支架形式、材质及防腐要求:根据现场和规范要求 | 台 | 1
47 | 030701004001 | 风机盘管 | 环形出风嵌入式室内机 *1、制冷量（KW）：≥2.8KW *2、制热量（KW）：≥3.2KW *3、额定功率：≤17W *4、循环风量：≥790m³/h 5、噪音dB(A):≤30 6、标配冷凝水提升泵 7、控制方式：遥控器 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：行政楼6层（药剂科改造）-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 030701004002 | 风机盘管 | 环形出风嵌入式室内机 *1、制冷量（KW）：≥4.5KW *2、制热量（KW）：≥5KW *3、额定功率：≤36W *4、循环风量：≥910m³/h 5、噪音dB(A):≤37 6、标配冷凝水提升泵 7、控制方式：遥控器 | 台 | 3
49 | 030701004003 | 风机盘管 | 环形出风嵌入式室内机 *1、制冷量（KW）：≥10KW *2、制热量（KW）：≥11.2KW *3、额定功率：≤74W *4、循环风量：≥1470m³/h 5、噪音dB(A):≤43 6、标配冷凝水提升泵 7、控制方式：遥控器 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：行政楼6层（药剂科改造）-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
50 | 030701004004 | 风机盘管 | 环形出风嵌入式室内机 *1、制冷量（KW）：≥12.5KW *2、制热量（KW）：≥14KW *3、额定功率：≤79W *4、循环风量：≥1730m³/h 5、噪音dB(A):≤43 6、标配冷凝水提升泵 7、控制方式：遥控器 | 台 | 3
51 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：空调水; 3.材质：镀锌钢管; 4.规格：DN32 5.连接形式：丝扣连接; 6.管件要求：按设计文件及相关规范要求; 7.水压试验、水冲洗：按设计文件及相关规范要求 | m | 10
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：行政楼6层（药剂科改造）-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
52 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内; 2.介质：空调水; 3.材质：镀锌钢管; 4.规格：DN50； 5.连接形式：丝扣连接; 6.管件要求：按设计文件及相关规范要求; 7.水压试验、水冲洗：按设计文件及相关规范要求 | m | 30
53 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：球阀 ; 2.规格：DN50 3.压力等级：按设计文件及相关规范要求; 4.连接形式：法兰连接; 5.附件：配套法兰、螺栓、螺母、垫片. | 个 | 2
54 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：球阀 ; 2.规格：DN32 3.压力等级：按设计文件及相关规范要求; 4.连接形式：法兰连接; 5.附件：配套法兰、螺栓、螺母、垫片. | 个 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：行政楼6层（药剂科改造）-通用安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
55 | 031003008001 | 除污器（过滤器） | 1.类型：Y型过滤器; 2.规格：DN32 3.压力等级：按设计文件及相关规范要求; 4.连接形式：法兰连接; 5.附件：配套法兰、螺栓、螺母、垫片. | 个 | 2
56 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1.类型：金属软管; 2.规格：DN32每根长>1m 3.压力等级：按设计文件及相关规范要求; 4.连接形式：法兰连接; 5.附件：配套法兰、螺栓、螺母、垫片. | 根 | 4
57 | 030703019001 | 柔性接口 | 绿色维纶防火帆布(无味道,氧指数不小于35;燃烧后炭化,不液滴;厚度不小于0.40mm;常温下伸缩不小于10000次) | m2 | 12
58 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 碳钢风口 400*400 | 个 | 12
59 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 铝合金百叶 600*300 | 个 | 2
60 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.调节阀 400*160 2.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求. | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：行政楼6层（药剂科改造）-通用安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.调节阀 200*160 2.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求. | 个 | 8
62 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.调节阀 400*250 2.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求. | 个 | 4
63 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.调节阀 400*200 2.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求. | 个 | 2
64 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.调节阀 250*160 2.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求. | 个 | 6
65 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.电动调节阀 400*250 2.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求. | 个 | 2
66 | 030703021001 | 静压箱 | 1.回风静压箱 400*200*1800 2.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求. | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：行政楼6层（药剂科改造）-通用安装工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
67 | 030703021003 | 静压箱 | 1.回风静压箱 400*160*1800 2.支架形式、材质、刷油：按设计文件及施工规范要求. | 个 | 1
68 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称：矩形镀锌薄钢板风管 板材厚度：长边长≤320(mm)，δ=0.5mm; 2.接口形式：角钢法兰连接; 3.管件、法兰等附件：按设计文件及相关规范要求; 4.吊托支架制安、刷油：按设计文件及相关规范要求. | m2 | 81
69 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称：矩形镀锌薄钢板风管 板材厚度：长边长320(mm)<b≤450(mm)，板材厚度δ=0.6mm; 2.接口形式：角钢法兰连接; 3.管件、法兰等附件：按设计文件及相关规范要求; 4.吊托支架制安、刷油：按设计文件及相关规范要求。 | m2 | 143
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：行政楼6层（药剂科改造）-通用安装工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
70 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称：矩形镀锌薄钢板风管 板材厚度：长边长450(mm)<b≤1000(mm);δ=0.75mm; 2.接口形式：角钢法兰连接; 3.管件、法兰等附件：按设计文件及相关规范要求; 4.吊托支架制安、刷油：按设计文件及相关规范要求. | m2 | 50
71 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:室内机温控开关 2.型号:与室外机配套，具体详见图纸设计及招标文件要求 | 个 | 10
72 | 031001004001 | 铜管 | 脱氧无磷无缝紫铜管 Φ6.35/壁厚0.8mm | m | 28
73 | 031001004002 | 铜管 | 脱氧无磷无缝紫铜管 Φ9.52/壁厚0.8mm | m | 74
74 | 031001004003 | 铜管 | 脱氧无磷无缝紫铜管 Φ12.7/壁厚0.8mm | m | 28
75 | 031001004004 | 铜管 | 脱氧无磷无缝紫铜管 Φ15.88/壁厚1.0mm | m | 59
76 | 031001004005 | 铜管 | 脱氧无磷无缝紫铜管 Φ19.05/壁厚1.0mm | m | 14
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：行政楼6层（药剂科改造）-通用安装工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
77 | 031001004006 | 铜管 | 脱氧无磷无缝紫铜管 Φ22.22/壁厚1.0mm | m | 6
78 | 031001004007 | 铜管 | 脱氧无磷无缝紫铜管 Φ28.6/壁厚1.0mm | m | 21
79 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温材料 2.绝热厚度:15mm-25mm | m3 | 0.93
80 | 031001006004 | 塑料管 | 冷凝水管 PVC-U DN25 | m | 34
81 | 031001006005 | 塑料管 | 冷凝水管 PVC-U DN32 | m | 22
82 | 031001006006 | 塑料管 | 冷凝水管 PVC-U DN40 | m | 28
83 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:BI级橡塑水管保温 2.绝热厚度:9mm | m3 | 0.88
84 | 030804010001 | 空调分歧器 | 1.名称:空调分歧器 2.规格:综合考虑 | 个 | 9
85 | 030411004005 | 配线 | 信号线RVVP2*1.5 | m | 80
86 | 030411004006 | 配线 | 开关线RVV3*0.75 | m | 108
87 | 030411001006 | 配管 | 1.JDG20电线管安装 | m | 188
88 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 通风工程检测、 调试 | 系统 | 1
89 | 01B024 | 开槽打孔费、吊装费等措施费 | 开槽打孔费、吊装费等措施费 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：行政楼6层（药剂科改造）-通用安装工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
90 | 031002001003 | 管道支吊架 | 一般管架制作安装 | Kg | 255
91 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 管道支吊架刷灰色调和漆二道 | kg | 255
92 | 030701004005 | 拆除风机盘管 | 1.水系统风机盘管拆除 | 台 | 6
93 | 030206003001 | 风道拆除 | 1.水系统风道拆除 | 处 | 6
94 | 030701003002 | 空调器移机（利旧） | 1.美的天花机（氟机） 3匹 利旧，含拆装 | 台 | 2
95 | 03B07001 | 添加制冷剂 | 空调R410A冷媒制冷剂 | kg | 7
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：肿瘤医院药剂科零星维修工程
单位工程名称：行政楼6层（药剂科改造）-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费
2 | 提前竣工增加费
3 | 二次搬运费
4 | 冬雨季施工增加费
5 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：肿瘤医院药剂科零星维修工程
单位工程及专业工程名称：行政楼6层（药剂科改造）-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计