多功能自助机项目采购需求

1、软件功能需求

| 自助门诊服务系统 | 智能导诊 | 通过智能引导方式，引导患者进入对应科室就诊 |
| --- | --- | --- |
|  | 医技预约（预留） | 自助预约检查，修改预约检查 |
|  | 自助建档绑定 | 支持身份证、港澳台通行证、永久居住证、电子健康卡、医保电子凭证、人脸识别等通过自助终端在院内系统建档自助绑定患者ID号。 |
|  | 自助挂号 | 支持在医院自助终端上自助挂当日号。 |
|  | 预约挂号 | 支持在医院自助终端上自助预约隔日及以后日期医生。 |
|  | 预约取号 | 在医院自助终端上自助取预约号。 |
|  | 取消预约 | 在医院自助终端上自助取消预约。 |
|  | 自助门诊缴费 | 支持在自助终端上支付该患者药品、检验、检查、治疗费用等。 |
|  | 自助医保结算 | 医保患者可刷社保卡、医保电子凭证、人脸识别进行自助医保结算，自费部分可通过微信、支付宝、银行卡账户、人脸识别、社保卡个人账户完成支付。 |
|  | 检验报告打印 | 支持在医院自助终端上自助打印检验报告单。 |
|  | 检查报告打印 | 支持在医院自助终端上自助打印检查报告单。 |
|  | 门诊发票打印 | 支持在医院自助终端上自助打印电子发票。 |
|  | 门诊费用清单查询 | 支持查询门诊费用明细清单。 |
|  | 物价查询 | 在医院自助终端上查询药品、治疗、检查检验的公开费用。 |
|  | 满意度评价 | 患者可对医院的就医环境、就医流程、整体服务水平等进行评价，并做后台统计反馈给医院。 |
|  | 检查预约打印功能 | 支持打印检查预约单。缴费结算后如包含检查预约单则自动打印检查预约单。并预留支持检查、检验预约及改约功能。 |
|  | 查询与打印功能 | 可按扫描患者二维码、住院号+短信码(双因子认证) 查询该患者全部信息，并打印相关内容，可设置限制打印次数。 |
|  | 多屏联动广告 | 在自助终端机显示屏进行多屏联动的广告播放，如“欢迎xx领导莅临指导！”等。 |
| 自助出入院服务系统（预留） | 入院登记 | 患者通过身份证、诊疗卡、医保卡，医保电子凭证 办理入院登记 |
|  | 预缴金充值 | 支持银联卡、支付宝、微信方式为在院患者缴存住院押金。 |
|  | 费用清单查询 | 支持在院患者在自助终端上查询与打印住院费用清单。 |
|  | 充值记录查询 | 支持患者在自助终端上查询住院充值缴费记录。 |
|  | 自费结算 | 支持自费出院结算，补缴差额或退费 |
|  | 医保结算 | 支持医保出院结算，补缴差额或退费 |
|  | 发票打印 | 支持电子发票打印 |
| 自助服务运维监控平台 | 运行管理 | 1、按照区域显示所有设备的状态，设备状态包括正常、预警、告警三个状态。显示设备版本号 2、单击设备，显示该设备上所有硬件模块的工作状态，各类硬件显示状态，以及异常内容 |
|  | 设备远程维护 | 终端设备支持远程重启，关机，业务暂停，业务开始、业务维护操作功能 |
|  | 服务器监控 | 实时显示监控服务器cpu,磁盘，内存占用情况，可设置阈值预警 |
|  | 设备监控 | 实时显示设备桌面信息，对于故障或告警状态直观标注（提供系统截图） |
|  | 区域管理 | 对医院区域进行增加，删除，修改和查询 |
|  | 设备管理 | 配置设备所在区域、编号、IP地址、MAC地址、设备型号、所属银行等信息 |
|  | 配置管理 | 配置自助机的硬件参数以及软件参数 |
|  | 告警方案 | 可以灵活配置告警方案，为各责任人定制个性化的告警方案（提供系统截图） |
|  | 维修记录 | 记录自助机的维修记录，包括维修部件、故障类型名称、故障时间、维修结束时间等信息。 |
|  | 故障记录 | 查看设备的故障记录明细，包括硬件故障，软件故障，通讯故障，包括设备编号，故障类型，设备类型，ip,故障时间，故障详述 |
|  | 故障率统计 | 按故障类型和时间统计终端的故障次数 |
|  | 交易记录 | 查询每次交易记录，包括设备编号、银行、就诊卡号、业务类型、资金类型、金额、支付流水号、自助机交易时间、支付终端号、支付账号、支付时间、HIS流水号、HIS金额 、HIS支付状态、HIS交易时间 等 |
|  | 业务明细 | 统计运行至今的数据，包括现金充值金额、挂号数量、缴费金额、打印报告张数、银联充值金额、办卡数量等 |
|  | 业务统计 | 统计运行至今的数据，包括现金充值金额、挂号数量、缴费金额、打印报告张数、银联充值金额、办卡数量等 |
|  | 用户管理 | 对系统用户进行增加，删除，修改以及分配角色 |
|  | 后台管理平台 | 提供web版管理平台。实现自助终端后台的统一管理、统一监控、统一运维：包括终端位置维护及运行状态管理、终端自动开关机计划管理、终端日志管理、终端应用场景功能配置管理、终端各类业务运行报表统计、满意度调查管理、科普文章上传管理等。 |
| 特殊显示要求 | 英语显示 | 系统操作界面支持增加英语显示。需要双语英语显示的机器可单独配置。 |
|  | 适老化显示 | 系统操作界面支持增加适化化显示，方便长者使用与操作一体机。 |
| 接口要求 | HIS系统软件接口 | 与医院HALO系统集成平台对接，使用标准HL7 V2.5消息交互。 |
|  | 与互联网医院接口 | 与医院互联网医院系统对接，数据可贯通利用 |
|  | 软件调整 | 可根据医院需求进行功能调整。 |
|  | 软件维保 | 验收后维保36个月，接到电话软件故障后2小时内解决问题，维保期内软件更新或升级调整不收费。 |
| 医院评审 要求 | 评级要求 | 符合智慧医疗6级、互联互通5乙及以上、智慧服务3级及以上的评审要求，评审期间安排驻点工程师现场技术支持与配合。 |
| 预留功能根据医院实际情况再行该功能开发，该功能开发费用包含本次招标中，后续不再额外支付费用。 |  |  |

2、硬件功能需求

| 序号 | 模块名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 主控模块 | CPU：Intel I5 10代或以上； 内存：≥16G（可扩展）； 硬盘：≥512G固态（可扩展）； 主板：H110或更高档次芯片组； 英特尔 CPU内建显示核心，板载Realtek ALC662 HD 音频解码器，板载Realtek 8111E 千兆网卡。存储：2*SATAⅡ；扩展插槽：1*MINI-PCIE 1*PCIE；2*LAN端口；2*VGA端口；1*DVI端口；1*PS/2端口；1*AUDIO；1*ATX；2*USB3.0+2*USB2.0（6*USB2.0可扩展)；10*COM(COM2可支持485) |
|  | 电容触摸显示一体屏 | 显示部分： 尺寸及规格：≧43”TFT LCD全视角； 颜色：≧16.7M； 分辨率：≧1920*1080； 亮度：≧330 cd/m²； 对比度：≧1200:1； 响应时间：≤15 ms； 接口及形式：VGA/HDMI。 |
|  |  | 触摸部分： 尺寸：43寸电容屏； 10点触摸，高灵敏，高透光率； 寿命：≥5000万次同点触摸； 盖板玻璃 ≥3钢化mm； 触摸线性度 ＜2%； 防水性能（正面） IP65。 |
|  | 金属密码键盘 | 加密算法：支持ECB和CBC方式的DES、3DES算法及ANSI X 9.8 PIN Block 格式； 键数：16键金属键盘，10个数字键，6个功能键； 按键压力：2~3N； 按键行程：0.75mm； 接口：RS-232C； 密钥管理：可存储16组64位的密钥，只能写入不能读出，带密钥拆封自毁功能，带密钥拆封自毁功能； 保护功能：采用凹陷设计、具有防偷窥设计； 使用寿命：单键点击＞200万次； 防水、防尘、防暴。 |
|  | 扫描平台 | 图形传感器：30万像素CMOS传感芯片； 分辨率：640*480； 识读速度：50ms（平均），支持连续扫描; 识读距离：至窗口镜面20mm; 帧数：30FPS; 支持一维码、二维码读取; 识读方向：水平360度; Diagonal：85°，Horizontal：64°，Vertical：70°; 支持接口：USB，RS232，PS2，RJ11，RJ45。 |
|  | 二代证读卡器 | 标准： 符合公安部《GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》； 符合公安部《1GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求第1号修改单》标准，内嵌专用安全模块； 符合《GA467-2004 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》； 符合《GA490-2004 居民身份证机读信息规范》标准符合非接触IC卡 ISO14443（TypeB）非接触卡国际标准； 读卡时间：≤1秒； 感应区域面积：120mm*100mm； 谐振频率：13.56MHZ； 读卡距离：0~50mm ,读卡角度：0~70度； 通信接口：RS232或USB 自动识别； 断电保护：具备掉电、过流、过压、短路、极性反接等保护措施。当电压恢复正常时，能自动恢复正常工作状态； 可靠性：MTBF ≥ 30000小时； 供电：通过计算机的USB接口； 符合 GB/T 2423-2001 标准规定； 功耗：读卡时≤1.25瓦； 透明灯光板指示。 |
|  | 非接触读卡模块 | 支持非接 M1卡类型诊疗卡读卡 支持的OS:Windows 7、Windows 10、Windows 11，Linux,Android 3.1及更高版本 协议和标准ISO144431-4部分(非接触)HID免驱，串口协议USB V2.0(12Mbps) 支持卡片类型ISO14443-A类/B类 Mifare1-4类NFC标签 遵循协议：ISO14443-A类/B类 接口可选：USB、TTL、RS232 |
|  | 社保卡读卡器 | 符合当地社保卡读卡标准，使用符合当地读卡标准机具。 |
|  | 热敏凭条打印机 | 打印方式 行式热敏打印 点阵 640dots 打印速度 250mm/s（max） 打印宽度 80mm (max) 纸宽 80、82.5 mm 纸厚 60 ~150um 可装入纸卷 Ø150mm(max) 进纸方式 自动进纸( 水平180°) 切纸方式 全切/半切 打印长度 100KM 打印格式 反白、下划线、斜体、粗体等 切刀寿命 100万次 打印波特率 9600、19200、38400、115200 单张打印最短长度 80mm ASCII 9*17、12*24 Chinese 24*24 、16 * 16 打印头温度 温度传感器 抬杆检测 微动开关 有纸检测、出纸检测：机械式光电传感器 纸将尽检测、黑标检测、过刀纸检测：反射式光电传感器 探缝检测(发射、接收) 、拽纸检测 、堵纸检测：对射式光电传感器 耗材检测：外置显示屏量化显示余量，方便运维人员直观查看 |
|  | A4彩色打印机 | 打印幅面 支持A4、A5； 最高分辨率 600×600dpi； 黑白打印速度≥ 21ppm；彩色打印速度≥ 21ppm； 内存容量 ≥ 256MB； 月打印负荷≥40000页； 纸盒配置 ≥250页； |
|  | 人脸识别专用摄像头 | Depth：0x06le RGB:0x05le； Baseline：40mm； 深度范围：30cm~100cm； 相对精度 ：(81%FOV) +lmm@300mm+2mm@600mm +4mm@1000mm； 平均功耗：<1.2W/ 5V； 深度图分辨率：480x640@30fps； 彩色图分辨率：960*1280@30fps480*640@30fps； D2C分辨率：480*640@30fps； 深度FOV：H 54°+2°V 68°3°； 彩色FOV：H 54+2°V 683； D2C FOV：H 54°+2°V 68°3°； 数据传输：USB2.0； 支持操作系统：Windows 7/10/Android4.4~9.0； 供电方式： Micro USB/I-PEX； 工作环境温度：-10°C~50°C； 适用场景：室内、半室外@7~8W Lux @60cm； 防尘防水：无； 安全性：Class1； |
|  | 电源模块 | 负载稳定度：±1％ 典型值； 电压稳定度：0.5 % 典型值； 纹波及噪声：１％ 峰峰值； 输出功率及接口： 12V5A，24V6A； 保护功能：过压保护、过流保护、短路保护； 用独立电源模块为所有配件供电，电源模块按强电、弱电分为两个部分； 具备定时开关机功能； 输入电源有防拉出设计。 |
| 12 | 一键直达硬件模块 | 采用5个"两段式"反馈按键紧凑配列，达到明确确认感；高度集成环境摄像头；与应用软件无缝对接，实现如取号、缴费、打印化验单等一键直达。 |
|  | 前维护设计 | 常用耗材增添采用前开门式设计，方便运维人员日常维护。 |
|  | 防窥设计 | 整体采用防窥设计，如密码键盘防窥罩、屏幕防窥镜等，尊重他人隐私。 |
|  | 电控锁设计 | 整机安全性能高，开门配备非接电控锁，感应自动开门。 |
|  | 人体工学设计 | 所有操作均在台面以上，符合人体工程操作原理，降低老、幼、孕人群操作难度； 大屏操作加以有效地语音、动画等指引操作，患者学习成本低。 |
|  | 定时开关机 | 设置工控主机定时开关机功能，改变了传统的手动开关机；具有省电、安全、提高机器使用寿命功能。 |
|  | 声效模块 | 声卡、多媒体音箱；提供声音合成软件供调用，有利于对操作人员的清晰引导。 |
| 19 | 机柜 | 大堂式机柜，外接接口：外接网络接口，电源接口等，设备底部装有移动轮+刹车轮，易推移； 外部材料：优质全钢机柜，坚硬厚实，不易变形，新颖美观、尊贵；/表层处理：表层全部采用优质金属户外塑粉喷涂，防水、防锈防腐、耐磨、防磁、防静电功能，不易沾污损坏；/内部结构：布线规范整齐；多级分层结构，可放置多种设备；/外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，整机符合人体工程学设计，布局合理，工艺精细。/整机外壳：包含机柜、前门、后门、滑道、挖手、出纸口、插卡口、地脚、门锁相关的接插件; 自助机功能模块LED灯光控制，提醒方便用户使用。 |
| 20 | 产品资质 | 整机具有中国强制性产品3C认证证书。 |
| 21 | 维保维修 | 硬件原厂维保3年， 7*24提供维修支持，报修后2小时内上门维修，每个月对设备进行巡检并出示巡检报告 |