## Sheet1
序号 | 外周血管介入诊疗项目 | 标项号 | 产品名称 | 描述
1 | 门体静脉分流术（Tips） | JRHC-01 | 穿刺套件 | 导入鞘粗细为10Fr，长度40cm。加硬套管粗细为14G，长度51.5cm。通芯针长度62.5cm，可通过导丝最大直径0.038英寸。
|  | JRHC-02 | 血管造影导管（黄金标记） | 外径是5F的，内径是.35的，长度100CM，材料是含氯氧化铋的尼龙12材质
2 | 下肢动脉闭塞性疾病介入开通术 | JRHC-03 | 外周编织型支架 | .18系统，编织型镍钛合金仿生支架，直径4,4.5,5,5.5,6,6.5,7毫米，长度40-150毫米，所有尺寸通过外径6F，可用于跨关节病变的治疗
|  | JRHC-04 | 外周球囊扩张导管 | .18系统，全程交换系统球囊扩张导管，直径2,2.5,3,4,5,5.5,6毫米，长度20-200毫米，所有尺寸通过外径小于等于5F，可用于全下肢动脉及肾动脉的病变治疗。型号（类似雅培18系统各型号）
|  | JRHC-05 | 外周球囊扩张导管 | .14系统，全程交换系统球囊扩张导管，直径1.5-4毫米直径，20-200mm长度，所有型号通过外径小于等于4F，可用于全下肢动脉病变治疗。
|  | JRHC-06 | 外周血管球囊扩张导管 | .35系统，直径4-14毫米直径，长度20-250毫米，4-12毫米直径通过外径小于等于6F，14毫米直径通过外径7F，可用于全外周动静脉病变治疗。
|  | JRHC-07 | 外周血管内药物涂层球囊扩张导管 | .35系统，直径为4-8毫米，长度为40-150毫米，采用碘普罗胺亲水涂层，喷涂工艺为亚纳米颗粒多层喷涂，最大程度减少药物的流失，所有型号通过外径小于等于6F，全外周动静脉适应症。
|  | JRHC-08 | 导引导丝 | 导丝直径：0.014"；导丝长度：300cm
|  | JRHC-09 | 外周血栓抽吸导管 | 直径6-14F,长度分别是65cm/110cm/130cm，适配0.018和0.035导丝
|  | JRHC-10 | 翻山鞘 | 直径（内径）4-12F，长度35、45、55、70、90、110cm，适配0.035和0.038导丝通过，不锈钢螺旋中间层，提供强有力的支撑，同体显影，头端柔软，保护血管，多头端，多长度，多直径选择。
|  | JRHC-11 | 支持导管 | 18和14规格是一种over-the-wire单腔导管，带有铂铱合金的不透射线标记，远端涂覆亲水涂层。由集管、近端管腔、溢流口、导管轴以及锥形尖端组成。制造材料为：集管和近端管腔：Pebax72D和尼龙12；溢流口：热塑性聚酯高弹性体；导管轴和锥形尖端内层：HDPE：导管轴和锥形尖端外层：尼龙12。
|  | JRHC-12 | 支持导管 | 35规格是一种over-the-wire单腔导管，带有铂铱合金的不透射线标记，远端涂覆亲水涂层。由集管、近端管腔、溢流口、导管轴以及锥形尖端组成。制造材料为：集管和近端管腔：Pebax72D和尼龙12；溢流口：热塑性聚酯高弹性体；导管轴和锥形尖端内层：HDPE：导管轴和锥形尖端外层：尼龙12。
|  | JRHC-13 | 外周血管约束球囊扩张球囊（巧克力球囊） | 14规格为OTW型球翼扩张导管，由软尖端、未囊、CS约束结构、导管轴、压力释放管、Y型连接器、不透射线标记等组件组成。CS约束结构由镍钛合金制成，通过由尼龙12制成的连接端固定在球囊上，球囊由尾龙12制成。
|  | JRHC-14 | 外周血管约束球囊扩张球囊（巧克力球囊） | 18系统为OTW型球翼扩张导管，由软尖端、未囊、CS约束结构、导管轴、压力释放管、Y型连接器、不透射线标记等组件组成。CS约束结构由镍钛合金制成，通过由尼龙12制成的连接端固定在球囊上，球囊由尾龙12制成。
3 | 动脉闭塞试验及急诊腹主动脉阻断 | JRHC-15 | 造影球囊 | 有效长度110-150cm，规格直径覆盖1.8Fr-6Fr，球囊长度为7-15mm，导管内腔0.5mm；该产品需要适用于：（1）需要暂时闭塞的外周和神经血管；提供暂时的血管阻塞，有助于选择性地停止或控制血流；（2）提供颅内动脉瘤的球囊辅助栓塞及BRTO手术需求；（3）向外周及神经血管系统输注诊断剂（如造影剂）、治疗剂（如栓塞材料）。
4 | 深静脉血栓溶栓、吸栓术 | JRHC-16 | 灌注系统（溶栓导管） | 5F*135cn*40cm ；5F*135cn*50cm
|  | JRHC-17 | 外周血栓抽吸导管 | 外径8F.10F.12F可选，长度90厘米，配有血栓收集器及负压吸引器，可进行血栓分离，用于抽吸动静脉血栓，包括肺动脉血栓。
5 | 血管内栓塞术 | JRHC-18 | 可控弹簧圈（不带纤毛） | 用于颅内和外周血管的动脉瘤，动静脉畸形的栓塞和治疗，最小规格为1mm，最大规格为25mm，为3D形状
|  | JRHC-19 |  | 用于颅内和外周血管的动脉瘤，动静脉畸形的栓塞和治疗，最小规格为1mm，最大规格为25mm，为2D形状
6 | 颈动脉支架植入术 | JRHC-20 | 亲水涂层导丝 V18 | 长度：300CM； 内径：0.018in；主要材质为304V不锈钢，带ICE亲水涂层
|  | JRHC-21 | 输送导管（NeuroMax） | 内径6F，长度80 90 100厘米，头端直头弯头可选，头端4厘米柔软段，不锈钢编织支撑结构。
|  | JRHC-22 | 栓塞保护器（保护伞） | 由连接在不锈钢丝上的镍钛抓捕丝贯穿着的抓捕网和SpiderFX导管组成。抓捕网材料为镍钛合金，带有与镍钛合金共价结合的Applause肝素分子涂层。钝性冲洗针头在手术准备时用来冲洗导管的递送端。不锈钢丝外部涂覆PTFE涂层。肝素涂层目的在于保持抓捕网的开放。
|  | JRHC-23 | 颅内球囊扩张导管 | 由尖端、球囊、显影环、内管、远外管、连接管、结构及组成近外管、扩散应力管及连接座组成。球囊材料为Pebax,导管远端涂覆PVP亲水涂层。
7 | 血管畸形栓塞术 | JRHC-24 | II型血管塞 | 植入装置（释放后）：直径（mm）：12/14/16（允差：±0.5），长度（mm）：9/10/12（允差：±0.3）；传送装置：推送缆最大直径（mm）：0.62（允差：±0.02），推送缆最大长度（cm）：135（允差：±5）；
8 | 静脉狭窄开通术 | JRHC-25 | 静脉支架系统 | .35系统，编织型静脉支架系统，拥有直型、锥形尺寸，12.14.16.18毫米直径，60.80.100.120长度，全外周静脉系统适应症。
|  | JRHC-26 | 静脉支架系统 | .35系统，编织型静脉支架系统，拥有直型、锥形尺寸，12.14.16.18毫米直径，60.80.100.120长度，全外周静脉系统适应症。