施工图设计文件咨询报告书

项目名称： 浙江省肿瘤医院1、2号楼连廊提升改造工程

专业：   幕墙           咨询单位（盖章）：浙江精创建设工程施工图审查中心

1、2#楼连廊

- 应提供技术复核表。

- E02 说明第3条，锚筋直径不大于20时，宜采用压力埋弧焊，GB50010-2010第9.7.1条。

回复：

1.补充技术复核表。

2.已修改。见“幕施-E02”

设计单位（盖章）：