## 招标工程量清单封面
| 浙江省肿瘤医院1.2号楼连廊提升改造 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 招标工程量清单扉页
|  | 浙江省肿瘤医院1.2号楼连廊提升改造 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：浙江省肿瘤医院1.2号楼连廊提升改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 地下部分
2 | 地上部分
3 | 其他工程
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：浙江省肿瘤医院1.2号楼连廊提升改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 200000
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
合 计 |  | 200000

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【地下部分】
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江省肿瘤医院1.2号楼连廊提升改造
单位工程名称：地下部分 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (地下室及桩基工程) | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-4 其他项目清单及计价表【地下部分】
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：浙江省肿瘤医院1.2号楼连廊提升改造
单项工程名称：地下部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  |  | 在整体项目中计取
5 | 优质工程增加费 |  |  | 暂定费用
合 计
投标人：（盖章） |  |  | 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【地下室及桩基工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地下部分-地下室及桩基工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
土石方工程
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 挖基坑土方： 1、土壤类别：根据地质勘查报告综合考虑； 2、挖土深度：详见图纸，具体详见清单说明及设计图纸； 3、土方场地内运输距离由投标方自行确定； 4、主要工作内容：设计适用原状土层标高以上土体、根植土、杂草、建筑垃圾、换填土、淤泥、地下障碍物（含老桩及老基础）、石方等的开挖、凿除；含混凝土接触面的修整。 | m3 | 67.73
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地下部分-地下室及桩基工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
2 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 挖桩承台土方： 1、土壤类别：根据地质勘查报告综合考虑； 2、挖土深度：详见图纸，具体详见清单说明及设计图纸； 3、土方场地内运输距离由投标方自行确定； 4、主要工作内容：设计适用原状土层标高以上土体、根植土、杂草、建筑垃圾、换填土、淤泥、地下障碍物（含老桩及老基础）、石方等的开挖、凿除；含混凝土接触面的修整。 | m3 | 199.47
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地下部分-地下室及桩基工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 010103001001 | 回填方 | 1、地下室外墙周围范围以内宜用灰土、粘土、粉质粘土或良好原状土回填,其中不得含有石块、碎砖及有机物等,也不得有冻土。回填施工应均匀对称进行,并分层夯实。人工夯实时每层厚度不大于250,机械夯实时不大于300。不得使用淤泥、耕土、冻土、膨胀性土、建筑垃圾及有机质含量大于5%的土作回填土； 2、填方来源、运距：根据现场实际情况自行确定。 | m3 | 123.96
4 | 010103002001 | 土方弃置 | 1、土方弃置：外运运输距离由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定； 2、本清单工程量按天然密实体积（自然方）计算，请投标单位综合考虑报价。 | m3 | 267.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地下部分-地下室及桩基工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1、渣土消纳，消纳处置方式及消纳场地位置投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价； 2、本清单工程量按天然密实体积（自然方）计算，请投标单位综合考虑报价。 | m3 | 267.2
桩基工程
6 | 010302005001 | 人工挖孔灌注桩 | 桩径800不扩底人工挖孔桩，桩顶标高-5.8，有效桩长8m，入岩深度800mm，包含桩基土方外运及处置费，外运距离由投标单位综合考虑，中标后不作调整,其他未详事项详见图纸； | 根 | 5
7 | 010302005002 | 人工挖孔灌注桩 | 桩径800不扩底人工挖孔桩，桩顶标高-6.35，有效桩长8m，入岩深度800mm，包含桩基土方外运及处置费，外运距离由投标单位综合考虑，中标后不作调整,其他未详事项详见图纸； | 根 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地下部分-地下室及桩基工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 010302005003 | 人工挖孔灌注桩 | 桩径800扩底人工挖孔桩，桩顶标高-5.8，有效桩长8m，入岩深度1000mm，包含桩基土方外运及处置费，外运距离由投标单位综合考虑，中标后不作调整,其他未详事项详见图纸； | 根 | 6
9 | 010302005004 | 人工挖孔灌注桩 | 桩径800扩底人工挖孔桩，桩顶标高-6.85，有效桩长8m，入岩深度1000mm，包含桩基土方外运及处置费，外运距离由投标单位综合考虑，中标后不作调整,其他未详事项详见图纸； | 根 | 2
10 | 010515004001 | 钢筋笼 | 钢筋笼制作安装 | t | 7.864
混凝土及钢筋混凝土工程
11 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 4.68
12 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 21.88
13 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 4.94
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地下部分-地下室及桩基工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 1.51
15 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.66
16 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：微膨胀C40 | m3 | 8.38
17 | 010502001003 | 柱脚土体交界处外包混凝土 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.36
18 | 010504003001 | 短肢剪力墙 | 剪力墙 1.混凝土种类：混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.墙厚度：10cm以上 | m3 | 6.82
19 | 010512001001 | 平板 | 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C30。 | m3 | 39.08
20 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:8mm以内 | t | 1.92
21 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:10mm | t | 0.373
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地下部分-地下室及桩基工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400箍筋 2.直径:12mm | t | 1.603
23 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:20mm以内 | t | 4.645
24 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 2.直径:22mm | t | 0.092
砖砌体
25 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:M15烧结砖； 2.墙体厚度:200mm以内； 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆； 4.具体详见设计图纸； | m3 | 16.65
26 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1、在墙体两面粉刷20厚1:2防水水泥砂浆； 2、具体详见设计图纸； | m2 | 181.52
27 | 010401001001 | 砖基础 | 砖胎膜 | m3 | 1.14
钢结构部分
28 | 010604001001 | 钢梁 | 钢梁，具体型号详见图纸，耐火等级2.0小时，未详事项详见图纸 | t | 25.195
29 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 钢柱，具体型号详见图纸，耐火等级3.0小时，未详事项详见图纸 | t | 15.63
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地下部分-地下室及桩基工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | Z010606014001 | 高强螺栓 | 柱脚部位，具体详见设计图纸 | 套 | 319
31 | 010605001001 | 钢板楼板 | 自承式模板钢筋混凝土楼板,TDM3-90厚度120 | m2 | 325.7
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【地下室及桩基工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省肿瘤医院1.2号楼连廊提升改造
单位工程及专业工程名称：地下部分-地下室及桩基工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
脚手架工程
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 综合脚手架 | m2 | 287.77
混凝土模板及支架（撑）
2 | 011702001001 | 基础 | 1.支撑垫层模板； 2.模板及支架制作、安装、拆除； 3.模板及支架材质、摊销（或租赁）等费用由投标人综合考虑。 | m2 | 11.71
3 | 011702001002 | 基础 | 1桩基础模板； 2.模板及支架制作、安装、拆除； 3.模板及支架材质、摊销（或租赁）等费用由投标人综合考虑。 | m2 | 80.57
4 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板； 2.模板及支架制作、安装、拆除； 3.模板及支架材质、摊销（或租赁）等费用由投标人综合考虑。 | m2 | 4.89
5 | 011702013001 | 短肢剪力墙、电梯井壁 | 1.电梯井壁模板 2.采用工具式支撑架 | m2 | 50.48
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省肿瘤医院1.2号楼连廊提升改造
单位工程及专业工程名称：地下部分-地下室及桩基工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 01B001 | 工具式支撑架 | 1.地下室层高5.5m以内 2.模板支架制作、安装、拆除 3.模板支架材质、摊销（或租赁）等费用由投标人综合考虑 | m3 | 1303.6
其他措施费
7 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称、机械设备规格型号:由投标人根据本工程情况自行考虑 | 项 | 1
8 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 1.地下室洞库照明费 | 项 | 1
9 | 01B002 | 桩基承载力检测 | 1.包含所有桩基检测费； 2、具体由投标单位结合考虑，中标后不做调整 | 项 | 1
10 | 01B003 | 地勘检测 | 1.2个孔地勘检测； 2、包含勘探机械进出场等所有费用，具体由投标单位综合考虑； | 项 | 1
11 | 011702002001 | 矩形柱 | 外包柱脚混凝土模板 | m2 | 7.92
合 计

## 表1-5 主要工日价格表【地下室及桩基工程】
表1-5 主要工日价格表
工程名称：地下部分-地下室及桩基工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表【地下室及桩基工程】
表1-6 主要材料价格表
工程名称：地下部分-地下室及桩基工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0101120031 | 热轧带肋钢筋 | HRB400综合 | t
2 | 0101120067@1 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ8 | t
3 | 0101120067@5 | 热轧带肋钢筋（箍筋） | HRB400 φ10 | t
4 | 0101120077@1 | 热轧带肋钢筋（箍筋） | HRB400φ12 | t
5 | 0101120113@2 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ22 | t
6 | 0101120113@6 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ20 | t
7 | 0401120015 | 复合硅酸盐水泥 | PC32.5R综合 | kg
8 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
9 | 0433120003 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | kg
10 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg
11 | 0433120053 | 干混砌筑砂浆 | DM M10.0 | kg
12 | 3501120021 | 复合模板 | 综合 | m2
13 | 3501120043 | 木模板 |  | m3
14 | 0431120173 | 非泵送商品混凝土 | C15 | m3

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【地上部分】
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江省肿瘤医院1.2号楼连廊提升改造
单位工程名称：地上部分 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (建筑工程) |  | (钢结构工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江省肿瘤医院1.2号楼连廊提升改造
单位工程名称：地上部分 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (幕墙工程) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-4 其他项目清单及计价表【地上部分】
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：浙江省肿瘤医院1.2号楼连廊提升改造
单项工程名称：地上部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  |  | 在整体项目中计取
5 | 优质工程增加费 |  |  | 暂定费用
合 计
投标人：（盖章） |  |  | 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【建筑工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
砌筑工程
1 | 010402001001 | 蒸压加气混凝土砌块墙（外墙) | 1、砖品种、规格、强度等级:B06 A3.50蒸压加气混凝土砌块； 2、墙体厚度200mm以上； 3、砂浆强度等级:DM10专用砂浆砌筑； 4、其余未详事项详见图纸； | m3 | 140.14
2 | 010402001002 | 蒸压加气混凝土砌块墙（内墙) | 1、砖品种、规格、强度等级:B06 A3.5蒸压加气混凝土砌块； 2、墙体厚度200mm以内； 3、砂浆强度等级:DM5专用砂浆砌筑； 4、其余未详事项详见图纸； | m3 | 60.73
3 | 010402001003 | 蒸压加气混凝土砌块墙（内墙) | 1、砖品种、规格、强度等级:B06 A3.5蒸压加气混凝土砌块； 2、墙体厚度300mm以内； 3、砂浆强度等级:DM5专用砂浆砌筑； 4、其余未详事项详见图纸； | m3 | 42.04
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 010402001004 | 蒸压加气混凝土砌块墙（内墙） | 1、砖品种、规格、强度等级:B06 A3.5蒸压加气混凝土砌块； 2、墙体厚度:150mm以内； 3、砂浆强度等级:DM5专用砂浆砌筑； 4、其余未详事项详见图纸； | m3 | 17.35
5 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖； 2、墙体厚度:120mm； 3、砂浆强度等级:采用DM5专用砂浆砌筑； 4、其余未详事项详见图纸； | m3 | 11.01
6 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、砖品种、规格、强度等级:实心砖； 2、砖砌台阶，参05J9095B/SW6； 3、砂浆强度等级:采用DM5专用砂浆砌筑。 4、其余未详事项详见图纸； | m3 | 0.2
7 | 010404001001 | 垫层 | 1、坡道地面轻质混凝土回填； 2、其余未详事项详见图纸； | m3 | 3.87
混凝土及钢筋混凝土工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：微膨胀C40 3、其余未详事项详见图纸； | m3 | 18.42
9 | 010507001001 | 散水、坡道（1#无障碍坡道） | 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C30。 3、其余未详事项详见图纸； | m2 | 38.96
10 | 010512001001 | 平板 | 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C30； 3、其余未详事项详见图纸； | m3 | 89.54
11 | 010501006001 | 设备基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C20； 3、其余未详事项详见图纸； | m3 | 0.86
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； 3、其余未详事项详见图纸； | m3 | 3.27
13 | 010505006001 | 栏板 | 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； 3、其余未详事项详见图纸； | m3 | 19.66
14 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； 3、其余未详事项详见图纸； | m3 | 0.27
15 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C30； 3、其余未详事项详见图纸； | m2 | 5.54
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400，墙体拉结筋； 2、直径：6mm； 3、包含植筋费，投标人在综合单价中综合考虑； 4、其余未详事项详见图纸； | t | 0.5
17 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HPB300箍筋； 2、直径:6mm。 | t | 0.03
18 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400箍筋； 2、直径:8mm。 | t | 6.536
19 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400箍筋； 2、直径:10mm。 | t | 1.322
20 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400； 2、直径:12mm。 | t | 0.31
21 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400； 2、直径:20mm。 | t | 0.333
22 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400； 2、直径:22mm。 | t | 0.1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | Z010515011001 | 钢筋连接 | 1、电渣压力焊接，直径32mm以内； 2、钢筋类型、规格请投标人结合图纸综合考虑； 3、包括制作、运输、安装等； 4、其余未详事项详见图纸； | 个 | 16
金属结构工程
24 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、部位：砌体墙体与混凝土构件交界处； 2、材料品种、规格：钢丝网； 3、加固方式：满足设计及规范要求。 | m2 | 13.2
门窗工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 010801004001 | 木质防火门 | 1、木质级防火门 单开 FM0618丙； 2、木门套基层安装； 3、执手锁（304不锈钢U型把手、304不锈钢锁舌）、合页等门五金； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图S施-MB-01； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | 樘 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 010801004002 | 木质防火门 | 1、木质级防火门 单开 FM0718甲； 2、木门套基层安装； 3、执手锁（304不锈钢U型把手、304不锈钢锁舌）、合页等门五金； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图S施-MB-01； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | 樘 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 010801004003 | 木质防火门 | 1、木质级防火门 双开 FM1222乙； 2、木门套基层安装； 3、执手锁（304不锈钢U型把手、304不锈钢锁舌）、合页等门五金； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图S施-MB-01； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | 樘 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 010801004004 | 木质防火门 | 1、木质级防火门 双开 FM1221乙； 2、木门套基层安装； 3、执手锁（304不锈钢U型把手、304不锈钢锁舌）、合页等门五金； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图S施-MB-01； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | 樘 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 010801004007 | 木质防火门 | 1、木质级防火门 单开 FM1122甲； 2、木门套基层安装； 3、执手锁（304不锈钢U型把手、304不锈钢锁舌）、合页等门五金； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图S施-MB-01； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | 樘 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 010801004008 | 木质防火门 | 1、木质级防火门 双开 FM1322甲； 2、木门套基层安装； 3、执手锁（304不锈钢U型把手、304不锈钢锁舌）、合页等门五金； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图S施-MB-01； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 010801004005 | 木质防火门 | 1、木质级防火门 双开 FM1622甲； 2、木门套基层安装； 3、执手锁（304不锈钢U型把手、304不锈钢锁舌）、合页等门五金； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图S施-MB-01； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | 樘 | 7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 010801004006 | 木质防火门 | 1、木质级防火门 双开 FM1822甲； 2、木门套基层安装； 3、执手锁（304不锈钢U型把手、304不锈钢锁舌）、合页等门五金； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图S施-MB-01； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | Z010801007001 | 成品装饰木门及门套 | 1、白色成品树脂门 单开M1022（带6mm厚钢化白玻窗亮）； 2、白色成品树脂门套及门套线、收口条安装； 3、执手锁（304不锈钢U型把手、304不锈钢锁舌）、合页等门五金； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、详见节点图S施-MB-01； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | 樘 | 7
34 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1、金属防火窗FC1115甲； 2、铝合金窗框、窗扇、护边，6mm中透光LOW-E+12空气+6mm透明； 3、包含手摇开窗器、铰链等五金配件； 4、包含消防救援窗及救援窗标识，具体做法参考节点CW-1104等，未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 010807002002 | 金属防火窗 | 1、金属防火窗FC1215甲； 2、铝合金窗框、窗扇、护边，6mm中透光LOW-E+12空气+6mm透明； 3、包含手摇开窗器、铰链等五金配件； 4、包含消防救援窗及救援窗标识，具体做法参考节点CW-1104等，未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | 樘 | 2
36 | 010807002003 | 金属防火窗 | 1、金属防火窗FC0615甲； 2、铝合金窗框、窗扇、护边，6mm中透光LOW-E+12空气+6mm透明； 3、包含手摇开窗器、铰链等五金配件； 4、包含消防救援窗及救援窗标识，具体做法参考节点CW-1104等，未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | 樘 | 1
37 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1、铝合金防雨百叶 2、未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | m2 | 0.64
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、铝合金窗，门洞尺寸：1500*2800mm； 2、铝合金窗框、窗扇、护边，6mm中透光LOW-E+12空气+6mm透明； 3、包含执手、不锈钢撑挡、不锈钢滑撑、不锈钢铰链、不锈钢防坠落组件等五金配件； 4、包含消防救援窗及救援窗标识，具体做法参考节点CW-2102等，未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | 樘 | 1
39 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、铝合金窗，门洞尺寸：1500*2900mm； 2、铝合金窗框、窗扇、护边，6mm中透光LOW-E+12空气+6mm透明； 3、包含执手、不锈钢撑挡、不锈钢滑撑、不锈钢铰链、不锈钢防坠落组件手摇开传奇等五金配件； 4、包含消防救援窗及救援窗标识，具体做法参考节点CW-2102等，未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、铝合金窗，门洞尺寸：1500*3000mm； 2、铝合金窗框、窗扇、护边，6mm中透光LOW-E+12空气+6mm透明； 3、包含执手、不锈钢撑挡、不锈钢滑撑、不锈钢铰链、不锈钢防坠落组件、手摇开窗器等五金配详见招标文件及图纸。 4、包含消防救援窗及救援窗标识，具体做法参考节点CW-2102等，未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | 樘 | 1
41 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、铝合金窗，门洞尺寸：6400*2770mm； 2、铝合金窗框、窗扇、护边，6mm中透光LOW-E+12空气+6mm透明； 3、包含执手、不锈钢撑挡、不锈钢滑撑、不锈钢铰链、不锈钢防坠落组件等五金配件； 4、包含消防救援窗及救援窗标识，具体做法参考节点CW-2102等，未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、铝合金窗，门洞尺寸：6400*2900mm； 2、铝合金窗框、窗扇、护边，6mm中透光LOW-E+12空气+6mm透明； 3、包含执手、不锈钢撑挡、不锈钢滑撑、不锈钢铰链、不锈钢防坠落组件等五金配件； 4、包含消防救援窗及救援窗标识，具体做法参考节点CW-2102等，未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | 樘 | 1
43 | 010807001006 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、铝合金窗，门洞尺寸：6400*3000mm； 2、铝合金窗框、窗扇、护边，6mm中透光LOW-E+12空气+6mm透明； 3、包含执手、不锈钢撑挡、不锈钢滑撑、不锈钢铰链、不锈钢防坠落组件等五金配件； 4、包含消防救援窗及救援窗标识，具体做法参考节点CW-2102等，未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
44 | 010807001007 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、铝合金窗，门洞尺寸：1800*1500mm； 2、铝合金窗框、窗扇、护边，6mm中透光LOW-E+12空气+6mm透明； 3、包含执手、不锈钢撑挡、不锈钢滑撑、不锈钢铰链、不锈钢防坠落组件等五金配件； 4、包含消防救援窗及救援窗标识，具体做法参考节点CW-2102等，未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | 樘 | 1
45 | 010807001008 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、FHMLC7522甲铝合金窗，门洞尺寸：7500*2200mm； 2、铝合金窗框、窗扇、护边，6mm中透光LOW-E+12空气+6mm透明； 3、包含执手、不锈钢撑挡、不锈钢滑撑、不锈钢铰链、不锈钢防坠落组件等五金配件； 4、包含消防救援窗及救援窗标识，具体做法参考节点CW-2102等，未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 21 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
屋面及防水工程
46 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 屋面1（上人保温倒置式屋面） 1、浅色涂料； 2、20厚聚合物砂浆卧铺； 3、10厚低强度等级砂浆隔离层； 4、1.2厚高分子HDPE自粘性防水卷材（另计）； 5、20厚M15水泥砂浆找平； 6、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层； 7、80挤塑聚苯板保温（另计）； 8、干铺沥青油毡隔离层； 9、1.2厚高分子HDPE自粘性防水卷材（另计） 10、1.5厚单组分聚氨酯防水涂料（另计）； 11、现浇钢筋混凝土板随捣随抹； 12、其余未详事项详见图纸； | m2 | 208.39
47 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1、不锈钢泛水板，做法详见节点； 2、其余未详事项详见图纸； | m2 | 18.44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 22 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 010902007002 | 屋面天沟、檐沟 | 1、屋面不锈钢天沟，做法详见节点； 2、其余未详事项详见图纸； | m2 | 57.59
49 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 屋面3（不上人屋面） 1、浅色涂料罩面； 2、20厚1:3水泥砂浆找平； 3、1.5厚JS防水涂料；（另计） 4、20厚1:3水泥砂浆找平层； 5、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层； 6、钢筋混凝土屋面板； | m2 | 40.65
50 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 屋面1、 1、1.2厚高分子自粘防水卷材； 2、屋面防水搭接、拼缝、压边、留槎用量，收头处理不另行计算，投标人自行在综合单价中考虑； 3、其余未详事项详见图纸； | m2 | 482.22
51 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 屋面1. 1、1.5mm聚氨酯防水涂料； 2、未详事项详见图纸； | m2 | 241.12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 23 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
52 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 屋面3; 1、1.5厚JS防水涂料； 2、未详事项详见图纸； | m2 | 52.37
53 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 外墙1.2.3 1、1.5mm聚氨酯防水涂料； 2、其余未详事项详见图纸； | m2 | 537.42
54 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 屋面1. 1、1.5mm聚氨酯防水涂料； 2、未详事项详见图纸； | m2 | 241.12
55 | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 | 楼面1.3 1、1.5mm聚氨酯防水涂料两道，表面均匀撒粗砂，周边上翻300，且门洞口向延伸500，具体做法详见图纸； 2、未详事项详见图纸； | m2 | 45.9
保温、隔热、防腐工程
56 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 屋面1 1、80mm厚挤塑聚苯板（XPS）保温层。 2、其余未详事项详见图纸； | m2 | 208.39
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 24 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
57 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 外墙1：铝板幕墙外墙 1、30mm岩棉板 2、对窗户连接件采用聚氨酯防水涂料进行密封防水处理； 3、其余未详事项详见图纸； | m2 | 99.42
58 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 外墙2：外墙涂料墙面 1、5厚抗裂砂浆内衬耐碱网格布； 2、无机砂浆保温板（厚度详见节能）； 3、其余未详事项详见图纸； | m2 | 337.96
59 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 外墙3：真石漆墙面 1、5厚抗裂砂浆内衬耐碱网格布； 2、其余未详事项详见图纸； | m2 | 153.36
楼地面工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 25 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
60 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 楼梯踏步： 1、8-10厚抛光玻化砖，素水泥浆擦缝，5*5倒角； 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层面上撒2厚素水泥； 3、20厚细石砼混凝土随捣随抹； 4、专用界面剂一道； 5、现浇混凝土结构板清理干净； 6、含切割、倒角、磨边等一切加工费； 7、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 8、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | m2 | 46.24
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 26 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 011102003001 | 块料楼地面 | 楼梯间： 1、8-10厚抛光玻化砖，素水泥浆擦缝，5*5倒角； 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层面上撒2厚素水泥； 3、20厚细石砼混凝土随捣随抹； 4、专用界面剂一道； 5、现浇混凝土结构板清理干净； 6、含切割、倒角、磨边等一切加工费； 7、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 8、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | m2 | 46.44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 27 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
62 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 楼梯踢脚线： 1、白麻花岗岩楼梯踢脚线； 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（表面撒水泥粉），具体厚度结合现场实际综合考虑； 3、含切割、倒角、磨边等一切加工费； 4、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 5、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | m | 268.95
63 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 水泥砂浆踢脚线参墨汁,高度不超高200 | m | 178.83
64 | 011102003002 | 块料楼地面 | 楼面1： 1、预留20厚装修面层（精装修计）； 2、最薄处50厚C20细石砼找坡，内配6@200双向钢筋； 3、1.5单组分聚氨酯防水涂料两道，上翻300； （另计） | m2 | 28.47
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 28 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
65 | 011102003003 | 块料楼地面 | 楼面3： 1、30厚C25细石砼随捣随抹； 2、1.5厚聚合物水泥砂浆，周边上翻300mm;（另计） 3、钢筋混凝土封板； | m2 | 17.43
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
66 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 外墙1 1、10mm厚DPM15防水砂浆，兼顾找平；； 2、墙体基层（增加界面剂处理，混凝土墙体螺孔洞用发泡剂塞孔，聚合物防水砂浆修补平整； 3、其余未详事项，详见图纸； | m2 | 39.97
67 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 外墙2 1、15厚M15水泥砂浆参防水剂； 2、界面剂一道； 3、基层墙体； 4、其余未详事项，详见图纸； | m2 | 342.69
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 29 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
68 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 外墙3 1、15厚M15水泥砂浆参防水剂； 2、界面剂一道； 3、基层墙体，孔洞用M20聚合物水泥砂浆修补平整； 4、其余未详事项，详见图纸； | m2 | 154.44
69 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙3 （楼梯间） 1、白色无机涂料饰面（专用腻子三遍)(另计）； 2、15厚DP-M15水泥砂浆粉刷； 3、墙柱面界面剂一道； 4、基层墙体； 5、其余未详事项，详见图纸； | m2 | 260.83
70 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 内墙3 （除楼梯外涂料内墙面） 1、白色无机涂料饰面（专用腻子三遍)(另计）； 2、15厚DP-M15水泥砂浆粉刷； 3、墙柱面界面剂一道； 4、基层墙体； 5、其余未详事项，详见图纸； | m2 | 945.61
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 30 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
71 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 内墙4 管井内侧墙面 1、15厚M20水泥砂浆打底压实抹平； 2、墙柱面界面剂； 3、基层墙体； 4、其余未详事项，详见图纸； | m2 | 272.5
72 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 内墙4 管井内侧墙面（封闭管井） 1、M15水泥砂浆随砌随抹； 2、墙柱面界面剂； 3、基层墙体； 4、其余未详事项，详见图纸； | m2 | 113.34
油漆、涂料、裱糊工程
73 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 外墙2：外墙涂料 1、外墙涂料，颜色详见立面说明； 2、柔性耐水腻子两道； 3、其余未详事项详见图纸； | m2 | 342.69
74 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 外墙3：真石漆面层 1、多彩仿石漆，颜色详见立面说明； 2、柔性耐水腻子两道； 3、其余未详事项详见图纸； | m2 | 154.44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 31 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
75 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 内墙3 无机涂料 1、白色无机涂料； 2、专用腻子三遍； 3、其余未详事项详见图纸； | m2 | 260.83
76 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 内墙； 1、满挂腻子两遍。 2、其余未详事项详见图纸； | m2 | 275.15
77 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 顶5 涂料顶喷 1、面层涂料两遍（含3mm厚腻子基层）； 2、钢筋混凝土顶板，基层处理； 3、其余未详事项详见图纸 | m2 | 63.58
78 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 顶6腻子顶棚 1、面层涂料两遍（含3mm厚腻子基层）； 2、钢筋混凝土顶板，基层处理； 3、其余未详事项详见图纸 | m2 | 779.58
其他装饰工程
79 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | 地面分仓缝，做法参03J201-2 2/G19 | m | 10.15
80 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 楼面及屋面变形缝，具体详见图纸及图集14J936 | m | 68.44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 32 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
81 | 01B003 | 沉降观测点 | 1、明装式成品φ16黄铜沉降观测点（端部打扁开脚，端头磨圆）。 | 个 | 4
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【建筑工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省肿瘤医院1.2号楼连廊提升改造
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| 011701 | 脚手架工程
1 | 011701001002 | 综合脚手架 | 1、综合脚手架； 2、按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整。 | m2 | 1106.54
2 | 011701003001 | 内墙脚手架 | 1、内墙砌筑脚手架高度3.6m以上； 2、按现行规范及文件的要求，使用承插型盘扣式钢管脚手架，相关搭设方案、租赁期限自行考虑，以后不作调整。 | m2 | 887.95
| 011702 | 混凝土模板及支架
3 | 011702011001 | 直形墙 | 1、直行墙模板； 2、采用工具式支撑架。 | m2 | 182.91
4 | 011702008001 | 圈梁 | 1、现浇砼直形圈梁模板； 2、采用工具式支撑架。 | m2 | 49.66
5 | 011702009001 | 过梁 | 过梁模板 | m2 | 3.2
6 | 011702001001 | 基础 | 屋面设备基础模板 | m2 | 8.56
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省肿瘤医院1.2号楼连廊提升改造
单位工程及专业工程名称：地上部分-建筑工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 01B004 | 工具式支撑架 | 1、地上结构层高5m以内； 2、模板支架制作、安装、拆除； 3、模板支架材质、摊销（或租赁）等费用由投标人综合考虑。 | m3 | 4058.58
| 011703 | 混凝土结构垂直运输
8 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、建筑物建筑类型及结构形式：混凝土结构； 2、檐口高度：檐高30m以内； 3、层高：层高4.2m以内。 | m2 | 1106.54
| 011704 | 超高施工增加
9 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1、超高人工降效增加费、超高机械降效增加费、超高加压水泵台班及其他费用增加费，檐高30m以内。 | 项 | 1
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
10 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、由于施工场地限制，垂直运输机械设备名称、机械设备规格型号：由投标人根据本工程情况自行考虑，结算不作调整。 | 项 | 1
合 计

## 表1-5 主要工日价格表【建筑工程】
表1-5 主要工日价格表
工程名称：地上部分-建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表【建筑工程】
表1-6 主要材料价格表
工程名称：地上部分-建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0101120067@1 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ8 | t
2 | 0101120067@3 | 热轧带肋钢筋（箍筋） | HRB400 φ10 | t
3 | 0101120091@3 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ12 | t
4 | 0101120113@2 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ22 | t
5 | 0101120113@6 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ20 | t
6 | 0109200003 | 热轧光圆钢筋 | HPB300 φ6 | t
7 | 0109200003@1 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ6 | t
8 | 0303120077@1 | 单开执手锁 | 304不锈钢U型把手 | 把 |  |  | 市场价
9 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg
10 | 0401120045 | 白色硅酸盐水泥 | 425#、二级白度 | kg
11 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
12 | 0403120017 | 黄砂 | 净砂(细砂) | t
13 | 0415120183@2 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B06 A3.5 | m3
14 | 0433120003 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | kg
15 | 0433120005 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | kg
16 | 0433120025 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | kg
17 | 0433120049 | 干混砌筑砂浆 | DM M5.0 | kg
18 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg
19 | 0505120113@1 | 18mm厚阻燃板 |  | m2
20 | 0509120015@1 | 18mm厚阻燃板 |  | m2
21 | 0705120013@1 | 深灰色地砖 |  | m2
22 | 1335120009 | 单组份聚氨酯防水涂料 | Ⅰ型 | kg
23 | 1335120059 | 聚合物水泥基复合防水涂料 | JS Ⅰ型 | kg
24 | 1513120103@1 | 挤塑聚苯板(XPS) | δ80 | m2
25 | 3411120001 | 电 |  | kW·h
26 | 3501120021 | 复合模板 | 综合 | m2
27 | 3501120043 | 木模板 |  | m3
28 | 0431120023 | 泵送商品混凝土 | C25 | m3
29 | 0431120173@2 | 轻质混凝土 | C15 | m3
30 | 0431120181 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【钢结构工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-钢结构工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
金属结构工程
1 | 010606009001 | 钢护栏 | 踏步式钢楼梯，环氧富锌底漆70um，环氧中间漆不小于70um，+现场屠杀环氧云铁中间漆不小于80um+现场涂刷面漆100um,其余未详事项详见图纸；含防火涂料 | t | 3.329
2 | 010516002001 | 预埋铁件 | 柱脚预埋铁件,其余未详事项详见图纸； | t | 1.215
3 | 010516001001 | 螺栓 | L=780mm，M24地脚螺栓,其余未详事项详见图纸； | t | 0.279
4 | 010501006001 | 设备基础 | C40细石混凝土为膨胀剂二次浇灌,其余未详事项详见图纸； | m3 | 0.13
5 | 010604001002 | 钢梁 | 钢梁，具体型号详见图纸，耐火等级2.0小时，未详事项详见图纸 | t | 65.747
6 | 010603002002 | 空腹钢柱 | 钢柱，具体型号详见图纸，耐火等级3.0小时，未详事项详见图纸 | t | 29.869
7 | 010606013001 | 零星钢构件 | 坡道花纹钢板，具体详见图纸 | t | 11.257
8 | 010605001002 | 钢板楼板 | TDM3-90钢桁架楼承板，具体详见图纸 | m2 | 746.14
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-钢结构工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 010605001003 | 钢板楼板 | 1、屋面板1.0厚度65/430型铝锰镁板屋面； 2、0.49mm厚透气膜； 3、120厚玻璃纤维棉花； 4、防潮透气膜； 5、0.8mmYX15-225-900型彩钢板底板； 6、屋面次龙骨； | m2 | 116.62
10 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 楼梯栏杆(自踏步前缘线量起扶手高度为900mm,水平扶手长度超过500时,栏杆扶手高度为1100mm) 1.φ60*2不锈钢钢管扶手 2.φ50*2不锈钢立柱、φ28*1.0不锈钢立杆 3.法兰盘、M12*100膨胀螺栓固定 4.含制作、安装、油漆、预埋铁件，具体做法详见建筑14，楼梯梯段大样图。 | m | 44.86
11 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 坡道1玻璃栏杆，具体做法详见图纸 | m | 8.92
12 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 包边板，具体详见图纸 | m2 | 57.95
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【钢结构工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省肿瘤医院1.2号楼连廊提升改造
单位工程及专业工程名称：地上部分-钢结构工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
技术措施
1 | 01B005 | 检测费 | 1.钢结构焊缝、探伤检测； 2、包含不仅限于描述，投标单位需要综合考虑，中标后不作调整； | 项 | 1
合 计

## 表1-5 主要工日价格表【钢结构工程】
表1-5 主要工日价格表
工程名称：地上部分-钢结构工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表【钢结构工程】
表1-6 主要材料价格表
工程名称：地上部分-钢结构工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0101120031 | 热轧带肋钢筋 | HRB400综合 | t
2 | 0127120037 | 型钢 | 综合 | t
3 | 3501120043 | 木模板 |  | m3

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【幕墙工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-幕墙工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
铝板幕墙工程
1 | 011209001001 | 带骨架幕墙（造型） | 1、面层：3mm厚铝单板 2、骨架：120*60*5、50*50*5、L50*5热镀锌角铁等，详见图纸； 3、连接：钢龙骨与钢龙骨、钢龙骨与铝龙骨、铝龙骨与铝龙骨、铝板与铝龙骨连接方式详见图纸； 4、封堵：硅酮耐候密封胶、泡沫条等辅材详见图纸； 5、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 6、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | m2 | 156.37
2 | 011209001002 | 带骨架幕墙 | 1、面层：1mm厚铝单板 2、封堵：硅酮耐候密封胶、泡沫条等辅材详见图纸； 3、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 4、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | m2 | 3.15
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-幕墙工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 011208001002 | 柱（梁）面装饰 | 1、面层：3mm厚铝单板包圆柱； 2、骨架：L50*32*4mm热镀锌角钢等； 3、连接：钢龙骨与钢龙骨、钢龙骨与铝龙骨、铝龙骨与铝龙骨、玻璃与铝龙骨连接方式详见图纸； 4、封堵：硅酮耐候密封胶、泡沫条等辅材详见图纸； 5、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 6、详见节点图C01等； 7、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m2 | 139.49
预埋件及其他工程
4 | 011209001003 | 防火隔离带 | 1、200厚防火岩棉； 2、1.5mm镀锌钢板承托，防火密封胶； 3、具体做法详见图纸，未描述事项由投标单位结合图纸综合考虑报价； | m | 26.7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-幕墙工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1、埋件：预埋件锚板采用Q235-B,锚筋采用HRB400 直径为8mm后16mm，钢筋不得采用冷加工钢筋； 2、连接：预埋件锚筋与锚板采用T型垂直焊接，锚筋端部应与锚板焊牢； 3、焊条：当手工电弧焊时采用E55XX型焊条，当采用埋弧压力焊时采用与主题金属（锚板与锚筋）强度相适应的焊剂； 4、误差：预埋件边长允许误差为±2mm,板厚允许误差为±0.5mm锚筋长度允许误差+5mm 中心线偏差为﹢3mm，； 5、涂装：埋件外露表面刷油除锈（防锈底漆两度，面漆两度）,与砼接触面不得沾染油类物质； 6、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材； 7、具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求。 | t | 0.086
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：地上部分-幕墙工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 01B006 | 幕墙防雷系统 | 1、具体做法详见图纸设计说明等，投标单位自行考虑报价 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【幕墙工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省肿瘤医院1.2号楼连廊提升改造
单位工程及专业工程名称：地上部分-幕墙工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 01B007 | 检测费 | 1.幕墙四项检测费2、相关资料归集，具体检测项目由投标单位自行综合考虑，中标后不做调整 | 项 | 1
2 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 1、垂直施工费，具体方案由投标单位踏勘现场后，综合考虑后计入报价，中标后不作调整 | 项 | 1
合 计

## 表1-5 主要工日价格表【幕墙工程】
表1-5 主要工日价格表
工程名称：地上部分-幕墙工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表【幕墙工程】
表1-6 主要材料价格表
工程名称：地上部分-幕墙工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0101120031 | 热轧带肋钢筋 | HRB400综合 | t
2 | 0109120071 | 热轧光圆钢筋 | HPB300综合 | t
3 | 0127120037@1 | 型钢 | 镀锌 | t
4 | 0127120041 | 型钢(幕墙用) | 镀锌 | t
5 | 0129120379@1 | 中厚钢板 | 镀锌 | t
6 | 0143120007@6 | 3mm厚铝单板（色一） | 包圆柱 | m2
7 | 0161120005 | 镀锌铁件 |  | kg

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【其他工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江省肿瘤医院1.2号楼连廊提升改造
单位工程名称：其他工程 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (拆除工程) | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-4 其他项目清单及计价表【其他工程】
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：浙江省肿瘤医院1.2号楼连廊提升改造
单项工程名称：其他工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  |  | 在整体项目中计取
5 | 优质工程增加费 |  |  | 暂定费用
合 计
投标人：（盖章） |  |  | 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【拆除工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：其他工程-拆除工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 原有混凝土路面拆除，含垃圾清运等，运距由投标单位自行考虑，中标后不做调整 | m2 | 345.05
2 | 01B008 | 原有建筑物需要拆除的部分 | 1.原有建筑物墙面、门窗等需要配合拆除的部分拆除，具体有投标单位踏勘现场后综合考虑； 2、包含拆除后垃圾外运及清除； 3、具体详见图纸，中标后不作调整； | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【拆除工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省肿瘤医院1.2号楼连廊提升改造
单位工程及专业工程名称：其他工程-拆除工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
其他措施项目
1 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 1、拆除工程、项目施工是对已完工程及设备保护，保护对原有建筑不受损害； | 项 | 1
合 计

## 表1-5 主要工日价格表【拆除工程】
表1-5 主要工日价格表
工程名称：其他工程-拆除工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表【拆除工程】
表1-6 主要材料价格表
工程名称：其他工程-拆除工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注