
议 价 文 件

浙江省肿瘤医院4A、4B、4C楼局部提升

改造工程地勘项目
浙江省肿瘤医院

二○二五年八月

浙江省肿瘤医院4A、4B、4C楼局部提升改造工程地勘项目
一、采购单位：浙江省肿瘤医院
二、项目名称：浙江省肿瘤医院4A、4B、4C楼局部提升改造工程地勘项目
三、采购方式：院内招标（议价）
四、采购限价：3.5万元人民币
五、报价要求及方式：本项目的勘察委托具有工程勘察综合类乙级资质（或工程勘察专业类（岩土工程勘察）乙级）及以上资质的单位完成。勘察的点位6个，包括符合本项目结构设计要求所需要勘察内容的全部费用（含第三方见证审查费），水电费、临设费（施工围挡、安全告知牌等）、满足勘察工期需要所采取的保障措施及完成本项目的可能涉及的所有费用。

报价方式：

	序号
	名称
	检测要求
	数量
	单位
	报价（元）

	1
	工程地质勘察
	本次工程地质勘察工作，必须按照《岩土工程勘察规范（GB 50021

—2001）》及《建筑地基基础设计规范（GB50007—2011）》的有关要求与规定进行。并且应结合地方技术标准要求提供《岩土工程勘察报告》成果，提出地质勘测资料。
	1
	项
	


六、项目概况：
1、浙江省肿瘤医院4A、4B、4C楼目前为放射治疗用房，各楼宇建于不同年份，且未实现连通。为优化放射治疗区域的空间布局，提升患者就医体验，我院拟对4A、4B、4C楼进行局部提升改造。

为满足4A、4B、4C楼局部提升改造项目设计结构荷载复核数据需求，确保该项目后续施工安全，现需要对该项目进行工程勘察（地质调查）。根据设计单位现场查勘，拟在4A、4B楼西侧布置6个勘探点位（具体位置详见附件1），并出具勘察资料。

2、本服务有效期自合同签订生效后，投标人派出经验丰富的人员和团队，按招标人要求的进度节点开展本项目地质勘探工作，开展的工作必须符合法律法规和政策要求，投标人需向招标人提交两套书面成果和一套电子成果。

3、各类勘察测绘所涉及的招标人内部资料或招标人提供的相关资料数据，投标人必须严格保密，不得外泄，若违反上述约定所造成的一切责任和后果均由投标人自行承担，并赔偿招标人全部损失。

4、费用应包含可能发生的设计费、施工费、措施费、搬运费、设备拆卸费、交通等所有费用，此费用固定总价承包，不作调整。

5、工程勘察服务内容：

本次工程地质勘察工作，必须按照《岩土工程勘察规范（GB 50021—2001）》及《建筑地基基础设计规范（GB50007—2011）》和《建筑桩基技术规范（JGJ94—2008）》的有关要求与规定进行。并且应结合地方技术标准要求提供《岩土工程勘察报告》成果，提出勘测、测绘和测试资料。《岩土工程勘察报告》尚应满足如下要求：

（1）根据采购人要求布置勘探孔6个。

（2）查明拟建工程场地范围内的地层结构、成因类型、分布范围及各地层的物理力学性质。当孔深范围内遇基岩时，查明基岩岩性结构、岩面变化规律和岩面等高线、基岩风化程度及风化层厚度。岩面对场地地基的稳定性和各地层承载能力作出评价。

（3）查明场地内有无不良工程地质构造。如有，则请查明其具体位置、深度、范围及对建筑物的危害程度；提供防治措施建议及必要的资料。例如：有无溶洞、土洞及其大小、性质、顶板厚度及充填物等。

（4）查明本工程场地内原有建筑物地下障碍物分布情况，评价对本工程桩基及基础施工的影响，以及对土方工程的影响。

（5）提供天然地基的各项设计参数：

1）查明建设场地范围内的各土层物理力学指标，提出各地层压缩系数、压缩模量、稳定坡角及地基承载力值。

2）查明钻孔深度范围内所遇基岩（下同）特性，提供建设场地范围内的基岩埋深、基岩风化程度划分，基岩物理力学指标及承载力值。

3）对于同一建筑物基础座落在不同工程地质区的情况，提出不同地基对同一建筑物基础沉降的影响程度及作沉降计算的必要数据资料。

4）当用天然地基不能满足承载力要求时，提供地基处理方法或适宜的桩基类型。

（6）提供2~3种适宜该场地的桩型和桩基设计参数：

1）提出适用的桩基类型建议。为选定桩型、桩长，确定单桩允许承载力和群桩的沉降，及选定相应施工方法，提供所需的工程地质资料。

2）提供桩基勘探深度范围内的各土层的物理力学指标，桩基的侧阻力特征值；确定桩端持力层和桩端端阻力特征值，及其它必要的数据。

3）提供桩在承受较大水平力时的水平承载力和桩顶水平位移允许值，及计算的必要参数（如地基土水平抗力系数的比例系数m值）。

4）提供岩石的饱和单轴抗压强度标准值；对于粘土质岩取天然湿度单轴抗压强度标准值。

5）分析沉桩可能性及对周围环境的影响和防治措施。

（7）查明地下水的埋藏条件、地下水类型、水位深度及变化幅度；查明地下水变化规律、水对混凝土的侵蚀性及含水层的渗透性,查明场地内冬季冻土标准冻结深度。

（8）判定地下水在建筑物基础施工开挖土方时对基坑稳定性的影响，满足基坑支护设计要求，需提供支护相应的土工参数。

（9）进行场地和地基土地震效应的岩土工程勘查，并应根据国家批准的地震动参数区划图和有关规范，提出勘查场地的抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计特征周期分区，并划分场地土类别；判定饱和砂土或粉土的地震液化可能并计算液化指数。

（10）评价基础施工的可行性，及其对周围环境的影响。

七、投标人资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力，由提供本项目服务需求的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（6）法律、行政法规规定的其他条件。 

八、供应商报名时间及联系方式等： 

报名时间：2025年8月29日至2025年9月5日（双休日及法定节假日除外）

上午：08:00-11:30，下午：13:30-17:00 

联系人：林先生   联系电话：13735549788
投标时须提交的文件资料：（1）法定代表人授权书（附件2）；（2）被授权人身份证（复印件）；（3）有效的营业执照副本（法人证书）等复印件（复印件加盖单位公章）；（4）报名信息表。报名信息至少包含：企业名称、联系人、联系电话等；（5）投标文件：包含报价、技术、商务文件。
九、投标截止时间：2025年9月5日17:00
投标地点：拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院行政楼401室
十、开标时间：另行通知
开标地点：另行通知
十一、投标保证金：无
十二、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。
十三、其他事项：本项目为非政府采购项目。
十四、★开标后需提交电子版标书一份。
十五、评标办法

1.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2.熟悉采购文件和评标办法。

3.采购组织机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到。

2）通报报名参加本项目采购的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的投标人名单。

3）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及评审工作需注意事项等。

4）对投标项目进行议价。

附件2：

授权委托书
　本公司特委托姓名：____________，性别:_______身份证号:_____________________，作为我公司的合法代理人，全权代表我公司办理浙江省肿瘤医院                               相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我公司均予以认可，并承担相应的法律责任。

　　委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止。

           法人代表：           

                               公司名称:     

 年    月    日

1


