采购需求

服务内容：

使用血浆蛋白质组学技术，对招标方提供的血浆样本进行血浆样本制备，完成血浆蛋白质提取、酶解除盐步骤，交付肽段和定量信息，总金额162万。

血浆蛋白组学样本制备及前期处理：

- 血浆样本制备：对血浆样本进行蛋白质提取，使用纳米富集材料对血浆中的低丰度蛋白进行富集捕获，单样本血浆用量小于100μl；☆

- 通量要求：需要提供高通量制备方案，提供高通量制备方法或自动化制备仪器型号，提供产能相关资料，每日制备量不低于200例；☆

- 交付要求：对富集后的蛋白进行酶解除盐并使用离心浓缩仪抽干，交付肽段粉末和肽段定量信息；

- 质量控制要求：提供制备策略和质量控制方案，所制备肽段需兼容LC-MS/MS检测，血浆样本单样本检测蛋白量不低于2000种；☆

项目周期：

- 收到样本及信息单的次日起计算，需在48小时内完成样本质检，并提供相应的质检报告；

- 需要提供完整的质控技术方案，样本检测合格并出具质检报告后,且首批研究经费到位的15个自然日内需开始交付，并利用技术路线中的质控策略进行数据质控。

样本存储：

需提供样本库存储相关资料，项目完全交付前血浆样本需保存在-80℃冰箱，项目结束后需返样。

售后服务：

- 成果交付两年内，供应商提供免费的项目咨询服务。

- 如因供应商原因导致项目失败，如服务或产品质量不合格等，供应商承担全部责任并退还已付款。