议 价 文 件

浙江省肿瘤医院静配中心天加空调机组

移机项目

浙江省肿瘤医院

二○二五年十月

浙江省肿瘤医院静配中心天加空调机组移机项目

一、项目名称和供应商资格条件

1. 项目名称：静配中心天加空调机组移机项目

2. 供应商资格条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（2）公司具有独立的维保能力且信誉良好；

（3）本项目不接受联合体议价；

（4）公司需具备中央空调维修保养资质。

二、服务内容

1.供应商应按采购人要求提供天加空调机组移机所需配件。

2.具体规格型号见清单。

- 报价方式

浙江省肿瘤医院静配中心天加空调机组移机项目

| 序号 | 设备及配件名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合价 （元） | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜管（含保温） | Φ28.6~Φ15.88 | 235 | 米 |  |  | 中佳、飞轮、 海亮 |
| 2 | 信号线 | 4*1.5mm2 | 150 | 米 |  |  | 广拓、创拓、 南拓 |
| 3 | 制冷剂 | R22 | 75 | 公斤 |  |  | 巨化、金冷、东岳 |
| 4 | 天加空调移机及系统调试 | 天加 | 3 | 台 |  |  |  |
| 5 | 铜管支架及减震垫 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 总计：￥： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本次报价包含一切税费、运杂费、保险费、装卸落地费、保管费、节假日加班费、仓储费、二次搬运费（搬运至各区域所发生的全部费用）、人员食宿交通、专用工具费（若有）、安装费及完成本项目的可能涉及的所有费用；

- 本项目最高限价人民币4.9万元；

- 安装维修人员需具备中央空调维修保养资质。

- 本项目工期要求为5天。

四、响应文件编制要求

1. 响应文件包含报价、技术、商务资料不得少于叁份；

2. 报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：（1）按本文件表格内所列内容报价；（2）采购到货响应周期及相应优惠条件等；（3）供应商需要说明的其他报价说明；

3. 商务文件至少应包括以下内容：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件（若适用），议价文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：（1）法人授权委托书（附件1）；（2）法定代表人及受委托人的身份证复印件；（3）企业法人营业执照复印件；（4）主要业绩证明；（5）供应商认为需要的其他商务文件或说明；

4. 技术文件至少应包括以下内容：针对本项目的技术和服务议价方案，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：（1）供应商应提供的技术资料；（2）供应商需要说明的其他文件和说明。

五、议价截止时间、议价时间及地点

1. 递交议价文件截止时间：2025年10月29日（周 三 ），逾期不再接受任何形式的报名。

2．议价时间及地点：院方另行通知。

3．投标地点：浙江省肿瘤医院行政楼403室

4. 采用快递方式递交议价文件，必须对议价文件进行密封并在密封处加盖公章，快递费用由议价单位自理，不接受到付件。请投标单位在密封文件夹（袋）上写明投标负责人及联系方式。

5.邮寄地址：杭州市拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院行政楼403室。

6.★开标后需提交电子版标书一份。

六、联系方式：

1. 地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2. 联系方式：

联系人：叶老师   联系电话：0571-88122529

浙江省肿瘤医院

2025年10月22日

附件1：

授权委托书

本公司特委托姓名：____________，性别:_______身份证号:_____________________，作为我公司的合法代理人，全权代表我公司办理浙江省肿瘤医院                               相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我公司均予以认可，并承担相应的法律责任.

委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止.

法人代表：

公司名称:

年    月    日