采购内容及需求

一、病理全流程信息管理系统

1、接收工作站
（1）支持手工录入和扫码（条形码或二维码）调取HIS系统的病人相关信息；
（2）可根据用户自定义的病理号编码规则，自动生成病理号,保证病理号的连续性和唯一性，并支持手工调整；
（3）记录不合格标本拒收原因，并生成统计报表；
（4）记录送检标本的明细信息，包括标本名称、离体时间、固定时间、接收时间等；
（5）支持纸质申请单拍照生成电子档案；
（6）支持打印申请单标签和标本标签、批量接收等；
（7）可打印门诊病人回执，约定取报告的时间和地点（申请单标签）；
（8）确认接收时保存已收的实际费用；
（9）系统自动进行“患者ID检索”，若有多条患者信息，会展示患者ID一致的所有信息，以便准确锁定该病人的历史检查；
（10）可同时打印出标本标签和申请单标签；
（11）接收病例后可追加标本；
（12）支持多个冰冻对应一个常规；
（13）支持补打申请单；
（14）接收后的病例，可支持撤销、删除等；
（15）可查看病例的进度；
（16）支持下切白片医嘱；
（17）可设置不同流程默认接收的标本；
（18）未签发的病例可按需随意修改基本信息；
（19）可快速筛选出“快速”等病例；
2、取材工作站
（1）自动加载取材任务相关信息；
（2）支持大体标本摄像，支持自定义打印包埋盒；
（3）自动加载病例相关信息，提供肉眼所见的取材模板；
（4）可勾选是否合片；
（5）支持撤销已确认完成的取材任务；
（6）在取材完成后，会自动跳转到下一例病例，支持上/下一例进行切换；
（7）取材确认后，还可更改大体描述、取材描述、标本名称等信息；
（8）支持查看病例的申请单和历史病例；
（9）提供包埋盒批量人工确认功能，减少取材医生手动扫描工作量；
（10）可自由配置包埋盒是否需要打印材块标记；
（11）可实时同步显示描写界面的摄像头图像；
（12）支持扫描申请单二维码或标本二维码直接进入对应病例的描写详情页面；
（13）支持用户自定义配置冰冻流程是否使用常规病理号打印蜡块；
（14）支持批量预打印包埋盒；
（15）预打包埋盒界面可以查到已取材的蜡块并重打包埋盒；
（16）根据标本部位提供取材描写专用动态模板；
（17）支持记录每个病例的描写带教老师和取材带教老师； 
（18）扫描蜡块时若当前蜡块和标本对应的病人不一致，系统会提示对应错误的信息；
（19）支持取材打印存档；
（20）可支持查询影像学、电子病历资料；
（21）可自主配置蜡块子号是否需要字母；
（22）可自定义配置不同的打印通道；
（23）可快速筛选出“快速”的病例；
（24）支持下特染医嘱，确认取材后可追加蜡块；
（25）可打印脱水交接单和查询取材数据；
（26）支持大标本结构化取材模板；
3、脱水工作站
（1）默认显示待处理数据，可按天、组织类型等查询，并显示所有待脱水总数；
（2）可配置脱水时长，支持自动完成脱水操作；
（3）支持骨质组织标本脱钙后再脱水；
（4）可记录脱钙的开始时间和结束时间；
（5）提供脱水质控统计；
（6）脱水时提示选择脱水机；
（7）可使用拍照或上传图片，记录取材医师与脱水技师之间的脱水交接清单；
（8）可查询已脱水历史记录和撤销脱水
（9）支持打印脱水交接单；
（10）支持废弃试剂和废弃试剂处理的记录；
（11）可快速筛选出“快速”、“脱钙”、“补取”等记录；
（12）可定时生成脱水机使用明细；
4、包埋工作站
（1）系统自动显示待包埋任务列表，供技术员在包埋时进行核对；
（2）扫描包埋盒上二维码，自动确认包埋；
（3）若扫码包埋失败，会有语音提醒；
（4）提供对应标本的取材描述，标本描述和材块数等信息，供包埋技术员查看；
（5）记录“有线头”等各类取材异常情况，供质控评价和统计；
（6）记录包埋环节包埋医生和辅助医生工作量统计信息；
（7）提供特殊情况下手动包埋功能，可批量包埋并支持设置权限；
（8）确认包埋后，可修改取材评价；
（9）在已包埋列表可进行批量评价；
（10）指定授权用户删除蜡块；
（11）可快速筛选出“快速”的蜡块记录；
（12）待包埋列表支持过滤查询已下过医嘱的待包埋蜡块；
（13）系统扫描包埋盒二维码时，会对已包埋的包埋盒进行语音播报提示。
5、切片工作站
（1）系统自动显示待切片任务列表；
（2）扫描包埋盒二维码自动显示标本取材信息,校对标本并自动完成切片和打印玻片标签；
（3）供特殊情况下手动切片功能，可批量切片并支持设置权限；
（4）支持重新打印标签；
（5）支持批量进行多蜡块的合片、分片； 
（6）记录切片环节切片医生和捞片医生工作量统计信息；
（7）支持连接主流切片打印机；
（8）扫码切片失败的蜡块，系统自动查找原因并进行语音提示；
（9）可对包埋盒进行质控评价，评价的数据会进入最后质控统计；
（10）切片界面显示所有待切片任务总数，当前用户已切片数量；
（11）切片时可以选择切片机和染色架；
（12）可选择带教老师和捞片人；
（13）指定授权用户删除玻片；
（14）完成切片后，支持撤销切片；
（15）待切片列表可快速筛选出“快速”的切片任务；
6、染色出片工作站
（1）系统自动加载待染色出片的所有信息；
（2）支持一键染色；
（3）若有特染的数据可显示特染具体项目；
（4）自动显示总未染色数量，今日总未染色数量，总已染色数量，今日总染色数量；
（5）已染色列表默认显示当天内已染色的数据；
（6）染色时提示选择染色机；
（7）待染色列表可快速筛选出“快速”的玻片；
（8）提供玻片核对功能；
7、发布工作站
（1）系统自动显示已完成发布任务的所有信息；
（2）系统提供扫码发布和手动发布两种方式进行报告发布；
（3）系统支持打印发布请单；
8、常规医嘱工作站
（1）系统自动显示诊断医生常规医嘱（重切/深切/补取/重包埋等），技术员进行确认医嘱操作；
（2）系统自动提供对应的蜡块/玻片归档位置信息；
（3）可打印医嘱切片单；
（4）支持修改医嘱的收费状态、终止医嘱等；
（5）新医嘱任务右下角弹出新任务提醒；
9、免疫组化工作站
（1）系统自动显示诊断医生免疫组化医嘱，技术员进行确认医嘱、出片操作；
（2）系统自动提供对应的蜡块归档位置信息；
（3）提供导出、打印、按天查询等功能，打印功能可根据用户需求；
（4）支持自动发送免疫组化信息到对应厂家的免疫组化仪，生成标签；
（5）支持打印医嘱切片单和医嘱清单；
（6）支持修改医嘱的收费状态、终止医嘱等；
（7）可设置医嘱为预开单医嘱；
（8）新医嘱任务右下角弹出新任务提醒；
10、细胞学工作站
（1）默认显示待处理数据，可按天查询；
（2）选中对应病例后，同步显示关联的送检标本信息，并可手动生成、打印、删除标本对应的玻片标签；
（3）可生成细胞蜡块；
（4）支持填写备注信息供诊断界查看；
（5）可批量打印标签；
11、液基细胞学工作站
（1）默认显示待处理数据，可按天查询；
（2）可批量打印标签；
12、特检医嘱工作站
（1）系统自动显示诊断医生特染医嘱，技术员进行确认医嘱操作；
（2）系统自动提供对应的蜡块/玻片归档位置信息；
（3）支持打印医嘱切片单；
（4）支持修改医嘱的收费状态、终止医嘱等；
（5）支持直接完成出片操作；
（6）提供导出、打印、按天查询等功能；
（7）新医嘱任务右下角弹出新任务提醒；
13、手术进度查询
（1）默认显示当天的所有手术信息；
（2）根据住院号、姓名等条件查询手术信息。
14、分片工作站
（1）对已出片的玻片进行分配，可批量分配；
（2）提供多种分片方式，使分片人更科学合理分片安排；
（3）提供当天分片记录查询，并可撤销分片操作；
（4）支持扫码分片、智能分片；
15、诊断平台
（1）诊断医生登录系统，会直接显示登录用户的诊断列表，默认显示所有未诊断的病例；
（2）在同一界面下显示病例相关信息，进行镜下采图、病理诊断，肉眼所见等；
（3）具有报告延迟登记功能；
（4）病理诊断结果冲突监控提示功能：如男性病例出现“宫颈、卵巢等”描述、女性病例出现“阴茎、睾丸等”描述时，系统自动进行弹框提醒；
（5）诊断医生可多次下重切、深切、补取、免疫组化等医嘱； 
（6）可对病例进行随访标记，系统会自动加入“需随访病例”列表，可录入并保存随访结果，并可继续随访或结束随访；
（7）可对感兴趣的病例进行收藏并支持自定义收藏分类管理；
（8）支持高级查询，可根据多个条件来组合查询或统计病例，可导出病例信息；
（9）提供用户分级权限体系，适应病理科不同级别的医生相互之间的报告修改和审核的权限嵌套关系；
（10）可在诊断界面进行病例跟踪，查看申请单、蜡块、玻片、诊断结果、历史报告，病例进度及医嘱信息；
（11）可自定义不同类型报告的应发时间，使用不同颜色区分病例的状态（未诊断/超时/已签发）；
（12）提供肿瘤病理诊断报告模板；也提供了诊断指引，可供诊断医生参考；
（13）可查看病例操作日志；
（14）可对病例对应的蜡块和玻片进行评价；
（15）系统有诊断模板，根据标本部位自动检索诊断模板，支持自定义维护个人诊断模板；
（16）支持恶性肿瘤登记及统计；
（17）提供外院会诊的诊断结果录入及拍照存底；
（18）可查询同一病人历史诊断信息；
（19）具有医嘱预收费功能；
（20）可发出科内会诊申请，系统自动提醒会诊医生，会诊医生可快速查看并编辑科内会诊意见等；
（21）诊断详情可查看同一病人其他的检查结果（PACS/EMR等）；
（22）诊断详情可根据输入的条件查询病例记录；
（23）提供“所见即所得”的病理报告预览效果，支持直接签发或指定时间签发；
（24）支持快速下医嘱功能，在诊断列表可以直接下医嘱，无需进入诊断界面；
（25）支持扫描玻片、申请单的二维码自动进入诊断报告界面；
（26）支持对接各厂家摄像头；
（27）记录病理报告修改痕迹，以供溯源查询；
（28）可对细胞学诊断进行阴阳性标记，方便后期统计、数据分析、案例教学、科研等；
（29）可根据诊断任务锁定病例修改权限；
（30）提供打印存档功能，并支持配置不同的打印存档；
（31）提供自定义报告格式功能；
（32）远程会诊功能，与病理诊断云平台无缝对接，可一键同步病理信息，发起远程会诊；
（33）诊断详情页可查询同一病人的相关病例并快速切换；
（34）可根据需要延迟一定时间再自动系统推送诊断结果和报告给临床；
（35）支持结核率登记及统计；
（36）病理诊断结果出现“癌”、“瘤”、“阳性”，系统会将字体变红进行提示；
（37）提供所有类型肿瘤分期功能，医生在该模块中选择病例的T/M/N各结果，该功能自动给出肿瘤分期结果，具有肿瘤分期辅助诊断软件著作权；
（38）支持危急值登记及统计；
（39）可提取标本、提标记物、提常规、字符等功能；
（40）提供公共结果输入框，可随意记录相关信息；
（41）支持撤销分片，修改基本信息，也可做诊断标记（标记类型可自行配置）；
（42）支持提交流转功能，并提供上/下一例切换功能；
（45）诊断列表可直接查询当日冰冻的病例，并有色卡标识；
（46）在诊断列表可支持批量签发和批量打印，批量提交流转，批量打印存档和批量导入诊断采图等功能；
（47）在诊断列表可以直接镜下采图和下医嘱，可查看历史病例，导出数据等功能；
（48）可快速筛选出我的待诊断，我的科内会诊的报告，我的医嘱报告和当日冰冻的病例；
（49）支持科内读片功能；
（50）系统可记录操作人员的IP地址等信息；
（51）提供修改医生权限；
（52）提供动态诊断界面，支持乳腺检查；
（53）系统可设置即将超期报告的预警时间；
（54）初诊医生下完医嘱后，系统可自动提示复诊医生进行审核医嘱；
（55）系统自动提示医生有哪些待诊断、待签发或已签发的报告，并可配置提示期限；
16、分子病理工作站
（1）默认根据收费状态、出片状态显示数据；
（2）根据分子病理对应的医嘱项目自动显示不同诊断界面；
（3）提供查询、导出、打印等功能；
（4）提供分子病理诊断模板，提供玻片评价功能，可直接查看历史病历；
（5）提供多种分子病理报告模板，如针对EGFR、Her-2、K-ras、B-raf等不同的特定基因检测，可定制不同分子病理专业报告；
（6）系统自动显示诊断医生分子医嘱，技术员进行确认医嘱、标签打印操作；
（7）支持打印医嘱切片单；
（8）支持终止医嘱；
17、HPV分子病理
（1）提供查询、分配诊断等功能；
（2）默认显示所有的HPV分子的病例数据；
18、报告列表查询
（1）默认显示所有报告信息；
（2）根据住院号、姓名、患者ID、院区等条件查询报告信息；
（3）提供查看报告的进度、报告预览，可批量打印报告、导出PDF、打印存档功能；
（4）使用不同颜色区分病例的状态（未诊断/超时/已签发/已签发未打印等）；
19、统计质控工作站
(1）标本符合率统计
统计送检标本是否合格，包含送检病例数、标本数、退回标本数、合格率等；
（2）工作量统计
统计科室各个医生工作量，包含取材数、包埋数、切片数、诊断数、免疫组化医嘱数等；
（3）拒收统计
统计各送检类型、送检科室拒收标本原因和处理结果；
（4）取材包埋评价统计
根据系统评价模块，统计医生和技师的取材、包埋的评价等级（优秀、良好、合格、不合格）；
（5）切片染色优良率统计
可细化查看HE染色切片优良率和免疫组化切片染色优良率，统计各技师切片的评价等级（优秀、良好、合格、不合格）及缺陷类型；
（6）阳性率统计
统计病例符合率阳性率的情况；
（7）诊断及时率统计
统计冰冻诊断及时率，组织病理诊断及时率，细胞病理诊断及时率等，根据时间统计诊断报告及时率和延迟原因情况；提供筛选诊断不及时病例的功能；
（8）病理质控查询
可查询病例各个环节的完成起止时间等；
（9）冰冻及时率统计
只统计冰冻病例的数量及冰冻及时率等；
（10）科室统计
根据时间统计各个流程的例数，签发数和玻片数；
（11）送检工作量统计
可根据送检科室，送检医院，送检医生，院区统计送检工作量；
（12）耗时统计
记录每份报告的每个操作阶段的耗时；
（13）标本规范固定率统计
统计送检标本是否固定规范，可直接筛选不规范的标本信息；
（14）HE非优切片统计
只统计HE玻片的非优情况，有具体的扣分项；
（15）危急值统计
统计有危急值的报告情况；
（16）切片质控抽检
统计所有的有评价过的玻片，可对这些玻片进行质控抽检，并填写抽检情况；
（17）质控抽检
统计所有已签发的报告，可对这些报告进行质控抽检，并填写抽检情况；
（18）恶性肿瘤率统计
统计病例恶性肿瘤率的情况；
（19）符合率统计
可统计冰冻符合率、临床诊断符合率、外院会诊符合率、送外院符合率、液基诊断符等；
（20）诊断结核统计
统计病例结核的情况；
（21）沟通记录登记统计
沟通登记可记录病理科与临床的沟通事件和沟通结果；
（22）差错事故登记统计
可记录科室内差错事故原因、整改结果和处理方式；
（23）蜡块统计
统计各个流程的蜡块数量；
（24）标本统计
统计不同流程的标本情况；
（25）报告解锁统计
统计报告解锁的情况；
（26）科室人员统计
统计科室人员的情况；
（27）送外院会诊统计
统计送外院会真的报告情况；
（28）迟发报告统计
统计迟发报告和和延迟原因情况；
（29）细胞离心统计
可统计细胞学有生成过蜡块的病例，并将病例列出；
20、归档工作站
20.1、归档柜管理
（1）提供层级式的归档柜管理功能，分区域、柜子、层级、抽屉等；
（2）提供归档柜库存容量查询并即时更新，可实时查看归档柜剩余容量；
20.2、申请单归档
（1）批量归档，智能根据归档柜类型、容量等信息选择判断归档位置，归档柜自动显示剩余容量;
（2）提供申请单异常登记功能，可批量登记;
（3）提供申请单归档历史查询功能，可根据不同条件过滤数据;
（4）提供导出功能，可一键导出申请单数据；
20.3、蜡块归档
（1）批量归档，智能根据归档柜类型、容量等信息选择判断归档位置，归档柜自动显示剩余容量；
（2）提供蜡块异常登记功能，可批量登记；
（3）提供蜡块归档历史查询功能，可根据不过条件过滤数据；
（4）提供导出功能；
20.4、玻片归档
（1）批量归档，智能根据归档柜类型、容量等信息选择判断归档位置，归档柜自动显示剩余容量；
（2）提供玻片异常登记功能，可批量登记；
（3）提供玻片归档历史查询功能，可根据不过条件过滤数据；
（4）提供导出功能；
20.5、蜡块/玻片借记
（1）提供对已归档的蜡块/玻片借记管理功能；
（2）提供异常登记功能；
（3）提供借记历史查询功能；
（4）提供扫码借记功能；
（5）可打印借记单；
20.6、标本管理
（1）默认展示一个月内常规类型的未存储的标本，也可查看一天内的标本信息；
（2）批量归档，智能根据归档柜类型、容量等信息选择判断归档位置，归档柜自动显示剩余容量；
（3）提供蜡块异常登记功能，可批量登记；
（4）提供导出功能；
（5）提供标本归档历史查询功能，可根据不同条件过滤数据；
（6）已归档的标本可以再次进去废弃，存储到标本废弃列表中；
（7）在标本废弃列表中，可再次对标本数据进行删除；
21、物料管理工作站
21.1、容器管理
（1）可新增容器，脱水篮和染色架；
（2）可删除或者修改容器的容量等信息；
21.2、仪器设备管理
（1）提供科室相关仪器管理，包含厂家、型号、价格、责任人等；
（2）提供使用明细功能，随时了解查看仪器使用情况；
（3）提供设备报修登记功能和设备维护计划功能并支持上传附件；
（4）提供日常维护记录功能；
（5）批量添加使用明细和批量添加维护记录；
（6）支持批量导入设备信息，也提供导出功能；
21.3、耗材管理
可登记科室常用试剂，危化品，包埋盒和玻片等耗材；
21.4、试剂库存管理
（1）管理已登记的试剂的库存；
（2）提供出入库登记，可随时查看出入库明细记录；
（3）可自动扣除免疫组化和特殊染色医嘱使用的试剂用量，并可打印试剂的使用量，可查看自动扣除明细；
（4）支持自动扣除不同流程的使用试剂用量，例如一个细胞学的病例签发后，可以自动扣除对应使用的试剂的用量；
（5）界面默认展开所有的耗材数据情况，可一键收起；
22、科内疑难病例读片模块
1、科室可随时将日常诊断中遇到的疑难病例添加进模块中；
2、支持科室按需查询科内读片信息；
3、可记录病例的科内读片意见；
4、提供标识已学习的科内读片信息；
5、可自定义打印科内读片的病例情况，提供导出、打印功能；
23、科室管理工作站
23.1、取材模板
可对取材模板进行编辑查询操作；
23.2、动态模板
可对动态模板进行编辑查询操作；
23.3、诊断模板
可对诊断模板进行编辑查询操作；
23.4、评价规则
可维护取材、包埋、切片、染色等评价规则，可进行增删改的操作；
23.5、医嘱项目
可维护免疫组化医嘱，特殊染色医嘱，分子病理医嘱，技术医嘱等；
23.6、医嘱套餐
支持自行维护医嘱套餐的内容，可新增，修改或者删除；
23.7、公共文件
（1）可自定义文件标签；
（2）支持新建文件夹，上传的文件格式支持图片、PDF和EXCEL等；
（3）提供文件审核功能，并可配置审核权限；
23.8、评价管理
（1）可指定条件查询所有评价记录；
（2）支持修改或删除评价记录；
23.9、交接记录
可新增交接记录，也可批量新增记录；
23.10、收藏夹管理
支持维护收藏夹信息，可新增，修改或者删除；
23.11、随访明细
（1）记录在诊断做的随访病例
（2）可新增随访和随访记录，通过病理号可拉取病人的基本信息；
23.12、科室培训记录
（1）可新增培新记录，记录培训员，参会人员，培训时间和培训内容；
（2）在每一条培训记录中，可上传培训文件；
（3）培训信息可进行修改或者删除操作；
24、科室信息工作站
（1）可一对一进行发送、回复、撤回用户信息；
（2）可群发消息；
（3）可查询接收、发送的消息记录；
25、危急值管理模块
（1）可配置危急值选项；
（2）支持与集成平台或HIS对接并推送成功后记录确认时间；
（3）可根据病理号、患者ID、住院号、门诊号等查询危急值记录；
26、自助报告打印模块
（1）提供报告接口对接医院患者服务系统包括但不限于自助机、微信、集成平台等；
（2）支持打印次数限制；
27、临床报告查询模块
（1）支持医院临床查阅病理检查报告；
（2）系统采用 B/S 架构，用户端无须手工安装软件及配置；
（3）支持基于用户名/密码的权限验证登录或免登录；
（4）具有 Web 使用者行为日志；
（5）支持移动端（PDA、平板）报告的展示，提供与web端同等的功能。
二、数字阅片系统技术参数
1、扫描工作站
（1）、实体切片以扫描图片的形式在电脑端呈现，并且通过信息系统实现实时的分配，支持主流扫描仪厂商图片格式，通过将不同厂商的数字切片进行解析，实现统一的数字切片浏览格式。

（2）、扫描模块负责数字病理图像的采集和处理，包括数字化扫描、图像预处理、图像增强、归一化和标准化等。

（3）、支持多台扫描仪同步扫描和上传切片信息，，支持自动和人工上传数字切片

（4）、支持数字切片图像统一管理，可从数字切片扫描系统获取并解析数字切片文件，将数字切片文件按照切片条码号自动与病理系统病例信息绑定。

2、存储工作站

（1）、存储模块由各种存储设备和控制部件及管理信息调度的软件组成。专业数据存储模块主要负责数字病理图像的存储和管理。数字病理图像需要按照一定的规则进行存储，以便进行后续的访问、处理和分析。该模块还需要实现图像检索、筛选、比较和归档等功能。支持与分布式存储系统的对接，并管理所有数据。

（2）、通过存储系统实现数据的存入和取出两大功能，保证数字化诊断、全院临床、科研、教学的500-1000个切片1秒内并发调阅的需求。

（3）、支持医生按需查询数字切片信息；

（4）、支持设置分布式存储的冷热数据；

（5）、支持数据专病库管理，可自动按病种、部位、数据集分类，为切片存档、数字化诊断和AI分析、检索查档、科研、教学等方面的提供支撑。

（6）、支持建立病理数据库以及知识库，支持数字病理数据和知识的管理和存储。支持通过积累大量的数字病理数据和知识，来提高分析和诊断的准确率和效率，也可以用于疾病预测和治疗的研究以及教学工作的开展。

(7)、具有基于数字病理数据库和云计算技术，为病理科研人员提供更多有效科研数据，提高病理科研的效率和质量能力。

3、数字诊断工作站

（1）、数字病理诊断模块用于支持病理医生通过数字阅片的形式进行病理诊断。数字诊断模块需要实现显微镜诊断下所有操作功能，包括诊断视野移动、图像缩放、多层次展示、图片截图等。
（2）、支持通过辅助个性化组件开发可以实现自动检测以及优化工作流程，包括，自动检测物镜放大倍数和形态校准、关联载切片标签数据和图像、增强目镜功能，实时查看注释、数据库管理和过滤，自动保存价值数据。

（3）、提供玻片核对功能；可截取病理数字切片部分图像或全屏图像，也可对数字切片图像进行测量及标注。

（4）、支持截取病理数字切片部分图像的功能，也支持快捷截取屏幕全屏，截取的图片可下载或删除。可选择截图作为病理图文报告的图像部分用于病理报告发放；

（5）、同一显示屏上排列出同一个病例所有数字切片，并能实时切换显示；

（6）、提供矩形、圆形、椭圆、多边形、曲线、测量距离、定点等多种方式标注切片并支持再查看、修改和删除；

（7）、通过切片标注功能，可实时测量切片某个区域的大小或长度；

（8）具有诊断质控能力，支持对数字化病理诊断过程进行质量控制，包括对诊断过程中的误诊、漏诊、误判等问题进行监控和纠正。

（9）、可以将页面上的比例尺、缩放、方向键、标注、缩略图隐藏或者显示；

（10）、支持图像调节功能，可根据显示图像的效果调整图像的颜色、亮度、对比度、伽马值；

（11）、使用1:1模式，快速以最大扫描倍数打开数字切片，任意切换0*、4*、10*、20*、40*放大倍数，操作快捷；

（12）、数字切片浏览界面与病理诊断录入界面支持在同一个界面实现；

（13）、支持数字扫描图像360度旋转阅片；

（14）、支持一个屏幕同时打开同一病人的多张数字切片。

（15）、支持医院临床科室医生通过数字病理诊断平台进行病理数字阅片。

4、数字质控工作站

（1）、支持对数字化病理数据进行质量控制，包括对病理报告、诊断意见、病例资料、影像资料等进行质量监控和纠正，确保数字化病理数据的准确性和可靠性。

（2）、具有数字切片扫描质控功能，支持对数字切片扫描的质量进行评估，包括切片图像的清晰度、分辨率、对比度等。

5、AI集成工作站

（1）、支持各病种的AI多模态智能辅助诊断嵌入数字病理诊断流程中，以切片图片识别和病人临床信息综合智能分析为基础，辅助医生提高工作效率，减少诊断错误。

（2）、支持医生在诊断视图中方便地查看AI提示，通过统一AI诊断视图支持多病种AI接入和第三方AI接入。
二、病理样本全流程追溯系统
	序号
	模块内容
	技术要求

	病理样本溯源功能

	1
	系统对接
	支持与病理科信息系统、医院HIS系统对接，应能获取本院病理标本信息、病理业务流程信息。

	2
	
	支持与本院外病理系统/模块对接（不限于外网系统接口、WEB界面等方式）。应能获取院外受委托检查的单位名称、送检科室、病理标本信息、送检人、送检时间及申请项目等，应能向外送委托检查单位发送病理标本信息、送检人、送检时间及申请项目等。支持院外委托、受委托检查病理标本的签收情况推送反馈。

	3
	样本接收
	支持扫描送检科室，如手术室、内镜中心、院外委托方等产生的病理标本标签码（二维码、条形码等），实现通过扫码调取病理检查申请信息。支持扫描患者引导单（如会诊等），实现通过扫码调取病理检查申请信息。支持手工调取病理检查申请信息。

	4
	
	支持标本、蜡块及玻片接收核对，支持单例签收、批量签收，支持电子数位板签名。支持标本、蜡块及玻片接收表模板定制、打印。

	5
	
	支持高拍仪接入，支持通过高拍仪输入的纸质申请单、知情同意书等图像嵌入相应的病理检查病例。

	6
	
	支持自动生成病理号并支持病理号唯一性自动校验，支持人工生成病理号并支持人工唯一性校验。

	7
	
	支持病例追加标本，支持同病例术中快速标本与常规标本的自动整合，实现自动校验追加标本的类型（如术中快速、常规病理）。支持追加标本的离体、固定等溯源信息输入和保存。支持标本按件或病例编辑、回退、删除及打相应单据。

	8
	
	支持标本、蜡块及玻片接收时的拒收功能，可输入拒收原因、临床联系、后续措施等内容，支持拒收表格模板定制和打印。

	9
	
	支持标本、蜡块及玻片接收核对的摄像设备接入，实现按工作日存档影像、照片，可搜索、可回放。支持全流程时序流转记录。

	10
	
	支持已接收标本、蜡块及玻片的标签模板定制、打印和扫码，支持控制打印次数。支持标本按框、按日期归集管理，并能根据设置自动控制、提示标本废弃处置日期。支持标本标签的按框、按例和按件打印（在样本接收、取材阶段）和扫码。

	11
	
	支持已接收病例标本的批量修改，如标本送检类型、组织类型等。支持在接收时对标本、蜡块及玻片进行特殊处理标注的增、改、删，如“加快”。

	12
	取材与制片
	支持取材病例条件筛选，自动加载当日取材病例清单。自动加载同病例下所有标本，标本名称、部位、顺序应与病理检查申请单保持一致。

	13
	
	支持调取取材病例的患者基本信息、临床病史、临床诊断等信息。支持临床随标本医嘱（如免疫组化、分子检测等项目）的自动提示和导入。支持取材时关联临床医嘱，预下科内技术医嘱，支持一键收费，并支持向临床HIS端推送医嘱执行状态。支持术中快速复用病理号并追加特检医嘱（如免疫组化、特殊染色等）。支持标本按系统类型自动、手工调用取材模板，模板可归类、可自定义。

	14
	
	支持取材标本的质量评估。支持标本取材时修改或新增“加快”、“脱钙”、“重取”等特殊处理标识。支持标本重取管理，至少包括重取理由、数量、部位、重取人等，重取记录归入对应病例取材列表中，并支持统计分析。支持标本质量评估、特殊标识的日志溯源。

	15
	
	支持包埋盒批量打印定制模板（含ID、病理号、标记等）并支持重打。支持重取标本病理唯一ID自动顺次生成并可打印包埋盒。支持取材时包埋盒扫码智能校验标本与患者ID，实现异常预警。

	16
	
	支持取材部位的输入复用原标本部位，支持取材带教记录，支持亚专科分组及分组取材量统计、支持标本大体描述、取材等过程的全流程记录溯源。

	17
	
	支持巨检、取材摄像设备的接入，并支持设备的视频、图像存储，实现按日期、时间、取材台等信息检索。

	18
	
	具有取材后、报告后的标本管理功能。支持取材后标本按日期、按框归集。支持标本重取后的重新归集。支持具体病例最新病理报告发布后（如2周）的废弃提示，并有明确标识区分。支持按日期、按框、按例、按件处置废弃标本，可交接记录。支持标本废弃表格的定制和打印。

	19
	
	支持取材记录与组织脱水清单智能关联。支持组织脱水前拍照记录。支持接入包埋盒批量识别仪。支持包埋盒批量识别仪记录脱水组织，能异常预警。支持脱水试剂可追溯（如类型/用量/处理方式等）。支持快速筛选“加快”“脱钙”“重取”等特殊标识，并定时生成脱水机使用明细。

	20
	
	支持包埋扫码仪接入，并实现组织包埋扫码，能异常预警。支持包埋摄像设备接入，并实现包埋视频、图像存储，实现按日期、时间、包埋台等信息检索。

	21
	
	支持主流玻片打号机直连，实现扫码蜡块实时打印玻片。支持通过切片机、染色架、带教老师、切片人、裱片人等设置实现切片流程记录，并支持自定义选择。

	22
	
	支持扫码蜡块、玻片来查询对应的患者信息、切片时间、切片人、裱片人等溯源信息。

	23
	
	支持已染色玻片核对，默认展示当日切片列表。支持自动理片机接入，并向自动理片机开放接口，实现自动理片功能。支持切片批量识别仪接入。支持通过切片批量识别仪核对切片。

	24
	
	支持根据排班出片给对应的诊断医生，支持人工选择。支持出片清单留存。

	25
	
	支持组织蜡块入库管理，打印入库核对清单。支持科室子部门蜡块借调功能，并支持蜡块借调交接表格定制与打印。

	26
	
	支持自动推送免疫组化医嘱。支持提供免疫组化蜡块、项目等信息。支持按日期、项目、设备、收费代码等统计免疫组化病例和项目数。支持免疫组化不合格标本接收管理，并能定制不合格标本记录表，打印。支持免疫组化设备接入，并支持根据设备、项目设置将医嘱发送至对应设备平台。支持打印免疫组化设备能识别的检测病例项目标签。支持通过玻片打号机批量打印免疫组化设备能识别的空白玻片。支持免疫组化蜡块借调、接收核对、编程、切片、上机、出片核对、质控等全流程溯源管理与日志记录。支持免疫组化出片、蜡块归档、项目质控、性能验证等的表格模板定制和打印。支持向临床HIS端推送免疫组化医嘱执行状态。

	27
	
	支持快速筛选需要执行的细胞病例，并支持联动细胞送检标本信息。支持留存细胞学质控与协作信息并记录操作日志。

	28
	出片与诊断
	支持提供按医生出片（即分片）的记录查询，并有日志记录留痕。支持分片执行、撤销等操作。支持打印每工作日分片清单。

	29
	
	支持查询具体病例对应的所有蜡块和玻片信息。支持整理具体病例从接收开始的所有操作记录，出现问题可追溯、可分析。支持统计具体病例每件标本每个流程的进度，支持统计标/切片流转、签发、免疫组化的开始结束时间等记录信息。

	30
	
	支持根据不同流程归集病例列表，支持根据不同流程节点查询对应的病例列表。

	31
	样本档案
	支持通过病理号或患者信息快速查询待归档蜡块列表。支持快速审核需要入库的蜡块，能打印蜡块明细记录单，并且审核时有日志记录等。支持已归档蜡块审核，确认后可删除不需要的蜡块。支持修改已归档蜡块的存放位置。支持蜡块归档异常时自动生成异常日志。具有蜡块归档历史列表，支持展示所有已完成归档蜡块的操作记录，至少包括归档时间、位置、病理号、患者信息等。支持通过字段快速筛选特定的归档记录，可追溯管理。

	32
	
	具有切片待入库列表页面，支持快速核对确认切片信息是否准确。支持通过筛选和搜索快速找到特定的切片。具有切片已入库页面，支持快速确认入库信息，切片入库可追溯。

	33
	
	具有归档历史页面，支持显示所有归档操作的历史数据，可查询和追溯。

	34
	
	支持科室内部对蜡块借调进行详细记录，蜡块借调可追溯。支持提供完整日志，显示借出人、借调批准人，以及归还时扫码确认的操作记录。支持批量打印借调蜡块标签，用于核对和归还管理。支持蜡块扫码归还。支持蜡块借调明细导出，可统计、审计和资料管理。

	35
	
	具有科外借调申请和批准流程，支持自动记录每个操作步骤与责任人，有借出完整操作日志。支持根据患者信息快速查询需借出切片。支持记录需借出切片的信息、借出原因、借出患者信息。支持打印借出标签、自定义切片借出单给患者，可拍照存档。

	36
	
	支持院外受委托检查的病例接收、审核、归档流程，支持状态跟踪及异常提醒。

	病理全流程管理功能

	1
	系统对接
	支持与医院HIS系统、病理信息系统、分子信息系统、员工教学与考核系统、医院二级库管理系统、AI病理诊断服务系统、医院钉钉内网系平台、医院短信系统等对接；支持与各个对接系统的特定接口开放；支持与各个对接系统的双向数据推送、传输，并确保数据安全；支持通过医院网关开放外网特定系统对接、WEB页面呈现等功能。

	2
	
	具有二维码、条形码的输入和输出功能。支持系统特定界面呈现二维码、条形码，用户可扫描、可跳转特定界面、可输入数据，系统可获取输入数据；支持连接扫描设备，扫描外部二维码、条形码获取外部数据。

	3
	流程与人员管理
	具有医嘱项目管理功能。支持各类医嘱（如重取、重切、免疫组化、特殊染色、分子检查等）的流程审批配置；支持各类医嘱项目的套餐配置（含套餐费用代码、总计等）；支持医院HIS系统临床医嘱转入，支持病理医嘱向HIS推送病理医嘱，并显示医嘱执行状态、收费状态、预计报告时间等；支持HIS端医嘱项目对码库；支持各类节点操作的全流程日志记录。

	4
	
	具有系统提醒策略功能。支持提醒的个性化设置；支持任务提醒、时限提醒、异常提醒、同名提醒、费用提醒、医嘱提醒、节点提醒的配置；支持各类提醒的执行。

	5
	
	具有员工档案管理功能。支持员工档案的模板配置、导出和打印；支持科室和员工个人对档案的增、改、删、查；支持员工数据的自定义查询、导出和打印；支持员工档案的审核；

	6
	
	具有员工培训管理功能。通过与病理教学与考核系统对接，支持建立或获取员工培训计划、执行、成绩和记录；支持各类培训记录表的模板配置、导出和打印；支持扫码输入和输出；支持各类培训的数字签到、签名；支持培训审核和批准策略；

	7
	
	具有员工考核管理功能。通过与病理教学与考核系统对接，支持建立或获取员工考核计划、执行、成绩和记录；支持种类考核记录表（如理论、实践、能力、表现等考核）的模板配置、导出和打印；支持扫码输入和输出；支持各类考核的数字签到、签名；支持考核审核和批准策略；

	8
	
	具有员工能力比对功能。支持自定义配置各部门员工比对记录表；支持记录表的默认值和手工输入记录；支持员工比对提醒；支持员工比对记录表的数字签名、导出和打印；支持考核审核和批准策略；

	9
	仪器设备管理
	具有全科仪器设备管理功能。支持仪器设备的归类、编号和权限设置；支持仪器设备的自定义增、改、删、查、导出和打印；支持建立各仪器设备的档案，至少包括档案首页、基本信息、校准记录、比对记录、维修记录、使用和维护记录、溯源记录、说明书、SOP等，支持档案的提取和输入、输出；支持设备标识卡模板配置、打印；支持各部门特定仪器设备的对接、数据互通；支持各部门特定仪器设备比对的模板和记录表配置、输入、导出和打印；支持仪器设备使用、维护、验证、校准、比对及管理的审核、批准策略配置和记录；

	10
	
	具有特定仪器设备的检查项目配置功能。支持按仪器设备型号、编号、部门等配置特定的检查项目，并可查询、导出和打印；支持按日期、型号、编号、部门等提取仪器设备的检查病例/项目、病例/项目/切片汇总；

	11
	
	具有仪器设备使用和维护管理功能。支持自定义配置仪器设备的日常使用维护记录表；支持使用维护记录表的默认值和手工输入记录；支持仪器设备使用维护记录提醒；支持使用维护记录表的数字签名、导出和打印；支持仪器设备使用维护明细的实时追踪，可批量录入/导出数据；支持使用和维护记录的

	12
	
	具有仪器设备校准和验证管理功能。支持自定义配置仪器设备验证、校准记录表；支持验证、校准记录表的上次记录调取和本次数据输入；支持仪器设备验证、校准提醒；支持验证、校准的数字签名、导出和打印；

	13
	
	具有仪器设备维修和溯源管理功能。支持自定义配置仪器设备维修、溯源记录表；支持维修、溯源记录表的上次记录调取和本次数据输入；支持供应商维修单的绑定、导入和导出；支持维修、溯源记录表的数字签名、导出和打印；

	14
	物料耗材与试剂管理
	具有物料耗材、试剂管理功能。支持物料耗材、试剂的归类、部门和权限设置；支持物料耗材、试剂的动态增、改、删、查，可配置容量、编号及适配样本类型（如大标本/细胞学专用），兼容多规格容器库；支持自定义物料耗材、试剂库模板配置、导出和打印；支持物料耗材、试剂的请购、入库、出库、使用、废弃、盘库记录、导出和打印；支持根据使用实际自动计算物料耗材、试剂消耗量、自动决策采购量；支持物料耗材、试剂库存自动预警，并提醒；支持物料耗材、试剂请购、出库等管理的审核、批准策略配置和记录；支持物料耗材、试剂管理记录的数字签名、导出和打印；

	15
	
	具有免疫组化抗体管理功能。支持建立抗体库并具有“物料耗材与试剂管理”功能；支持抗体项目名称、别名、应用说明、对照应用、价目管理、试剂供应商配置和管理；支持特定供应商下抗体名称、克隆号、规格、设备平台、染色流程的配置和管理；支持根据配置将日常检测项目分配至对应的染色平台；支持连接玻片打号机；支持根据已分配的项目打印玻片或标签；支持根据配置自动记录每张切片的染色规程；支持抗体配制、自配试剂配制等的记录，并支持表格模板配置、导出和打印；支持根据日期/日期段、染色平台、项目等字段自动统计病例数、切片数、项目数、收费代码数等；具有抗体项目对照库，并支持对照库的增、改、删、查；支持自定义配置抗体验证记录表；支持验证记录表的上次记录调取和本次数据输入；支持抗体验证提醒；支持验证的数字签名、导出和打印；支持抗体项目医嘱套餐配置，包括具体项目和费用；

	16
	知识库/作业规范/诊断指引/结构化模板管理
	具有模板建立、维护和管理功能。支持维护描写界面的静态取材模板，可进行新增、修改或删除操作；支持维护取材、诊断界面的动态模板，实现动态模板的新增、修改和删除；支持提供、建立标准化的取材结构化模板；支持建立和管理多样化的诊断模板，实现医生快速填写报告内容；支持提供标准化的结构化模板设计，实现资料录入的规范性与一致性；支持多疾病的结构化模板创建与管理；支持提供多层级、多部门的模板结构设计，追加诊断结果、病理描述、意见等内容；支持提供模板内容的预览、搜索和筛选功能；支持提供模板内容的智能提示或自动填充功能；支持界面模板的版本管理，可追溯与比对不同版本内容；支持模板的权限管理、快速检索、安全备份与恢复、自动同步。

	17
	
	具有病理诊断知识库管理功能。支持对TNM分期结果知识库进行维护；支持对各病种肿瘤分期结果知识库维护，实现肿瘤分期信息完整与时效；支持知识库的权限管理、快速检索、安全备份与恢复、自动同步。

	18
	
	具有病理诊断专业指引功能。支持维护和更新诊断指引内容，支持新增、修改、删除操作；提供诊断指引的版本管理，实现追溯历史变更记录；支持多模板、多方案的诊断指引配置，可满足不同疾病和场景需求；支持集成疾病相关的诊断标准和指南，内容专业；支持导入外部诊断指南和资料；

	19
	质控评价与统计管理
	具有病理科各部门质控评价模板定制功能。支持定制、维护取材、包埋、切片、HE染色、免疫组化染色、切片综合质量、取材综合质量等评价模板；支持设置质控分值、不良表现，并可按条件统计汇总；

	20
	
	支持集中评价取材、检验、诊断等各环节；支持多维度、多指标的评估体系建立；支持质控评价的历史记录追溯，可追查和复核；提供标本合格率、规范化固定率等标本相关质控指标的统计结果，可直接筛选不合规、不规范以及退回的标本信息；

	21
	
	提供取材优良率等指标的统计结果，能根据过程质控评价结果统计医生和技师的作业评价等级及缺陷类型；提供病理报告质控抽检结果，统计所有已签发的报告，对这些报告进行质控抽检并填写抽检情况。

	22
	
	支持免疫组化室间质控的模板制定、输入、导出和打印；支持免疫组化按月、季、年抽查质控，并可制定记录模板、导出和打印；支持免疫组化染色质量的诊断医生端评价和记录；

	23
	
	支持组织标本、活检标本、细胞学、术中快速诊断等的及时率自动统计；支持术中快速诊断与石蜡切片诊断符合性、细胞病理抽查质控符合性的评价、统计和记录；

	24
	质量体系文件管理
	支持病理科管理体系文件的上传、管理、权限设置；支持管理体系文件修订、借阅、发放、收回、废止等记录表格配置、输入、导出和打印；支持管理体系文件审核、批准流程，并支持数字签名、打印。

	25
	
	支持病理科管理体系文件查阅，并有权限设置，如质量手册、程序文件、SOP、采集手册、安全手册等内容。

	26
	
	支持对科室多环节的记录表格，采用流程化管理；支持表单一键生成，可定制、导出、打印多种指定格式文件。

	27
	
	具有内置病理领域相关的标准操作流程文件（SOP）模板，涵盖病理领域管理类、项目类及设备类的操作流程模板，同时支持新建、上传病理SOP文件。

	28
	
	支持病理科管理体系各类评审表格的制定、输入、导出和打印，至少包括内审、管理评审、风险评估、服务协议评审、满意度评审、员工建议评审、样本程序适宜性评审、供应商评审等。

	系统性能参数与服务要求

	1
	性能参数
	系统连续运行稳定，需支持7×24小时不间断运行，年均故障停机时间不超过 12小时，运行期间无程序无响应、界面冻结等卡顿现象。

	2
	
	并发用户数：系统可支撑至少300个并发用户同时登录并进行业务操作。TPS指标：系统可支撑的处理关键业务事务的平均 TPS不低于150（极个别特殊接口不含在内，如大文件处理接口）。

	3
	
	查询业务响应时间：在网络带宽满足标准要求的情况下，响应时间平均不超过3秒。日常业务响应时间：在网络带宽满足标准要求的情况下，响应时间平均不超过2秒。高清图片/大文件响应时间：在网络带宽满足标准要求的情况下，响应时间平均不超过5秒。

	4
	服务需求
	需完成与医院现有HIS、LIS、EMR系统及病理科未来各类信息系统等的无缝对接，支持病理申请单自动同步、诊断报告自动回传，对接接口数量≥3 个。

	5
	
	需兼容病理科主流设备（切片扫描仪、染色机、封片仪、大体摄像、扫描枪、高拍仪、玻片及包埋盒打号机、玻片及蜡块成像仪、理片机等），支持设备数据实时采集，兼容设备品牌≥5 类。同时具备对数字化切片进行存储及应用管理。

	6
	
	支持各类大模型的集成与调优，并将AI辅助能力融入实际诊断流程。支持医院病理AI研发的各类数据调用，响应各项科研任务的信息系统数据需求。

	7
	
	实施周期≤90天，含需求调研、方案设计、部署调试、试运行全流程，试运行期≥7天且故障发生率≤0.5%。

	8
	
	个性化功能配置服务：需根据病理科诊疗流程配置定制化工作流，支持急诊病理“优先处理”标识及流程加速；支持医院自定义模板修改及保存。完成周期≤90天。

	9
	
	持续培训支持：系统上线后3个月内，每月提供1次上门复训或线上答疑；新员工入职时，提供定制化岗前培训（1个月内响应，培训时长≥4课时）；提供常见问题解决方案手册。

	10
	
	定期巡检服务：每月开展1次现场巡检，内容含系统性能监测、数据备份验证、设备对接稳定性检查；每季度提交巡检报告，明确存在问题及优化建议；重大节假日前7天内，开展专项巡检保障系统稳定。

	11
	
	系统升级服务：质保期内提供免费系统升级，升级后提供1周专项运维支持，确保升级后系统稳定，每年至少提供1次 major 版本升级，升级内容需结合病理科行业新规。

	12
	
	质保期服务：质保期≥1 年，质保期内免费提供运维、培训、升级服务；质保期内若系统出现重大故障（如年均故障停机时间超过 12小时，运行期间频繁出现程序无响应、界面冻结等卡顿现象），质保期顺延3个月；质保期结束前 1 个月，提供系统全面检测报告及后续服务方案。


PAGE  
第31页，共69页

