精密空调参数

| 品牌 | 型号 | 名称 | 数量 | 要求 | 增加加湿桶要求备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可林艾尔 | HF10 | 精密空调 | 1 | 十层1035房：25平方,吊顶高度2.4米,温度要求：20-25℃ | 1、原无加湿功能，新加加湿桶后，湿度控制要求±5°。 |
| 可林艾尔 | HF24 | 精密空调 | 2 | 十一层1110房：73.5平方,吊顶高度2.4米,房间散热量大概30KW，温度要求：20-25℃ | 1、原无加湿功能，新加加湿桶后，湿度控制要求±5°。 |