医疗废物管理系统及设备维护服务采购项目

采购需求

- 提供医疗废物管理系统软件升级和日常维护服务，要求该系统与浙江省医疗废物智慧监管平台进行数据对接。

- 确保院区内4辆信息运输采集终端（医废转运车）、4台医疗废物数据采集终端（手持PDA）、1台集中称重感应式终端设备（总地磅秤）正常运行。

3.提供设备相关的配套软件、配套辅材和调试设备、系统培训、技术培训、操作指导、现场查障等。

4.收到院方故障通知后2个小时内响应，如有发生任何故障在48小时内修复完成，特殊情况不能在规定的时间内修复的，乙方提供替代产品，保证甲方正常工作运转。维保期内免费更换零配件。

| 序号 | 维保项目 | 规格型号 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息运输采集终端 | / | - （1）称重范围：0.1-150KG； - （2）收运容量：3桶 - （3）蓝牙2.0； （4）支持自动休眠功能； | 4 | 辆 |
| 2 | 医疗废物数据采集终端 | / | （1）操作系统Android 12.0; （2）支持蓝牙4.0； （3）网络支持移动、联通或电信网络，支持NFC和GPS； （4）终端能运行医疗废物信息采集APP软件； （5）可识别科室交接标识牌和人员交接卡。 （6）内存64GB(ROM)+4GB(RAM)； （7）LCD显示屏5.5英寸；触摸屏，超敏电容屏，可戴手套触控； | 4 | 台 |
| 3 | 集中称重感应式终端设备 | / | - （1）称重范围：0.1-200KG； - （2）蓝牙2.0； - （3）支持自动休眠功能； （4）液晶显示，支持显示告警信息； | 1 | 套 |