表1：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海富田 | FTA-ES-130-1H-GRW | 台 | 3 | 行政楼 | 2005年出厂 |
| 2 | 奇威特风冷热泵机组 | VMN(A)130V | 台 | 8 | 机场路分院 | 2013年出厂 |
| 3 | 约克 | VK4F44065EMH/XD22BVR | 台 | 2 | 1号病房大楼 | 1758KW |
| 4 | 特灵 | KTHDE3G2G1 | 台 | 1 | 2号病房大楼 | 1480.6KW |
| 5 | 特灵 | CVHG1100 | 台 | 3 | 2号病房大楼 | 3517KW |
| 6 | 蒸发式风冷热泵 模块机组 | ALHC230AR4 | 台 | 1 | 门诊楼 |  |
| 7 | 申菱一体化冷水机组 | YTLSQ80RP | 台 | 10 | 食堂5台、9号楼2台、1号楼（技术层）3台 |  |
| 8 | 伊莱特风冷热泵机组 | AQL120 | 台 | 3 | 9号楼 |  |
| 9 | 麦克维尔风冷热泵机组 | MDC230 | 台 | 3 | 行政楼 |  |
| 10 | 麦克维尔风冷热泵机组 | MAC450DR5-F | 台 | 5 | 2号楼设备平台 | 130KW |
| 11 | 麦克维尔风冷热泵机组 | MHS100.1FST2 | 台 | 3 | 2号楼设备平台 | 360KW |
| 12 | 行政楼循环水泵电机 | LM100-315，ABB | 套 | 6 |  | 11KW/32M/42 |
| 13 | 分院水泵电机(VANO) | VTP80T/110-2 | 套 | 2 |  | 11 |
| 14 | 约克风冷热泵机组 | YCAG040RSE50 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 约克风冷热泵机组 | YCAE130XRME | 台 | 5 | 8号楼1台、9号楼1台、1号楼（技术层）3台 |  |
| 16 | 特灵风冷热泵机组 | CGAJ130 | 台 | 1 | 8号楼 |  |
| 17 | 1号病房大楼冷却水泵电机 | 威乐 | 套 | 3 |  |  |
| 18 | 1号病房大楼冷媒水泵电机 | 威乐 | 套 | 3 |  |  |
| 19 | 1号冷机房热交换器 | M10-MFM | 套 | 2 |  |  |
| 20 | 1号冷机房热交换器水泵电机 | 威乐 | 套 | 2 |  |  |
| 21 | 1号病房大楼冷却塔 | 斯频德 | 台 | 2 |  |  |
| 22 | 2号病房大楼冷却水泵电机 | 西门子 | 套 | 2 |  | 30KW |
| 23 | 2号病房大楼一次循环水泵电机 | 西门子 | 套 | 2 |  | 11KW |
| 24 | 2号病房大楼冷却水泵电机 | 西门子 | 套 | 6 |  | 75KW |
| 25 | 2号病房大楼冷媒水泵电机 | 西门子 | 套 | 6 |  | 30KW |
| 26 | 2号病房大楼二次循环水泵电机 | 西门子 | 套 | 6 |  | 30KW |
| 27 | 2号病房大楼冷却塔 | ABB | 台 | 7 |  | 11KW |
| 28 | 行政楼风机风扇 |  | 只 | 36 |  |  |
| 29 | 2号楼冷却塔风机电机 | ABB | 台 | 7 |  | 11KW |
| 30 | 2号楼冷却塔 |  | 台 | 7 |  |  |
| 31 | 模块式热泵机组水泵 |  | 台 | 11 | 门诊1台、9号楼3台、行政楼2台、食堂2台、1号楼技术层3台 | 7.5KW |
| 32 | 2号冷机房热交换器 | Spirax sarco（SX10AS-P10L-60） | 台 | 2 |  |  |
| 33 | 水处理 |  | 项 | 1 |  |  |

表2

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麦克维尔风管机组 | MCC040MRD/MMC040LRC | 台 | 59 | 放射科 | 2005年9月出厂 |
| 2 | 麦克维尔风管机组 | MCC015MRD*2/MMSD1515MR | 台 | 9 | 放射科 | 2005年9月出厂 |
| 3 | 麦克维尔风管机组 | MCC015MRD*2/MMSD1515MR MMST101015MR | 台 | 2 | 放射科 | 2005年9月出厂 |
| 4 | 麦克维尔风管机组 | MCC015MRD*2/MMSD1010MR | 台 | 1 | 放射科 | 2005年9月出厂 |
| 5 | 海洛斯精密空调 | Himod340A | 台 | 2 | 放射科 | 2005年9月出厂 |
| 6 | 麦克维尔风管机组 | MCC040MRD/MLC040LRC | 台 | 18 | 行政楼 | 2007年出厂 |
| 7 | 麦克维尔风管机组 | MCC020MARD/MLC020MARC | 台 | 13 | 行政楼 | 2007年出厂 |
| 8 | 麦克维尔风管机组 | MCC010MRD+MCC015RD+MCC020MRD/MMST101520MR | 台 | 1 | 行政楼 | 2007年出厂 |
| 9 | 麦克维尔风管机组 | MMST101520MR | 台 | 1 | 行政楼 | 2007年出厂 |
| 10 | 麦克维尔风管机组 | MSDM2020MR | 台 | 2 | 行政楼 | 2007年出厂 |
| 11 | 麦克维尔风管机组 | MAC230DRS | 台 | 3 | 行政楼 | 2007年出厂 |
| 12 | 麦克维尔风管机组 | MMC125SR | 台 | 2 | 行政楼 | 2007年出厂 |
| 13 | 以莱特风管机组 | EDC100H+EDS100H | 台 | 20 |  | 3号加速器 |
| 14 | 以莱特精密空调 | HF62N | 台 | 2 |  | 3号加速器 |
| 15 | 以莱特风管机组 | EDC100H+EDS100H | 台 | 14 |  | 4号、5号加速器 |
| 16 | 以莱特风管机组 | EDC73H+EDS73H | 台 | 3 | CT模拟机房 |  |
| 17 | 以莱特风管机组 | EDC25*35*52H+EDS25*35*52H | 台 | 1 | CT模拟机房 |  |
| 18 | 以莱特风管机组 | EDC35*35*35HA2+EDS52*52H | 台 | 12 | 核医学科 |  |
| 19 | 以莱特风管机组 | EDC35*35*35HA2+EDS35*35*35H | 台 | 4 | 核医学科 |  |
| 20 | 艾默生精密空调 | CDP194 | 台 | 2 |  | 1号加速器 |
| 21 | 欧威尔风管机组 | EDC100H | 台 | 12 |  | 6、7、8、9加速器 |
| 22 | 欧威尔风管机组 | EDC73H | 台 | 13 |  | 6、7、8、9加速器 |
| 23 | 欧威尔风管机组 | EDC52H | 台 | 1 |  | 6、7、8、9加速器 |
| 24 | 申菱空调 | HF62NP | 台 | 8 |  | 2、4、5加速器，射波刀机房 |
| 25 | 申菱空调 | HF25SONP | 台 | 2 |  | 射波刀机房 |
| 26 | 申菱空调 | HF52NH | 台 | 8 |  | 6、7、8、9加速器 |
| 27 | 格力多联机 | GMV-785W/A | 台 | 1 | 行政楼6楼 |  |
| 28 | 格力多联机 | GMV-785W/A | 台 | 1 | 2号楼（高配班） |  |
| 29 | 日立多联机 | RAS-500FSN1Q RAS-560FSN1Q RAS-850FSN1Q | 台 | 3 | 2号楼（急诊室） |  |
| 30 | 日立多联机 | RAS-450FSN1Q RAS-500FSN1Q RAS-560FSN1Q RAS-600FSN1Q RAS-650FSN1Q RAS-900FSN1Q | 台 | 6 | 2号楼（1楼） |  |
| 31 | 格力多联机 | GMV-Pd600W/NaB-N1 | 台 | 1 | 1号楼（1楼） |  |
| 32 | 格力多联机 | GMV-Pd600W/NaB-N1 | 台 | 1 | 食堂 |  |
| 33 | 美的多联机 | MDV-560W/DSN1 | 台 | 1 | 1号楼（检验科） |  |
| 34 | 美的多联机 | MDV-560W/DSN1 | 台 | 2 | 5号楼 |  |
| 35 | 富士通多联机 |  | 台 | 1 | 5号楼 |  |
| 36 | 东芝多联机 | MCY-MHP0604HT-CF | 台 | 1 | 12号楼 |  |
| 37 | 东芝多联机 | MMY-MHP1004HT8-C1F | 台 | 4 | 12号楼 |  |
| 38 | 东芝多联机 | MMY-MHP1004HT8-C1F | 台 | 4 | 2号楼设备平台 |  |
| 39 | 天加空调 | TSA200J | 台 | 3 | 静配中心 |  |
| 40 | 冷库 | 室内机:空气冷却器DL-4.1/20*2,DD-5.6/30*2 室外机：箱式冷凝机组XJQ 02 MAG*2，两台无铭牌 | 台 | 1 | 食堂（一楼） |  |
| 41 | 冷库 | 室内机：DD-22冷风机 室外机：谷轮涡旋风冷机组3P | 台 | 1 | 门诊（检验科） |  |
| 42 | 冷库 | 室内机：吊顶式冷风机CMT352A5R*2 室外机：无铭牌 | 台 | 1 | 2号楼（病区药房） | 2号楼（负一层药库） |
| 43 | 冷库 | 室内机：空气冷却器DL-5.2/25 室外机：无铭牌 | 台 | 1 | 1号楼（检验科） |  |
| 44 |  | 壁挂机、柜机 天花机等 | 台 | 480 | 全院（含分院） |  |
| 45 |  | 冰箱、电视机、洗衣机等 | 台 | 450 | 全院（含分院） |  |

大型机组维修配件清单（表3）

| 序号 | 分项名称 | 规格品牌 | 数量 | 单位 | 基准（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油过滤器 | 富田 | 1 | 个 | 200 |
| 2 | 回油干燥过滤器 | 富田 | 1 | 个 | 100 |
| 3 | 二次回油过滤器 | 富田 | 1 | 个 | 200 |
| 4 | 压力传感器角阀 | 富田 | 1 | 只 | 240 |
| 5 | 冷冻油 | 富田 | 1 | 桶 | 5000 |
| 6 | 冷冻油 | 比利时太阳4GS | 1 | 桶 | 1800 |
| 7 | 冷水机控制器 | 富田 | 1 | 套 | 12800 |
| 8 | 冷凝风机 | 富田 | 1 | 台 | 2000 |
| 9 | 膨胀阀 | 富田 | 1 | 只 | 3800 |
| 10 | 电磁阀 | 富田 | 1 | 只 | 4000 |
| 11 | 压缩机模块 | 富田 | 1 | 个 | 2000 |
| 12 | 高低压开关 | 富田 | 1 | 只 | 280 |
| 13 | 电脑板 | 卡乐 | 1 | 块 | 7600 |
| 14 | 开关控制面板 | 卡乐 | 1 | 块 | 3900 |
| 15 | 电源板 | 约克 | 1 | 块 | 18000 |
| 16 | 油泵变频板 | 约克 | 1 | 块 | 18000 |
| 17 | VSD控制板 | 约克 | 1 | 块 | 24000 |
| 18 | 继电器板 | 约克 | 1 | 块 | 14000 |
| 19 | 变频器驱动板 | 约克 | 1 | 块 | 15000 |
| 20 | 触发板 | 约克 | 1 | 块 | 25000 |
| 21 | 冷冻油 | 约克 | 1 | 桶 | 9800 |
| 22 | 油过滤器 | 约克 | 1 | 个 | 900 |
| 23 | 干燥过滤器 | 约克 | 1 | 个 | 950 |
| 24 | 水流开关 | 约克 | 1 | 个 | 750 |
| 25 | 油温探头 | 约克 | 1 | 个 | 3000 |
| 26 | 液位探头 | 约克 | 1 | 个 | 10000 |
| 27 | 传感器 | 约克 | 1 | 个 | 2260 |
| 28 | 风机高低压开关 | 奇威特/伊莱特/申菱/爱高/麦克维尔风冷模块机组 | 1 | 只 | 250 |
| 29 | 干燥过滤器 | 奇威特/伊莱特/申菱/爱高/麦克维尔风冷模块机组 | 1 | 个 | 100 |
| 30 | 二次回油过滤器 | 奇威特/伊莱特/申菱/爱高/麦克维尔风冷模块机组 | 1 | 个 | 700 |
| 31 | 四通阀 | 奇威特/伊莱特/申菱/爱高/麦克维尔风冷热泵机组 | 1 | 只 | 800 |
| 32 | 冷凝风机 | 奇威特/伊莱特/申菱/爱高/麦克维尔风冷热泵机组 | 1 | 台 | 2300 |
| 33 | 膨胀阀 | 奇威特/伊莱特/申菱/爱高/麦克维尔风冷热泵机组 | 1 | 只 | 1800 |
| 34 | 电脑板 | 奇威特/伊莱特/申菱/爱高/麦克维尔风冷热泵机组 | 1 | 块 | 2800 |
| 35 | 四通阀线圈 | 奇威特/伊莱特/申菱/爱高/麦克维尔风冷热泵机组 | 1 | 只 | 400 |
| 36 | 交流接触器 | 施耐德 | 1 | 只 | 1800 |
| 37 | 继电器 | 施耐德 | 1 | 只 | 700 |
| 38 | 压缩机 | 谷轮20匹 | 1 | 台 | 12800 |
| 39 | 压缩机 | 谷轮、大金5-8匹 | 1 | 台 | 7200 |
| 40 | 压缩机 | 谷轮、大金10-15匹 | 1 | 台 | 9500 |
| 41 | 压缩机 | 丹佛斯5-8匹 | 1 | 台 | 7500 |
| 42 | 压缩机 | 丹佛斯10-15匹 | 1 | 台 | 9800 |
| 43 | 压缩机 | 丹佛斯20匹 | 1 | 台 | 12800 |
| 44 | 控制器 | 卡乐 | 1 | 套 | 6000 |
| 45 | 控制面板 | 奇威特/伊莱特/申菱/爱高/麦克维尔风冷热泵机组 | 1 | 块 | 1440 |
| 46 | 温度传感器 | 特灵 | 1 | 只 | 1160 |
| 47 | 回油干燥过滤器DHY | 特灵 | 1 | 个 | 1350 |
| 48 | 离心防爆片 | 特灵 | 1 | 个 | 2640 |
| 49 | 排气电磁阀线圈 | 特灵 | 1 | 只 | 550 |
| 50 | 冷冻油 | 特灵 | 1 | 桶 | 1760 |
| 51 | 轴封 | 特灵 | 1 | 套 | 3280 |
| 52 | 特灵膨胀阀OAL | 特灵 | 1 | 只 | 3040 |
| 53 | 油加热管 | 特灵 | 1 | 只 | 2240 |
| 54 | 启动模块 | 特灵 | 1 | 只 | 3360 |
| 55 | 压力传感器 | 特灵 | 1 | 只 | 1440 |
| 56 | 显示模块 | 特灵 | 1 | 块 | 8640 |
| 57 | 球阀带过滤器 | DN20埃美柯 | 1 | 只 | 70 |
| 58 | 球阀 | DN20埃美柯 | 1 | 只 | 40 |
| 59 | 碟阀 | DN65-100桐江 | 1 | 只 | 640 |
| 60 | 闸阀 | DN65-100桐江 | 1 | 只 | 640 |
| 61 | 碟阀 | DN125-200桐江 | 1 | 只 | 960 |
| 62 | 闸阀 | DN125-200桐江 | 1 | 只 | 960 |
| 63 | 闸阀 | DN200以上桐江 | 1 | 只 | 1600 |
| 64 | 碟阀 | DN200以上桐江 | 1 | 只 | 1600 |
| 65 | 橡塑保温 | DN20-DN50 | 1 | 米 | 50 |
| 66 | 橡塑保温 | DN65-DN100 | 1 | 米 | 80 |
| 67 | 橡塑保温 | DN125-DN200 | 1 | 米 | 120 |
| 68 | 橡塑保温 | DN200-DN300 | 1 | 米 | 180 |
| 69 | 橡塑保温 | DN500 | 1 | 米 | 320 |
| 70 | 不锈钢波纹管 | 埃美柯 | 1 | 根 | 40 |
| 71 | 风机盘管线控器 | 鸿雁三档型 | 1 | 只 | 50 |
| 72 | 风机盘管线控器 | 特灵液晶型 | 1 | 只 | 160 |
| 73 | 四面出风内机电脑 | 特灵、双富 | 1 | 块 | 980 |
| 74 | 四面出风内电机 |  | 1 | 个 | 820 |
| 75 | 内机排水泵总成 |  | 1 | 个 | 520 |
| 76 | 双层百叶出风口 | ABS或铝合金 | 1 | 个 | 120 |
| 77 | 带滤网回风口 | ABS或铝合金 | 1 | 个 | 160 |
| 78 | 出风口档风板 | ABS | 1 | 个 | 120 |
| 79 | 风机盘管电机 | 邦达 | 1 | 台 | 280 |
| 80 | R22制冷剂 | 巨化 | 1 | KG | 40 |
| 81 | R410A制冷剂 | 巨化 | 1 | KG | 70 |
| 82 | R134A制冷剂 | 巨化 | 1 | KG | 70 |
| 83 | R123制冷剂 | 巨化 | 1 | KG | 120 |
| 84 | 新风机皮带 | 三星 | 1 | 根 | 70 |
| 85 | 新风机轴承 | NSK | 1 | 对 | 640 |
| 86 | 新风机电机 | 邦达 | 1 | 台 | 2000 |
| 87 | 铝皮 | 0.8mm | 1 | 平方米 | 120 |
| 88 | 风管 | 单面彩钢 | 1 | 平方米 | 150 |
| 89 | 风管 | 不锈钢 | 1 | 平方米 | 320 |
| 90 | 风机盘管电磁阀 | 特灵 | 1 | 套 | 280 |
| 91 | 空调水管路止回阀 | DN200以下 | 1 | 只 | 640 |
| 92 | 空调水管路止回阀 | DN200及以上 | 1 | 只 | 1200 |
| 93 | 管路闭式止回阀 | DN200以下 | 1 | 只 | 3700 |
| 94 | 管路闭式止回阀 | DN200以上 | 1 | 只 | 2900 |
| 95 | 镀锌管（空调水管路） | DN200以下 | 1 | 米 | 300 |
| 96 | 镀锌管（空调水管路） | DN200以上 | 1 | 米 | 400 |
| 97 | 法兰橡胶软连接 | DN200以下 | 1 | 个 | 820 |
| 98 | 法兰橡胶软连接 | DN200以上 | 1 | 个 | 1620 |
| 99 | 管道沟槽钢卡 | DN200以下 | 1 | 个 | 220 |
| 100 | 管道沟槽钢卡 | DN200以上 | 1 | 个 | 420 |
| 101 | 沟槽配件弯头、三通 | DN200以下 | 1 | 个 | 380 |
| 102 | 沟槽配件弯头、三通 | DN200以上 | 1 | 个 | 670 |
| 103 | 空调管路浮球阀 | DN50以下 | 1 | 个 | 168 |
| 104 | 空调水管路温度计及压力表 |  | 1 | 只 | 120 |
| 105 | 电机线圈 | ≥75KW | 1 | 只 | 6000 |
| 106 | 电机线圈 | 55KW（含）-75KW | 1 | 只 | 4400 |
| 107 | 电机线圈 | 45KW（含）-55KW | 1 | 只 | 3600 |
| 108 | 电机线圈 | 15KW-45KW | 1 | 只 | 2000 |
| 109 | 电机线圈 | ≤15KW | 1 | 只 | 1200 |
| 110 | 机械密封 | 合金 | 1 | 套 | 240 |
| 111 | 水泵轴承 | NSK | 1 | 套 | 350 |
| 112 | 冷却塔轴承 | NSK | 1 | 套 | 750 |
| 113 | 冷却塔风扇 |  | 1 | 只 | 2000 |
| 114 | 冷却塔皮带 |  | 1 | 根 | 90 |
| 115 | ABB变频器 |  | 1 | 台 | 7500 |
| 116 | 西门子变频器 |  | 1 | 台 | 12000 |
| 117 | 正泰变频器 |  | 1 | 台 | 7000 |
| 118 | 安全阀 | 螺杆机（定制款） | 1 | 个 | 600 |
|  |  | 离心机（定制款） | 1 | 个 | 600 |
| 119 | 风轮蜗壳 |  | 1 | 个 | 200 |
| 120 | 排气阀 |  | 1 | 个 | 200 |
| 121 | 风机盘管接水盘 | 风机盘管 | 1 | 个 | 150 |
| 122 | 初效过滤器 |  | 1 | 个 | 150 |
| 123 | 中效过滤器 |  | 1 | 个 | 300 |
| 124 | 排水管 |  | 1 | 米 | 40 |
| 中央空调大型机组维修配件报价（折扣）： % |  |  |  |  |  |

小型机组维修配件清单（表4）

| 类别 | 名称 | 空调规格 | 单位 | 基准（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机 | 内机电机 | 1.5P | 台 | 130 |
|  |  | 2P | 台 | 160 |
|  |  | 3P | 台 | 190 |
|  |  | 5P | 台 | 270 |
|  | 变频电机 | 1.5P-2P | 台 | 180 |
|  |  | 3P | 台 | 320 |
|  |  | 5P | 台 | 430 |
|  | 外机电机 | 1.5P | 台 | 180 |
|  |  | 2P | 台 | 220 |
|  |  | 3P | 台 | 230 |
|  |  | 5P | 台 | 300 |
|  | 内风机电动机 | 多联室内机（2P-5P） | 台 | 650 |
|  | 外风机电动机 | 多联室外机（8P-18P） | 台 | 1800 |
| 压缩机 | 压缩机 | 1.5P | 台 | 800 |
|  |  | 2P | 台 | 900 |
|  |  | 3P | 台 | 1800 |
|  |  | 5P | 台 | 2800 |
|  | 变频压缩机 | 1.5P | 台 | 820 |
|  |  | 2P | 台 | 980 |
|  |  | 3P | 台 | 1860 |
|  |  | 5P | 台 | 2680 |
|  | 定频压缩机 | 美的多联室外机（8P-18P） | 台 | 8200 |
|  |  | 格力多联室外机（8P-18P） | 台 | 8400 |
|  |  | 日立多联室外机（8P-18P） | 台 | 7300 |
|  |  | 富士通多联室外机（8P-18P） | 台 | 6500 |
|  | 变频压缩机 | 美的多联室外机（8P-18P） | 台 | 7800 |
|  |  | 格力多联室外机（8P-18P） | 台 | 9500 |
|  |  | 日立多联室外机（8P-18P） | 台 | 8200 |
|  |  | 富士通多联室外机（8P-18P） | 台 | 6800 |
| 压缩机模块 | 压缩机模块 | 1.5P | 套 | 650 |
|  |  | 2P | 套 | 750 |
|  |  | 3P | 套 | 1800 |
|  |  | 5P | 套 | 2000 |
|  |  | 多联室外机（8P-18P） | 套 | 3200 |
| 精密空调 | PLC控制模块 | 卡乐 | 个 | 5200 |
|  | 主板 | 申菱 | 块 | 1960 |
|  | 温/湿度传感器 | 申菱 | 套 | 955 |
|  | 加湿桶 | 卡乐 | 个 | 1750 |
|  | 电加热总成 | 申菱 | 套 | 2620 |
|  | 内风机总成 | 申菱 | 套 | 3580 |
|  | 交流接触器 | 施耐德 | 个 | 392 |
|  | 热继电器 | 施耐德 | 个 | 225 |
| 蒸发器 | 蒸发器 | 1.5P | 台 | 840 |
|  |  | 2P | 台 | 840 |
|  |  | 3P | 台 | 1000 |
|  |  | 5P | 台 | 1300 |
|  |  | 多联室内机（2P-5P） | 台 | 2100 |
| 冷凝器 | 冷凝器 | 1.5P | 台 | 900 |
|  |  | 2P | 台 | 950 |
|  |  | 3P | 台 | 1200 |
|  |  | 5P | 台 | 2400 |
|  |  | 多联室外机（8P-18P） | 台 | 5500 |
| 主板 | 主板 | 1.5P | 个 | 450 |
|  |  | 2P | 个 | 500 |
|  |  | 3P | 个 | 550 |
|  |  | 5P | 个 | 600 |
|  |  | 多联室内机（2P-5P） | 个 | 1000 |
|  |  | 多联室外机（8P-18P） | 个 | 3000 |
| 换向阀 | 换向四通阀 | 1.5P | 个 | 200 |
|  |  | 2P | 个 | 250 |
|  |  | 3P | 个 | 400 |
|  |  | 5P | 个 | 450 |
|  |  | 多联室外机（8P-18P） | 个 | 1900 |
| 风叶 | 内外机风叶 | 1.5P | 只 | 100 |
|  |  | 2P | 只 | 130 |
|  |  | 3P | 只 | 150 |
|  |  | 5P | 只 | 250 |
|  |  | 多联室内机（2P-5P） | 只 | 380 |
|  |  | 多联室外机（8P-18P） | 只 | 780 |
| 电容 | 压缩机电容 | 1.5P-2P | 个 | 40 |
|  |  | 3P-5P | 个 | 50 |
|  | 风机电容 | 1.5P-2P | 个 | 70 |
|  |  | 3P-5P | 个 | 40 |
|  |  | 多联室内机（2P-5P） | 个 | 60 |
|  |  | 多联室外机（8P-18P） | 个 | 80 |
| 铜管 | 铜管 | 1.5P-2P | 米 | 100 |
|  |  | 3P | 米 | 150 |
|  |  | 5P | 米 | 170 |
|  |  | 多联室外机（8P-18P） | 米 | 270 |
| 气管 | 低压回气管/高压排气管 | 1.5P-2P | 只 | 70 |
|  |  | 3P | 只 | 90 |
|  |  | 5P | 只 | 110 |
|  |  | 多联室外机（8P-18P） | 只 | 320 |
| 接触器 | 接触器 | 1.5P-2P | 个 | 90 |
|  |  | 3P | 个 | 170 |
|  |  | 5P | 个 | 250 |
|  |  | 多联室外机（8P-18P） | 个 | 140 |
| 单向阀毛细管 | 单向阀毛细管 | 1.5P | 只 | 50 |
|  |  | 2P | 只 | 60 |
|  |  | 3P | 只 | 180 |
|  |  | 5P | 只 | 210 |
|  |  | 多联室外机（8P-18P） | 只 | 370 |
| 百叶 | 出风百叶 | 1.5P-2P | 套 | 50 |
|  | 进风/出风百叶 | 3P | 套 | 120 |
|  |  | 5P | 套 | 170 |
| 电磁阀 | 电磁阀 | 2P | 个 | 100 |
|  |  | 3P | 个 | 160 |
|  |  | 5P | 个 | 250 |
|  |  | 多联机 | 个 | 290 |
| 截止阀 | 截止阀 | 1.5P | 个 | 70 |
|  |  | 2P | 个 | 80 |
|  |  | 3P | 个 | 130 |
|  |  | 5P | 个 | 160 |
|  |  | 多联室外机（8P-18P） | 个 | 320 |
| 电加热器 | 电加热器 | 1.5P | 个 | 90 |
|  |  | 2P | 个 | 110 |
|  |  | 3P | 个 | 100 |
|  |  | 5P | 个 | 130 |
|  |  | 多联室内机（2P-5P） | 个 | 490 |
| 风机模块 | 风机模块 | 3P | 个 | 550 |
|  |  | 5P | 个 | 700 |
|  |  | 多联室外机（8P-18P） | 个 | 890 |
| 电源模块 | 滤波板 | 多联室外机（8P-18P） | 个 | 1460 |
| 手操器 | 手操器 | 3P | 个 | 480 |
|  |  | 5P | 个 | 350 |
|  |  | 多联室外机（8P-18P） | 个 | 450 |
| 气液分离器 | 气液分离器 | 3P | 个 | 70 |
|  |  | 5P | 个 | 90 |
|  |  | 多联室外机（8P-18P） | 个 | 220 |
| 水泵 | 水泵 | 3P-5P | 个 | 300 |
|  |  | 多联室内机（2P-5P） | 个 | 280 |
| 空调清洗 |  | 内机普通清洗 | 台 | 60 |
| 空调清洗 |  | 内机深度清洗 | 台 | 150 |
| 排水管路 |  | PVC（含保温） | 米 | 38 |
| 电视机配件 | 电视机显示屏 | （21寸-42寸） | 块 | 680 |
|  | 电视机显示屏 | （43寸-65寸） | 块 | 1430 |
|  | 电视机主板 | （21寸-42寸） | 块 | 460 |
|  | 电视机主板 | （43寸-65寸） | 块 | 765 |
| 冰箱配件 | 冰箱压缩机 |  | 个 | 485 |
|  | 冰箱电脑板 |  | 块 | 375 |
|  | 冰箱密封条 |  | 套 | 160 |
|  | 冰箱板门转梁 |  | 套 | 165 |
| 温度控制器 | 温度控制器总成 | 机械式 | 个 | 135 |
|  | 温度控制器总成 | 电脑板 | 个 | 278 |
| 洗衣机配件 | 洗衣机电脑板 | 滚筒 | 块 | 360 |
|  | 洗衣机电脑板 | 波轮 | 块 | 230 |
|  | 洗衣机电机 | 滚筒 | 个 | 430 |
|  | 洗衣机电机 | 波轮 | 个 | 242 |
|  | 洗衣机皮带轮总成 | 滚筒 | 个 | 255 |
|  | 洗衣机离合器 | 波轮 | 个 | 220 |
| 支架 | 支架 | 1.5P-2P | 套 | 50 |
|  |  | 3P | 套 | 68 |
|  |  | 5P | 套 | 100 |
| 制冷剂 | R22 |  | kg | 50 |
|  | R410A |  | kg | 100 |
|  | R407 |  | kg | 100 |
|  | R32 |  | kg | 100 |
| 其他 | 导风电机 | 分体空调 | 个 | 80 |
|  | 导风条 | 分体空调 | 个 | 30 |
|  | 变压器 | 分体空调 | 个 | 50 |
|  | 换向阀圈 | 分体空调 | 个 | 80 |
|  | 接水盘 | 分体空调 | 个 | 180 |
|  | 高压低阀 | 分体空调 | 个 | 150 |
|  | 接收器 | 分体空调 | 个 | 90 |
|  | 高低传感器 | 多联室外机（8P-18P） | 个 | 320 |
|  | 卸荷阀 | 多联室外机（8P-18P） | 个 | 110 |
|  | 过冷器 | 多联室外机（8P-18P） | 个 | 1450 |
|  | 油液分离器 | 多联室外机（8P-18P） | 个 | 330 |
|  | 均油器 | 多联室外机（8P-18P） | 个 | 380 |
|  | 变频器 | 多联室外机（8P-18P） | 个 | 2950 |
|  | 滤波器 | 多联室外机（8P-18P） | 个 | 250 |
|  | 线控器 | 多联机 | 个 | 300 |
|  | 遥控器 |  | 个 | 50 |
|  | 温度/压力传感器 |  | 个 | 150 |
| 分体空调拆机、装机、移机、钻孔 | 拆机 | 1.5匹-2匹分体机及柜机 | 台 | 130 |
|  |  | 3匹-5匹分体机及柜机 | 台 | 200 |
|  |  | 3匹-5匹吸顶机 | 台 | 260 |
|  | 装机 | 1.5匹-2匹分体机及柜机 | 台 | 150 |
|  |  | 3匹-5匹分体机及柜机 | 台 | 240 |
|  |  | 3匹-5匹吸顶机 | 台 | 300 |
|  | 移机 | 1.5匹-2匹分体机及柜机 | 台 | 270 |
|  |  | 3匹-5匹分体机及柜机 | 台 | 430 |
|  |  | 3匹-5匹吸顶机 | 台 | 500 |
|  | 钻孔 |  | 个 | 50 |