## Sheet1
2号楼1楼机房新增空调所需配件清单
名称 | 数量 | 备注
水系统风机盘管 | 1
镀锌管 | 70
橡塑保温 | 70
空调排水管 | 2
弯头 | 6
三通 | 2
电磁阀 | 1
连接软管 | 2
Y型过滤器 | 1
球阀 | 1
出风口 | 1 | 定制
回风口 | 1 | 定制
风管 | 1 | 定制
风机盘管线控器 | 1 | 液晶型
安装辅材（支架、吊杆、 支撑架等） | 1
备注：
1、报价需包含运费、税费及管理费。
2、若在施工中发现隐蔽项目或追加项目，经双方确认后产生的费用按实另行计算。
3、配件质量期一年或据双方约定，一年内如有损坏免费维修或更换，不再收取任何费用。